# 基于海绵城市的城市给排水规划设计论文_ 樊娟

摘要：由于海绵城市在降雨量较大时，能够很好的处理地表积水，对地表水进行引流，使得地表水能够及时的被吸收、净化，然后通过特殊处理之后进行储存。因此，这种全新的雨洪管理模式成为了城市规划建设的核心环节之一。通过海绵城市处理之后的雨水，不经可以再次利用，还可以有效的避免城市内涝的产生。

关键词：海绵城市；城市给排水；规划设计

1导言

海绵城市这一新兴理念在市政给排水规划设计中的具体应用，有利于解决城市防洪排涝、污水处理、水资源循环利用等现存问题，在很大程度上，推动了城市化进程迈向新高度，促进城市生态平衡建设。

2海绵城市概述

海绵城市又称水弹性城市，是一种开发利用雨水，构建新型城市雨洪管理系统的概念。通俗来说，海绵城市就是要通过施工建设将城市变得如海绵一样具有吸水、渗水、存水的功效，一方面在雨水丰沛季节，通过海绵作用减少城市径流量，缓解积水内涝问题，另一方面含蓄水源，用于绿化清洁等，节约城市水资源，实现城市水资源的循环利用。海绵城市建设用材料具有渗水性好、耐磨性高、便于维护保养、吸音减噪、环保美观的特点，符合城市生态化建设的要求，在城市硬化道路面积日益增加，城市内涝情况日益严重的当下，海绵城市理念的出现及应用，在市政给排水规划设计中具有十分重要的意义。

3海绵城市理念对市政工程给排水规划的重要性分析

3.1提升城市抗雨洪功能

海绵城市建设主要是针对城市内涝问题而进行的，通过践行海绵城市建设，能有效提升城市防雨抗洪的能力，减少、避免城市内涝问题的出现，从而减少城市积雨对道路的破坏，阻碍人们的出行。而且，通过建设海绵城市，还能有效收集雨水，对其进行处理净化，并有效利用，从而保证城市的水资源供给。

3.2改善城市生态环境

随着我国经济的快发展，城市化和工业化建设的进程也在不断加速，在推动经济发展的同时，对城市的环境破坏也日益严重。加之当前城市建设中不断拓宽并延长硬化路面，导致雨洪排泄问题日益严重，而海绵城市建设将城市发展与环境保护完美结合在一起，能有效解决这一问题，改善雨洪对城市环境的破坏，并有效利用水资源，从而改善城市生态环境，促进城市环境的和谐发展。

4海绵城市市政给排水规划设计的主要内容

海绵城市市政给排水规划设计主要是参考城市平均降水量、雨水峰值、径流量、水资源分布、用水量、城市建设实际情况等因素，分别进行给水系统与排水系统的规划设计，具体如下：

4.1城市市政给水系统规划设计

在城市市政给水系统规划设计当中，设计人员首要考虑的因素是城市所处地域的水文条件，主要内容有雨季时长、降水量、径流值、河湖泽泊分布等情况，根据这些实际情况，合理安排城市建设项目，将需水量大或者不受雨水影响的建设项目安排在雨季，而将需水量小或者雨水对建设有所影响的项目安排在旱季或雨水相对较少的季节进行，以此保障城市建设各建设项目不会因水文条件受到影响。另外，要考虑城市的水资源配置情况，在水资源需求量大的区域，合理划分地块，建设海绵工程，优化水资源的分配，实现水资源的循环利用，来提高水资源的利用率，保障城市市政给水系统规划设计的科学合理。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

4.2城市市政排水系统规划设计

城市市政排水系统的规划设计主要是做好防洪排涝和污水处理两方面的工作，在这个过程中首先要注意设计的方案须符合当地的实际情况，根据过往的资料数据进行分析和判断，确保设计方案的适用性；其次在设计污水处理方案时，要根据城市现有污水处理设备的实际情况进行安排，或继续使用，或升级改造，或引进先进设备，最终的目的就是保证城市市政污水处理系统的工作达标；最后是根据城市洪涝情况分布和污水排放分布等情况，进行针对性设计，盲目追求大而全和平均分布是没有具体实际意义的，从长远看，容易造成资源浪费，影响城市市政排水系统作用的发挥。

5海绵城市排水系统规划设计要点

5.1更新城市排水系统设计理念

在给排水的实际设计中，需要企业不断加强对海绵城市的解读，将海绵城市的优势融入到给排水中，同时要对海绵城市的给排水理念进行更新，不断对给排水进行优化，让给排水系统的效率得到不断提升。一般情况下，在给排水的实际设计中，要经过路面高度的合理设计，低于绿化带高度。适当提升路面标高，对绿化带标高展开严格的控制，从而让雨水避免进入到排水管道中，让雨水资源被浪费。另外是要避免雨水进入到绿化带中，将绿化带内的泥土带走。其次是在现阶段，城市内的给排水已经基本建成，在后期的不断完善中，要注重对雨水花园的设计和建设，注重对城市生态的保护，在雨中花园的实际建设中，要结合当地的情况，经过对当地城市的调研，制定出合理的设计方案。

5.2提高路面的渗透性

现阶段在城市建设中，给排水规划是非常关键的部分。在道路工程中更是如此，海绵城市中要对道路工程的材料展开优化，并提升工程设计的理念。可以在道路的建设中，增加新型沥青材料，让路面具备更强的渗透性，提升路面的渗水能力。可以选择一些质量良好和性能优异的沥青材料，对机动车道进行铺设。为了让给排水可以达到理想的效果，路基设计要保持合理性。在实际的设计中，对道路的情况展开可行性研究，结合各个区域的路段特点，对设计方案展开适当调整，路基要保证具备足够的排水性能，比如可以借助换填的技术，让路基得到适当处理，值得注意的是，在路基的实际设计中，除了排水系统，还要注重对路基稳定性的维护，借助夯实以及碾压等技术手段，让路基更加稳定以及可靠。

5.3绿化带的排水优化

城市建设不断开展，绿化带已经是在城市的各个区域遍布，在给排水的实际设计中，对绿化带的规划也是要加强关注的。因为在海绵城市中，绿化带不仅可以为城市增加美观度，更是可以为海绵城市的功能实现，提供诸多的便利及支持。在以往的城市建设中绿化带积水是非常严重的问题，对交通也会造成一定的影响。要注重雨水收集，在道路遇到雨水较多的情况，可以通过一些渗透性非常好的路面材料，让雨水进入到绿化带的集水口。这样可以将雨水充分收集起来，那么就要注重对绿化带高度的灵活设计，通常情况下是在路面下方的15cm处，并且要高于绿化带的土壤。其次要注重雨水的过滤，在降水量大的情况下，城市容易遇到内涝的情况，但其实降水也是城市水资源的一个重要的来源。对雨水采取过滤的手段，是水资源利用的重要方式。因此在绿化带设计中，要注重雨水过滤措施的完善。对雨水进行过滤，可以让地下水具备更高的清洁度，借助在绿化带上布置一些砾石层以及渗透管，可以让雨水得到自主过滤。另外是雨水的排放，因为雨水口本身的承载力也是十分有限的，在降水量超过一定范围的情况下，就要对绿化带的一些低洼处进行导流。那么就要为绿化带设计出合理的溢流系统，在低洼地带的雨水收集口达到极限的情况下，最大程度上将绿化带的排水能力发挥出来。

6结语

总而言之，在海绵城市的建设过程中，给排水的科学规划设计具有十分重要的作用。因此，给排水系统的建设质量也关乎着整个海绵城市的建设质量。所以，给排水系统的建设应建立在国家相关规范的基础上，并在专业人员的指导下进行完善，这样才能提升给排水系统抵御恶劣天气的能力。同时，还要加强对雨洪资源的管理，建设对我国发展有利且符合我国的特色海绵城市。

参考文献

[1]曲希胜.海绵城市市政给排水规划设计研究[J].建材与装饰,2018(23):94-95.

[2]黄江涛.城市给排水规划设计探究[J].现代物业(中旬刊),2018(05):160.

[3]张洪刚.海绵城市市政给排水规划设计分析[J].四川建材,2018,44(02):200-201.

论文作者: 樊娟

论文发表刊物:《科学与技术》2019年第22期

论文发表时间:2020/4/29

本文来源: https://www.lw33.cn/article/a28f3e8bb5a6f62b58b87d97.html