# 高层建筑结构设计问题及对策分析论文_梁健铭

广东博意建筑设计院有限公司 528311

摘要：高层建筑结构设计的效果对建筑的质量有着直接的影响，在进行结构设计的时候，需要结合建筑的设计要求来进行规划，为了提升设计的质量，需要对结构设计的问题进行改善，使设计发挥出有效的作用。本文对高层建筑结构设计的原则进行了概括，包括结构方案、计算简图、计算结果的合理性。阐述了高层建筑结构设计存在的问题，包括结构体系不合理，地基设计不科学以及上部结构设计存在问题。提出了相应对策，包括合理选择设计方案，结合实际情况运用计算简图，根据建筑性能需求进行设计，加强建筑的抗震设计效果，为建筑结构设计带来有效的帮助。

关键词：高层建筑；结构设计；计算

引言

当前随着建筑建设水平的提升，施工质量也逐渐提高，建筑的安全和质量也受到了更多的关注。在高层建筑的发展下，建筑的建设要求越来越高，在设计高层建筑的过程中显露出了更多的问题，这些问题影响了建筑的稳定性，不利于人们的使用，为了保证建筑的质量，需要对高层建筑进行合理的设计，改善设计问题，使建筑的建设效果加强，为高层建筑的建设带来良好的条件，全面促进我国的建筑建设行业发展。

1高层建筑结构设计的原则

1.1 结构方案合理

高层建筑结构设计需要考虑到建筑的建设可行性，还应考虑到成本，在方案设计中需要保证合理性，为了使建筑的设计更加符合要求，应对结构进行全面的分析。在结构设计中，应避免种类过多的结构体系出现，将受力情况明确，还应结合多种影响因素，对建筑的结构进行分析。

1.2 计算简图合理

计算简图是高层建筑结构设计中的重要内容，与高层建筑的结构计算公式等有着紧密联系，在设计中如果使用的计算简图缺少合理性，会使建筑结构的设计效果受到影响，不利于建筑的后期建设。在进行高层建筑结构设计的时候，应确保计算简图的合理性，使建筑结构更加的安全稳定。因此，在选择计算简图的时候，应考虑到误差的情况，有效控制好误差，使建筑建设顺利进行。

1.3 计算结果合理

高层建筑设计过程中需要使用计算机进行，涉及的软件种类较多，在使用软件的时候应结合不同软件的特点进行分析，设计人员需要对不同的软件的使用条件有全面的了解，保证设计中软件的使用能够发挥出有效的作用。在设计中，应避免人为操作的影响，对数据的准确性进行明确，使结果能够起到参考的作用。

2高层建筑结构设计存在的问题

2.1结构体系不合理

在高层建筑结构设计中，设计人员选择的结构体系不合理的情况下，会影响建筑的稳定性。在设计钢筋混凝土结构的过程中，设计人员应对工程的整体情况进行了解，结合建筑的建设环境以及抗震设防等级来确定建筑的结构类型。当设计中选择的结构体系不符合实际情况的时候，会使建筑的结构稳定性降低。当选择钢盘混凝土结构的时候，如果设计缺少科学性，会导致建筑结构的性能减弱，难以满足建筑的建设需求，影响了建筑的质量。

2.2地基设计不科学

高层建筑基础设计在设计中具有重要的意义，当基础设计出现问题的时候，会造成建筑不均匀沉降，还会导致整体的结构变化。在进行地基部分设计的时候，地基斜面坡度较大，会影响施工中的振捣效果，进而造成建筑质量降低的问题。在地下室设计中，底板配筋不合理会导致建筑结构稳定性降低，还会使建筑的不均匀沉降量变大。此外，建筑结构设计中，当人员没有全面考虑建筑的地基受到的影响的时候，会使结构设计中产生漏洞，影响建筑的设计效果。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.3上部结构设计存在问题

高层建筑的钢筋混凝土上部结构设计中，当建筑的框剪结构设计不符合实际情况的时候，会导致应力集中的现象，这种问题对建筑的安全性造成了影响，还会造成结构的裂缝问题等。在框剪结构连接部分的设计中，剪力墙设计不合理的问题会使设计的难度提升，进而影响建筑的可靠性。

3加强高层建筑结构的设计效果的对策

3.1合理选择设计方案

从高层建筑设计实践来说，结构设计方案为关键内容，要做好科学性以及合理性的把控，做好剪力墙和嵌固端布置等的优化设计，保证建筑工程建设的质量。结构设计的方案，提出的各类参数必须要能够满足结构实际需求，同时还要达到设计规范以及技术标准。开展结构设计，要考虑到后期施工活动的开展，做好结构设计，为后期施工作业的进行，提供安全保障。除此之外，加大对现场环境的调查，结合结构方案设计的特点，优选设计方案，确保整个方案具有科学性以及可行性。

3.2结合实际情况运用计算简图

针对结构方案设计方面进行分析，运用计算简图，能够有效保证设计的质量和准确性，减少设计误差的出现。若产生设计误差，比如配筋误差等，将会引发系列问题，影响着建筑建设的质量和效益。因此，在对建筑结构进行设计的时候，应采用计算简图，对多种因素进行分析，控制好各个部分的内容，还应结合实际情况来选择适合的计算软件，使建筑结构设计顺利的进行，保证建筑结构设计方案中的数据的准确性，同时有效提升建筑结构设计的水平。

3.3根据建筑性能需求进行设计

在建筑结构设计中，为了加强设计的效果，需要结合建筑的设计需求进行分析，在进行设计的时候考虑到几下几点内容。首先应保证结构的延展性，在设计中，应控制好延展性，使建筑结构在产生了变形等情况下能够维持安全的状态。其次，应考虑水平力，在设计中，应对水平力进行全面的分析，结合水平面内力学的载荷分布特点控制结构的水平力，使建筑的结构更加的稳定。由于水平力在设计中对建筑的稳定性有着较大的影响，应重视这部分内容的设计。最后，需要考虑到建筑的可靠性，通过对建筑的性能的深入分析，加强重要环节的管理，包括短肢剪力墙等，提升设计的质量。

3.4加强建筑的抗震设计效果

在进行建筑结构的抗震设计的时候，应对设计的要点进行明确，在设计中，应考虑到以下几方面内容。首先，应考虑抗震结构的合理性，通过加强结构的合理性，使建筑的抗震性提升，近年来高层建筑的结构多为框筒体系、筒中筒体系、框架体系以及支撑体系，同时，钢结构的建筑也逐渐增多，这种结构使建筑的抗震性显著加强。在进行设计的时候，利用软性模式能够使地震产生的作用减小，同时加强了建筑的安全性。其次，应合理的选择建筑结构材料，控制好材料的质量，针对抗震设计的要求来选择适合的材料，全面的分析不同材料的特点，使材料的使用具有更好的作用。最后，应合理的对抗震防线进行设计，通过增加抵御路线的方式来提升建筑的抗震性，在发生了地震的时候，使其发挥出有效的作用，增强建筑的抵抗能力，同时避免建筑受到严重影响。在开展抗震设计的时候，可以选择使用多肢节的结构形式，使抗震的效果加强，为了使抗震的作用更加显著，需要控制好数量。在剪力墙受到破坏的时候，建筑各个楼层框架地震剪力相比结构底部剪力更强，这样可以使建筑结构得到有效保护。因此，在结构设计中，需要设置多层防线，使建筑结构更加的稳固。

结语

高层建筑结构设计中，需要结合建筑的性能需求进行全面的分析，采取有效的方式来加强设计的合理性，使建筑结构更加的稳定。在进行建筑结构设计的时候，应考虑到多种影响因素，保证设计方案、方法的有效性，为建筑的建设提供良好的基础。

参考文献：

[1]陈敏.探讨高层建筑结构的设计问题及对策[J].智能城市，2019，5（19）：30-31.

[2]郑世华.高层建筑结构设计问题分析及对策[J].现代物业（中旬刊），2019（09）：81.

[3]李重啸.高层建筑结构设计中存在的问题及对策[J].城市建设理论研究（电子版），2018（30）：144.

[4]刘焕访.高层建筑结构设计的问题及对策的探析[J].住宅与房地产，2018（30）：56.

论文作者:梁健铭

论文发表刊物:《基层建设》2019年第32期

论文发表时间:2020/4/7

本文来源: https://www.lw33.cn/article/a298fd23e61b3f24a6519fbe.html