# 浅谈建筑工程混凝土施工处理关键技术论文_刘宇航

武汉华胜工程建设科技有限公司 湖北武汉 430200

摘要：根据建筑工程混凝土施工状况及要求，注重对其施工技术与质量管理的探讨，能够为相应的施工作业高效开展提供技术支持，保持混凝土施工中良好的质量状况，避免加大建筑工程施工风险。因此，在对建筑工程混凝土施工方面进行研究时，应给予其施工技术与质量管理足够的重视，积极开展相应的管理工作，实现对混凝土施工质量问题的科学应对，满足其高效施工要求。在此基础上，可优化建筑工程混凝土结构使用功能，丰富其施工中的实践经验。

关键词：建筑工程；混凝土；施工处理；关键技术

1 混凝土结构施工的特点

与传统的建筑工程结构施工相比，混凝土结构的稳定性高、承载力比较好，目前被广泛地应用于建筑工程施工当中。它的特点主要包括：第一，施工的工序繁多、过程复杂。在施工过程当中，需要在初期准备好各种作业材料，在后期做好相关的保养与维护，这些环节都会对实际的施工质量产生重要的影响，混凝土结构施工对于施工环境以及施工材料等的要求比较严格。第二，在实际施工过程当中，框架结构比较容易出现破损，尤其是在规模比较大的工程中，如果施工的材料没有符合质量要求或者在施工过程当中存在违规操作，都会导致混凝土结构在施工之后出现裂缝，甚至出现破损。第三，混凝土结构施工容易出现变性。这是由于临时的承载系统要具有与混凝土结构相同的荷载力，如果出现荷载过大的情况，就很容易出现结构上的变化。最后，混凝土结构施工很容易出现碳化的情况。在施工的过程当中，空气当中的二氧化碳经常会进入到混凝土结构的内部，从而对结构的稳定性造成不良的影响。在碳化的同时，还有可能会出现结构的收缩，严重情况下还可能会出现大面积的裂缝。

2 建筑工程混凝土施工技术探讨

为了使建筑工程混凝土施工计划推进过程中能够得到技术支持，保持其良好的施工状况，则需要考虑相关的施工技术应用。具体包括以下方面：

2.1 施工前的准备

建筑工程混凝土施工前，应落实好相应的准备工作，为后续施工作业的高效开展打下基础。在此期间，其准备工作内容包括：（1）做好技术交底工作，准备好施工用具，清除施工区域的杂物；（2）严格检查钢筋、控制模板及保护层等要素的尺寸规格，避免对它们的应用效果产生不利影响；（3）结合建筑工程所在区域的气候状况，准备好防雨防暑物，促使混凝土浇筑质量能够得到有效保障。同时，为了使混凝土的性能更加可靠，减少其施工中的质量问题发生，则需要根据实际情况及施工要求，准备好水泥、骨料、外加剂等，加强它们的质量状况分析，促使建筑工程混凝土施工能够达到预期效果，为其质量水平的提升提供支持。

2.2 混凝土拌和运输

在进行混凝土施工作业的过程中，应对其拌和及运输状况是否良好加以分析，为这方面的施工作业顺利完成提供支持。具体表现为：（1）当混凝土原材料选用好后，应加强混合料配合比设计，积极开展适配完成后的混凝土性能检测工作，对其进行拌和处理，监测好抖料坍落度，避免影响混凝土施工效果；（2）通过对现场情况的考虑，选择好混凝土运输方式，并在提升架、小型翻斗车、手推车的支持下，完成好混凝土运输工作；（3）混凝土运输中应确保其均质性不受影响，降低离析问题出现的概率。同时，应选择好运输路线，控制好运输时间，增强混凝土运输效果，为其施工计划高效实施提供保障。

2.3 混凝土浇筑

为了提高建筑工程混凝土浇筑施工质量，满足其科学应用要求，可从这些方面入手：（1）先检查好钢筋及模板，了解它们的质量状况，促使混凝土浇筑过程中能够得到有效支持；（2）加强分层浇筑方法使用，强化混凝土浇筑过程中分层高度控制意识，并以连续性的浇筑形式完成好混凝土浇筑施工作业，满足其质量可靠性要求；（3）严格把控混凝土浇筑施工过程，对钢筋、模板是否发生了移位情况进行考虑，确保混凝土浇筑状况良好性，丰富其施工作业开展中所需的技术手段。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.4 混凝土振捣

当建筑工程混凝土浇筑作业完成后，应实施好振捣操作，为其均匀性及密实度提高提供专业支持。在混凝土振捣过程中，应做到：（1）采用快插慢拔的方式，增强混凝土振捣效果，并在振捣棒的支持下，完成好这方面的施工作业；（2）根据各插点位置，控制好混凝土振捣持续时间，以表明无下沉、无气泡、无泛浆为宜。同时，应对混凝土振捣状况是否良好进行分析，规范施工人员的操作行为，促使混凝土结构强度不受影响。

2.5 混凝土养护

当混凝土部件完成终凝后，为了提升其在建筑工程中的潜在应用价值，降低结构问题发生率，则需要重视混凝土养护。具体表现为：（1）采用洒水的方式，使混凝土表面处于湿润状态，确保其养护效果良好性；（2）在覆盖草帘方式的支持下，完成好混凝土养护作业，促使其在建筑工程实践中能够处于良好的应用状态。

3 建筑工程混凝土施工质量管理措施

3.1 加强混凝土配合比设计过程控制

结合混凝土的功能特性及建筑工程施工要求，为了使其施工质量更加可靠，则需要管理人员通过对混凝土配合比设计方面的考虑，加强其设计过程控制予以应对。具体表现为：（1）根据混凝土施工现场运输设备、气候状况等，有效开展混凝土配合比设计工作，必要时应进行及时调整，为这方面施工质量水平的提升打下基础，提高建筑工程混凝土结构稳定性；（2）强化混凝土配合比设计过程控制意识，对其设计是否合理进行科学分析，落实好相应的控制工作，实现对混凝土施工质量的科学管理，细化这方面的管理内容。

3.2 注重施工质量管理方式的不断优化

建筑工程混凝土施工中的质量管理状况是否良好，关系其混凝土结构的应用价值、工程施工效益等。因此，为了提升混凝土施工质量管理水平，增加其管理中的技术含量，则需要不断优化这方面的质量管理方式。具体表现为：（1）加强精细化管理方式使用，实现对建筑工程混凝土施工工序实施过程的严格把控，处理好其中的细节问题，减少对混凝土施工质量的影响，丰富其管理方法；（2）重视对信息化管理方式的高效利用，实现对混凝土施工质量方面的信息化管理，及时消除其质量可靠性方面的影响因素，从而达到建筑工程混凝土施工中质量方面信息化管理水平全面提升的目的。

3.3 其他方面的管理措施

基于建筑工程混凝土施工质量管理的研究，需要考虑这些管理措施的使用：（1）通过对精细化管理理念、创新理念、管理方面专业理论知识整合利用方面的考虑，健全混凝土施工质量管理机制，且在有效的管理方式支持下，完成这方面的质量管理体系，为混凝土施工质量管理计划实施提供科学指导；（2）注重专业培训活动的积极开展及奖惩机制的实施等，强化建筑工程施工管理人员的质量管理意识，增强混凝土施工中质量管理方面的专业性，提升其专业化管理水平。

结束语

总的来说，在建筑工程当中，混凝土结构施工具有独特的优势而得到了广泛的应用。而为了使混凝土结构的作用得到更好的发挥，需要选择合适的施工技术并根据实际情况进行技术创新。

参考文献：

[1]杨士珏，李金园，洪人杰.BIM技术在老年公寓预制装配式混凝土结构施工中的应用研究[J].施工技术，2018，43（S2）：587-589.

[2]王晓锋，蒋勤俭，赵勇.装配式混凝土结构施工验收的主要规范规定解析[J].施工技术，2018，43（22）：1-4，25.

[3]吕丽娟，杨双铭.工业化建筑技术标准下混凝土结构施工工艺研究[J].建筑技术，2017，48（1）：95-97.

论文作者:刘宇航

论文发表刊物:《基层建设》2019年第27期

论文发表时间:2020/1/18

本文来源: https://www.lw33.cn/article/a2b7ed8f825ef0766536bc58.html