# 浅谈市政道路管线施工中的防渗漏施工技术措施论文_穆君

天津轨道交通集团工程建设有限公司，天津 300060

摘要：在市政道路管线的施工过程中,每一个环节都有可能引起管道渗漏的发生,因此必须做到逐级解决。施工单位必须在施工前做好充足的准备、规划,对采取的技术、措施都要经过充分的考虑,并在施工过程中进行施工工艺的优化,对管线施工过程中的薄弱环节还要进行着重处理与监督。力求通过提高市政道路管线施工中的防渗漏技术来提升道路管线工程的整体质量。

关键词：市政道路；管线防渗漏工艺；注意事项

引言：随着科技的不断发展，如今人们的生活水平越来越高，国民经济也在日益增长，市政道路管线也就随之不断的增加，管线工程是非常重要的，对人们的生活影响非常的大，如果出现差错就会带来很大的不便，如今，我国的管线施工依旧存在比较严重的问题，在防渗漏方面存在着一定的不足，所以管线的质量不够合格，在进行使用的过程中容易出现渗漏的现象，所以需要对市政道路管线施工做出分析。

1道路管线防渗施工的重要性

在道路工程的施工过程中，如果施工材料与施工技术不到位，施工人员没有按照要求进行施工，就会导致道路管线工程出现渗漏的问题，影响到道路管线作用的发挥，也会对道路工程的寿命造成影响，所以需要采取必要的解决对策加以防治。因此，为了充分保证道路工程的施工质量，施工人员应当对施工技术进行优化，对防渗漏技术进行合理的选择。在道路工程中，管线施工是一道重要的施工工序，为了提高工程项目的施工效率，施工人员对同时进行道路与管线的施工。但是管线施工比较特殊，它是属于地下施工项目，所以存在着一定的危险性。因此，就需要施工人员具备安全意识与安全技术，规范施工。由于管线施工对于整个道路工程的施工质量有着重大的影响，所以施工单位一定要对其加以重视，做好防渗处理，避免不必要的问题出现。

2出现渗漏的原因

2.1施工方法的原因

在进行施工的过程中，可能会出现方法不正确的现象，关键的地方并没有采用最佳的连接方法，所以在进行使用的过程中就会造成渗漏的故障。在烟道处，管道的连接部位需要保证连接的完整，不能够在连接的地方出现缝隙的现象，这些部位还需要做好防水的措施，渗漏的发生往往是出现在一些容易忽视的小细节，所以需要对细节部位进行关注，关注的程度不到位，出现渗漏的现象就是不可避免的了，只有将每一个细节都关注到位，才能够最大程度的降低施工中的失误，更好的配合市政道路的建设。

2.2建设的过程不严密

在进行施工的时候，可能会缺少专业的人员进行指导和监督，往往施工看似很严谨，却对其中的关键地方出现忽略的现象，没有专业的施工人员进行指导，那么安装和建筑就不能更好的配合到一起，同时参与施工的工作人员的质量意识并不够，对管线施工质量的要求不高，不能够做好严于律己，要求更好的质量，所以合适的管理人员对于市政道路的管线防渗漏来说是非常重要的。

2.3原材料选择不合理

管道材料的选择对于管线的质量来说也是有直接的影响，如今的科技越来越发达，同时也出现了各种各样的管道，材料的种类也是非常的多，在进行施工的过程中，采购的人员对于管线的需求并不是非常的了解，所以在购买的过程中往往会出现一定的偏差，在对管线材料进行选择的时候也不够合理，购买回来的材料往往并不是最合适的材料。

3城市道路管线施工防渗漏技术分析

3.1管材的选择

在进行市政道路管线施工的管线材料选取时，应该尽量按照相关的施工规范和设计要求的材料技术标准要求为基准，如管材的质量、管材的技术标准如压力等必须符合设计及施工规范的要求，防止因管材的质量问题产生渗漏。在进行材料的选取时，应该尽量选取合格且口碑良好的供应商，且管材经过复检合格后方可投人使用。

3.2做好管材的检验工作

在进行城市道路管线施工建设前，施工单位应对设计图纸和施工规范要求进行认真分析，管材进场前，应核对进场管材的出场合格证及出厂检验报告，并做好进场管材的复检工作，确保管材的各项技术指标符合设计及施工规范的要求，合格后方可用于工程施工。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.3做好管道的凿毛

管材原材合格后，施工过程中的各个关键部位施工质量＇的控制也是管材不渗漏的关键环节，如管道连接部位的凿毛操作等环节。在原有管材结构的基础上，清理管线周围异物，减少杂质的残留，达到更好的连接效果。如果施工中出现某些杂质残留的情况，那么就应该结合深度的清理工作，对管线的材料检验环节做好严格要求，促进施工质量的提升。同时清理时也应该注意清理工具对管线的破坏，防止管线连接产生不当。

3.4处理管材之间的接缝

在进行城市道路管线施工时，管道之间的接缝是引起施工质量问题如渗漏的关键因素。为防止接缝口的产生，应该尽量对接缝位置做好相应的处理工作，并且按照排管的要求对管材进行严格处理，减少因为接缝口的大小带来严重的施工问题。此外在管道的连接过程中，还应该注重是否符合施工规范的要求，必须在原有的施丄质量控制基础上，及时协调管线材料与接缝之间的关系，尽量减少在道路管线施工中因为管线接缝处的问题造成管线连接的质量问题，进而影响道路管线的施工质量。对管材进行接缝处检测控制，是目前来讲道路管线施工中防渗技术的重要组成部分之一。

3.5管线接缝的底部处理

在市政道路管线施工建设中，进行管线接缝控制，需要做好底座基础的施工工作，以减少管线的接缝处受到土层的影响。在底部混凝土基础施工时，要及时协调管线基础和管线的施工关系，防止其同时进行施工。如果同时施Ｘ就会造成管线的底座没有足够的支撑，导致管线接缝出现问题。

3.6管座混凝土的质量

在进行管线道路施工时，必须协调管线接缝处进行混凝土控制，在进行支撑时需要用到混凝土底座，管线的利用能够对防止管线渗漏有着很好的效果。因为管线一般分布在地层中，容易受到地层的变动而产生变化，如果底座发生偏移．就会容易导致管线泄漏的产生。

3.7砌筑检查井在进行施工质量控制时，为充分利用防渗技术进行协调，减少管线渗漏的影响，在管线施工的基础上对砌筑检查进行分析。检查井的砌筑工作能够有效减少日常的维护，在渗漏发生以后可以按照管线的控制来明确设计关系，按照施工图纸进行严格施Ｔ：，确保检查井对管线位置的协调，提高道路管线施工质量。

3.8每个阶段施工完毕之后进行闭水检验

在市政道路管线施工前，应该从检查井的要求对每个环节的施工进行检查，一般以两个检查井为主要施工路段。为提升检验施工的质量，可以考虑管线闭水试验，促进管线的封闭性检验。在进行闭水试验的过程中必须有工作人员进行监控，如果发现意外现象，及时标明渗漏位置，等闭水试验完成以后再次进行保护。

3.9温度的调控

闭水试验进行的同时，除了要考虑到管线接口的封闭性影响，还应该按照施工建设的需求对管线周围的环境做出要求。一般来讲，管线在温度的影响下会发生热胀冷缩，尤其是塑料管线或是ＰＥ管线等容易产生裂缝，在管线灌水时及时采用泥浆进行涂抹，再利用抹带砂浆来改变管线周围，以达到良好的养护作用。某些城市道路施工建设中需要多次进行温度控制，来减少温度对管线产生的影响。

结语

在道路管线工程的施工过程中，如果存在渗漏问题，就会对后期的维护造成很大的难度，也会大大增加工程项目的施工成本。因此，在实际的施工过程中，相关人员应当那个根据施工实际，对相关施工方案提前制定好，并落实施工技术，从而提高工程的施工水平。

参考文献：

[1]郎庆元.道路管线施工中的防渗漏施工技术措施[J].黑龙江科技信息,2015(24):242.

[2]刘逵.探讨市政道路管线施工中的防渗漏施工技术对策[J].科技与企业,2015(06):105.

[3]张海峰.道路管线施工中的防渗漏施工技术措施[J].科技与企业,2015(02):120.

[4]姜国栋.市政道路管线施工中的防渗漏技术措施分析[J].山西建筑,2014,40(33):151+243.

[5]李彬,王亚立.有关市政道路管线施工中的防渗漏施工技术探讨[J].中华民居(下旬刊),2013(12):323.

[6]王许,王幸福.市政道路管线施工的防渗漏工艺[J].技术与市场,2013,20(07):174.

论文作者:穆君

论文发表刊物:《城镇建设》2019年第8期

论文发表时间:2019/7/18

本文来源: https://www.lw33.cn/article/a2c6c792e745b3ef78f5cf70.html