# 服务器虚拟化技术在医院信息化建设中的应用论文_秦宇

秦宇

(江苏省省级机关医院 江苏 南京 210024)

【摘要】 目的：对于医院信息化建设的不断深入，提高医院信息系统的业务连续性，解决医院目前服务器资源使用不均的现象。方法：运用VMware虚拟化技术搭建医院虚拟化服务器平台。结果：提高了服务器整体运行效率，简化了服务器群管理的复杂性。结论：减少物理服务器投资的数量，实现应用系统的快速部署，按需分配服务器资源。

【关键词】 虚拟化；VMware软件；信息化建设

【中图分类号】R197.39 【文献标识码】A 【文章编号】2095-1752（2016）20-0395-02

随着医院信息化建设的不断推进，医院的信息系统已经建成涵盖医疗、科研、管理等多个应用系统，如医院管理信息系统（HIS）、电子病历（EMR）、实验室信息管理系统（LIS）、合理用药服务系统(PASS)、体检系统、OA办公自动化系统、财务管理系统、糖尿病评估管理平台、电子期刊服务等系统，陆续还将建设影像信息系统(PACS)、食堂膳食管理系统、移动护理等多个应用系统。每个应用系统的上线实施都需要购置一台或多台独立运行的物理服务器，这种传统服务器部署模式导致医院数据中心各种品牌各样型号的物理服务器数量不断增多，造成服务器资源利用率不均、电力和空间的浪费、人力维护工作量加大，而且应用系统单机运行，易出现单点故障、安全性得不到保障。针对以上这些弊端，将虚拟服务器技术引入医院信息化建设中,搭建医院的虚拟化服务器架构。

1.服务器虚拟化的概念

服务器虚拟化是运用虚拟技术于物理服务器上，将一个物理服务器虚拟出若干个虚拟服务器使用,即物理服务器的硬件资源被多个虚拟服务器共享。物理服务器统一整合为一个资源池，根据各个应用业务系统的需求，为其分配适当的CPU、内存和存储空间。

2.方案设计

本文以江苏省老年医院服务器虚拟化平台建设方案为案例。该医院面临着影像存档与传输系统（Picture Archiving And Communication System,简称PACS）的上线运行，基于全院的PACS系统涵盖超声、内窥镜、病理、放射等科室。按照软件厂商给出的硬件配置要求，需要三台服务器（图像采集服务器、数据库服务器、WEB服务器）才能满足实施需求；另一方面，医院信息中心部分X86服务器已经过保修期，这些服务器上独立运行着办公自动化系统、电子病历、食堂膳食管理系统、廉政防控管理系统、合理用药等应用系统。这些应用系统本身不是医院核心业务系统，新购置服务器成本太高，而且服务器的资源利用率仅在10%～20%之间，大量的系统资源得不到充分利用。

经过谨慎的市场调研论证，结合以上因素以及医院信息化建设的发展规划，采用VMware vSphere软件部署医院服务器虚拟化平台。硬件设备新购置：一台PowerEdge M1000e刀片式服务器盘柜，5个DELL M620刀片服务器，2台网络交换机，2台Brocade 300 SAN交换机，一台EMC VNX5500光纤存储设备。软件新配置：虚拟化软件10个CPU VMware vSphere ESX Server Enterprise license,VMware vCenter Server Standard for VI5.0

采用5台DELL M620刀片服务器构建虚拟化系统架构平台，EMCVNX5500光纤磁盘阵列作为虚拟系统架构的共享数据存储。原有一台EMC VNX5300光纤磁盘阵列与VNX5500光纤磁盘阵列做底层数据同步复制，提高数据的安全性。系统方案拓扑结构如图所示。

*

3.服务器虚拟化的实现

依据平台方案，制定相应的虚拟化整合计划，明确虚拟化整合涉及的医院应用系统。下面开始分步实施，连接设备：服务器、刀箱、网络交换机、光通道交换机的光线跳线，配置核心交换机上的端口聚合；每台刀片服务器上分别安装VMware ESXi Server软件配置ESXi Server主机网络的静态IP地址、子网掩码和网关；将VNX5500光纤磁盘划分LUN并映射给虚拟机；安装vSphere Client软件，通过此软件连接到ESXi Server服务器，登录Vcenter根据应用软件需要新建虚拟服务器，分配相应的CPU、内存内存、磁盘空间等资源。利用已经配置的虚拟服务器，建立虚拟机模板，并使用克隆功能快速构建出应用系统所需的服务器环境平台。

利用VMware提供的 VMotion技术，使得需要迁移的应用系统能够在较短的时间内实现业务的快速恢复。为了确保迁移成功，在完成迁移后进行应用系统测试并制定相应的回退计划。

4.结语

通过服务器虚拟化的部署，实现物理资源和资源池的动态共享，满足医院不断变化的应用需求，提高了硬件资源利用率，缓解了中心机房空间的压力。利用VMware的模板功能快速部署服务器，降低服务器重建和应用加载所需的时间，提高了工作效率。针对某些应用系统只支持windows 2003的服务器操作系统，用此虚拟平台也能达到此要求。随着服务器虚拟平台的稳定运行，考虑到存储池无灾备，存在单点故障，后续着手部署“双活”系统，为医院的信息化建设打造一个安全、高效、节能、现代化的数据中心。

【参考文献】

[1]张钧，於煌，王相峰等．基于VMware虚拟化技术的医院信息化系统的实现[J]．中国医院管理杂志，2013，29(2)：108-110．

[2]缪一峰．医院虚拟化服务器部署[J].计算机应用与软件，2011，28(8)：206—259．

[3]王春海，高红玮．VMware workscation与Esx server典型应用指南[M].2版．北京：中国铁道出版社，2012，10．

论文作者:秦宇

论文发表刊物:《医药前沿》2016年7月第20期

论文发表时间:2016/7/29

本文来源: https://www.lw33.cn/article/a2ddbca72bb71f0aec949a57.html