# 基于房建施工中现浇梁板模板施工技术分析论文_朱才勇

江苏弘仁建设集团有限公司

摘要：结合实际，对房建施工中现浇梁板模板施工技术应用要点进行分析，希望讨论后，可以给此类项目提供参考。

关键词：房建施工；现浇梁板；模板施工；技术分析

0前言

近年来，我国国内经济的快速发展带动了包括建筑体系在内的许多大产业的不断进步。在建筑系统功能开发的支持下，人们的生活质量得到了有效的提高。如今，人们除了对物质的要求外，对生活质量的提高和生活环境的美化也提出了更多的要求。在工业化、城镇化进程中，为了实现家庭住房能够更好地满足工程需要，必须注意使用现浇标准模板。只有这样，才能与时俱进，更好地应对当前的市场竞争，推动建筑行业不断创新。

1房建施工前的准备工作

1.1制定整体工程方案

在建造住房建设项目之前，有必要根据项目的实际情况合理制定针对性强、流动性强的项目模板建设计划。新项目计划还必须包括详细设计方法、项目结构、相关应急预案、材料规格、地基基本处理方法以及固定模板的图纸等。计划制定后，主要方法的实施内容将立即发送给相关专家组进行审查。对于其它项目部门，必须积极配合有关专家的不同意见，认真做好项目建设计划内容的修订工作，并将整改后的计划方案上报给技术监理工程师办公处。计划方案只有在获得施工部门和监督业务部门的各负责人批准后才能按照其进行施工。

1.2制定现浇模板方案

在建设工程设计方案编制中，根据房屋建设工程各种形式改造工程的特点，应准备模板工程的施工技术。项目负责人根据各种模板工程情况和设计方法，组织新的建设项目方案，并邀请专业人员根据国家法规的要求共同来完成模板计划方案。新的施工方案应附带计算方法，经过检查计算，将最佳方案提交给工作人员以及施工人员。除此之外，如果在使用模板方案的过程中发现任何不良问题存在，则应尽快报告，经权威人员的批准才可以使用或者修改。最后，一定要严禁具体方案由其他人员任意更改。

2现浇模板施工技术

2.1放线

为保证工程施工质量水平，在现浇模板施工开始前，必须准确测量现场施工和放线施工质量标准。精确测量主要包括最佳位置、主位置线、中心轴、水平控制线。

2.2模板安装

在安装各种模板之前，请先调整各种模板的设计标高，然后再安装模板。首先，对于梁地板的安装，有必要准备找平工作，这也是重要的工作之一。然后根据梁的位置，可以安装侧模板、对角撑杆和压脚板。当梁高度大于7厘米时，应进行修理，即固定。此外，对于完成标准的梁模板安装，前提就是必须遵循相关的安装统一规范和安装原则。

2.3板支柱与结构梁安装

安装整体结构梁和楼板支撑时，有必要参考楼层顶板的整体厚度，楼层标高和各种形式的模板设计规则要求，按顺序进行操作。当施工单位在对建筑物内某段的支柱和结构梁进行施工时，支柱必须先于结构梁施工。此外，在安装过程中，应确保跨度，第一行的柱间距一般小于300 mm。建筑物柱间距应符合国家的特殊规定和一些设计要求。而房屋支柱的平台高度是确定水平拉杆最佳长度的基础。梁柱之间的距离宽度一般为6cm×8cm，楼板支柱间距通常为8cm×10cm。

2.4施工缝

在现浇梁的现场施工中，施工缝很难直接处理。应使用回填土方在现场阻塞施工缝，然后将施工缝固定到位。在项目施工期间，需要更多的预留空间来容纳一些木条和钢筋。即直径与钢筋非常相似的木条需要和钢筋一起固定在施工缝上。结束之后，还需要继续在剩余的空间加固木条。

2.5模板起拱检查

如果梁与混凝土板之间的跨度大于4cm时，则根据板的要求进行起拱施工。如果梁侧的施工图未包括起拱范围的规格和要求，则需要依据丰富的实践经验来进行施工，并将起拱的高度控制在跨度高度的0.1％左右。模板安装完成后，对模板的各个部分进行彻底而全面的检查是后续安装工作的重要基础。此外，碗扣式脚手架是最常用的基本工具，在施工过程中，碗扣式脚手架的安装和间距以及控制也很重要。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆必须将水平方向的相互距离控制在130厘米，垂直间距应控制在90厘米。另外，将扫地杆在支架的底部区域中的总高度控制在120厘米，以提高支架的可靠性和安全性。

2.6楼面模板安装

在梁木板结构中，楼面模板的安装工作是施工中十分重要的部分，需要进行水平调校，然后通过拉通线方式有效调整支柱标高，然后根据标高的具体数值采取调整，保证其自身标高的合理性。接下来利用架设龙骨的方法进行找平后，方可开展周围模板的安装工作。模板的安装顺序应该是按照四周向中心的安装方式进行，当安装到中心位置之后，方可采取收口工作。另外还需要注意的是，模板在安装过程中，如果设计到梁板的交界处，可以将楼板模板覆盖在梁板之上。

2.7楼梯模板安装

在现浇梁的现场施工中，很难进行安装楼梯的标准模板。施工人员必须遵守相关的明确规定，并严格按照规定的步骤进行楼梯模板工程施工。其过程是：首先在墙上预留大量预留的钢筋，然后先去进行工程中其它部分的项目施工。为了确保钢柱和梁足够坚固，可以将钢筋深埋，然后固定在梁保护层上。在此过程之后，制作柴木，微调钢筋的最佳位置，并固定好用于固定建筑物的钢柱。在完成所有项目建设后，各种形式的楼梯强度均需满足要求后，抬起台阶并取下模板。

2.8模板拆除

在进行现浇梁板模板拆除工作时，一定要注意控制好模板的拆除时间，只有当混凝土达到一定的强度时，才能够进行模板的拆除工作，否则会影响到混凝土的发挥效果。除此之外，还需要使用建筑工程所要求的脱模剂，这样能够保证去除模板时，模板是处于一种比较完整的状态。经过之前安装模板时，是需要按规定顺序进行安装的，则在拆除模板时也是必须如此操作，先将主模板拆除之后，才能够对侧模板进行拆除。

3提高现浇模板工程质量的方法

3.1定期检查

为了保证现浇模板的质量，有必要设定适当的时间段通过安全综合检查和质量复检来确定其质量的稳定性，同时也以便很好地发现工程中存在的问题，也就是说其预防效果比较好。在主要的房屋建设项目中，现浇模板在许多环节中都非常有用。就例如楼梯、起拱等应用。如果不定期检查，将不可避免地给项目带来较多的安全隐患。建设项目的每个环节看起来似乎都是独立的，而实际上某些连接是相互关联的，任何一个环节只要出了严重问题，则将不可避免地会影响建筑物的整体结构质量。因此，有必要对工程的结构形式进行良好的检查，防止不扩散的工程问题。全面检查现浇模板的质量水平，可以提前发现许多问题，尽量减少类似情况的发生，这对保证工程的施工效率和质量至关重要。

3.2加强安全培训

假设住房建设项目中存在安全问题，将对整个项目产生非常严重的影响。因此，有必要做好安全要素的控制，以达到安全施工的目的。为此，施工单位必须定期进行安全教育培训，提高管理人员和施工人员的安全意识，除确保施工人员具有安全知识和安全技能外，还应注意施工过程中的安全防护措施，进入施工场地时应佩带安装设备。经理和主管需要确保每个员工都可以按照规定和要求进行操作，保护自己的人身安全。

4结语

综上所述，现如今的住房建设项目进入了一个新世纪。为了更好地满足人们的眼光需求和工程质量的需要，我们需要在住房建筑技术创新方面做好相关工作。作为现代建筑系统中非常常见的组成部分，现浇模板还具有许多新的发展机遇和挑战。技术人员必须熟练掌握该技术，才能发挥该技术的价值和功能，提高房屋建筑质量水平，帮助建筑企业获得更多利润，创造更多社会利润，并促进建筑业的更好发展。

参考文献：

[1]刘珊珊. 房建施工中现浇梁板模板施工技术要点[J]. 四川水泥,2017,(7):229.

[2]蒙振仓. 房建施工中现浇梁板模板施工技术探究[J]. 建筑工程技术与设计,2019,(24):1322.

[3]张莉. 房建施工中现浇梁板模板施工技术分析[J]. 建筑工程技术与设计,2015,(28):52-52.

[4]黄玉明. 房建工程中的现浇梁板模板施工技术分析[J]. 建筑工程技术与设计,2019,(2):324.

[5]郑晓峰. 房建工程中的现浇梁板模板施工技术分析[J]. 建筑工程技术与设计,2019,(28):1538.

论文作者:朱才勇

论文发表刊物:《基层建设》2019年第28期

论文发表时间:2020/1/13

本文来源: https://www.lw33.cn/article/a309681de616b9189c9ebf4a.html