# 建筑施工中屋面防水施工技术要点论文_金回伓

浙江大经建设集团股份有限公司 浙江临海 317000

摘要：屋面渗水是建筑施工中最常见的质量问题之一。一旦出现屋面渗水问题就会对整个建筑工程质量产生不利影响，甚至影响居民居住的舒适性。因此，建筑施工单位应重视屋面防水工程质量管理，通过多种方式提高屋面防水工程质量和水平，保障整个工程质量。本文认为建设施工单位在进行屋面防水施工管理时要结合建设项目质量要求、施工现场实际情况和当地的气候条件，从设计材料选择、防水工程设计与施工方案和工程施工管理等方面出发对屋面防水工程进行全方位的管控。

关键词：建筑施工；屋面防水；施工技术

随着我国城镇化建设进程的加速，建筑工程施工数量与规模也随之增多，工程质量问题也逐渐被人们所关注。屋面渗水是建筑施工中最常见的质量问题之一。如果出现了屋面渗水，不但会对整个工程质量造成严重的影响，而且还会降低居住者的舒适性，影响建筑施工单位的社会形象。所以建设单位在建筑施工过程中应该加强对屋面防水工程的重视，对屋面防水工程质量进行控制，提高屋面防水工程质量，避免屋面渗水问题的发生。

1、建筑施工中屋面防水工程质量影响因素

1.1材料质量

屋面防水工程施工所使用的材料质量对屋面防水工程质量具有直接的影响。随着我国城镇化建设进程的加速，建筑行业也快速发展起来，建筑施工企业的施工质量水平和屋面防水工程质量水平也随之提高。不过，受各种因素影响当前国内市场上屋面防水工程建设材料种类繁多，各种建设材料并没有一个统一的标准。不同生产企业所使用的生产原材料和生产工艺、产品标准等都会有所不同。个别建筑施工单位为了节约成本，在采购屋面防水建设材料时往往以价格作为单一的筛选因素，选择价格相对较低的材料，却没有对具体的施工环境和建筑工程的整体质量要求进行考虑，导致屋面防水工程建设材料的质量低于设计标准，最终影响整个屋面防水工程的质量。

1.2防水工程设计与施工方案

屋面防水工程在施工之前，设计师要以施工现场的实际情况和当地的气候条件为基础，进行防水工程与施工方案的合理设计。如果在前期的防水工程设计与施工方案设计中存在不科学、不合理的地方，就会对后期的防水工程质量产生一定的影响，甚至导致防水工程质量不能达到设计要求和标准，增大后期建筑工程使用中屋面漏水问题发生的概率。在实际工程，建筑项目施工过程受多种因素影响，设计与施工方案并不是一成不变的，可能会与实际之间存在偏差。工程项目设计与施工方案与实际不相符是所有施工单位都不想看到的情况，但是他却切实存在。另外在屋面防水工程设计时，还要考虑工程的排水问题，避免因当地降雨量过大，导致雨水不能及时排出，形成屋面积水，影响屋面防水效果。

1.3防水工程施工管理

屋面防水施工管理对屋面防水工程质量同样具有重要的影响。在屋面防水施工过程中，如果不能采取科学、有效的施工方法与管理措施，就会对屋面防水工程质量带来不利的影响，加大后期工程使用中屋面渗水风险。在实际施工过程中，屋面防水工程管理经常会出现不能严格按照施工标准进行施工、细节处理不到位、施工管理不到位等多种问题，最终导致屋面防水工程不能达到设计要求，影响整个防水工程的质量和防水效果。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2、建筑施工中屋面防水施工技术要点

2.1重视防水设计

建筑工程屋面防水施工的基础是防水设计，所以在进行防水设计时需要对施工中所采用的材料、技术等进行考虑。设计人员要以工程质量要求和相关规范性文件等为基础对工程防水设计方案进行确定，明确防水工程建设所采用的材料标准、规格、质量要求等。同时在进行屋面防水工程设计之前，设计人员还要对施工现场进行实地考察，对施工现场的实际环境、当地的气候条件、周边的地理位置等进行研究，考虑建设项目所在地区的气候特点与降雨特点，根据近年来的最大降雨量来确定防水设计指标。另外在屋面防水工程设计时，设计人员还要对主体结构防裂进行设计，对排水口位置坡度等进行明确，保障屋面积水能够及时排出，降低屋面渗水发生概率。

2.2重视防水材料选择与验收

目前市场上的防水材料品种繁多，不论是建设施工单位还是业主单位在进行建设施工之前都要根据屋面防水工程设计方案与设计要求选择相应的防水材料与产品，确保所购买的产品材料质量能够达到设计要求。在进行屋面防水工程施工时，应结合施工现场的实际环境、当地的气候条件以及建筑工程质量要求等选择合适的防水材料与产品。现阶段市面上常用的屋面防水材料包括橡胶共混、高分子防水、高分子涂料等多种。在防水材料购买前，应该先对供应商的资质和材料的出厂合格证等相关资料进行确认，在材料进入现场之后还要进一步对材料的防水性能进行检测。在具体检测过程中应按照检测要求按批次进行抽样受检送检，只有检测合格之后才能应用到工程项目中。

2.3重视施工技术质量管理

在屋面防水工程施工技术质量管控上，主要可以从以下几个方面进行：一是科学进行屋面防水层施工。屋面防水层施工对屋面防水效果具有直接影响，所以施工人员在进行屋面防水层施工时要严格按照施工要求进行钢筋绑扎、选择抗渗混凝土、确保混凝土养护达到标准、保障结构施工质量，为后期的屋面防水施工做好准备；二是做好基层处理。在基层处理时要按照要求进行刮层、按照防水卷材铺设流程进行铺设、做好卷材搭接和粘结、关注作业温度，确保各项工序达到施工要求；三是科学设置分隔缝。分隔缝得设置要注意间距的控制，如果出现分隔缝大于6米的情况需要设置V形分隔缝，确保分隔缝深度贯穿防水层。

3 结语

随着我国建筑行业的发展屋面防水工程也逐渐被人们所关注，成为影响建设工程质量的主要因素之一。所以建设施工单位在进行屋面防水施工管理时要结合建设项目具体质量要求、施工现场实际环境和当地的气候条件，从从设计材料选择、防水工程设计与施工方案和工程施工管理等方面出发对屋面防水工程进行全方位的管控。

参考文献：

[1]曹希泽 . 房屋建筑工程中防水施工技术分析 [J]. 建筑技术开发，2019，46（3）：62-63.

[2]张旭东 . 房屋建筑工程屋面防水施工技术及质量控制探讨 [J]. 四川 水泥，2019（05）：150.

[3]刘顺利 . 关于建筑工程中的屋面防水施工技 术的研究 [J]. 居舍，2019（11）：112.

论文作者:金回伓

论文发表刊物:《基层建设》2019年第29期

论文发表时间:2020/3/3

本文来源: https://www.lw33.cn/article/a372ae2764c6b7739bff66bd.html