# 火电厂集控运行的危险点预控分析与研究论文_林恩光

(国电福州发电有限公司 福建福清 350309)

摘要：火电厂集控运行的安全性与稳定性是火电厂正常运行的重要保障。在当前社会对电力能源需求越来越大的当下，提高火电厂集控运行的危险点预控的有效性具有重要的意义。在火电厂集控运行中，人为因素、设备因素以及管理因素等都可能引起其危险点的发生。因此，从提高生产人员专业性，加强设备管理与维护、提高管理水平等方面，加强对火电厂集控运行的危险点预控，从而有效促进火电厂生产运行的安全性，促进火电厂实现持续、健康发展。

关键词：火电厂；集控运行；危险点；影响因素；提升措施

引言

火电厂采用集控系统对电力生产过程进行集中控制，是适应现阶段火电企业管理需求的管控措施，利用现代信息技术，将火电厂的生产设备、生产过程及运营管理合理地进行综合管控，在提高火电厂安全生产及环保节能等方面有着非常重要的作用，是火电企业可持续发展的重要管理基础。根据现阶段火电厂集控运行的方式及效果来看，其管理制度和数字化管理应用程度都有进一步加强的空间，只有不断完善火电厂集控运行的应用及管理，才能不断提高火电厂的生产综合效益，为火电企业实现现代化打下坚实的技术基础。

1火电厂集控运行的概念

火电厂集控系统是指在火电生产过程中，将重要的设备、岗位、人员等集中管控的一套系统。集控系统是基于现代信息管理技术的发展而形成的，将火电厂生产过程中涉及到的生产安全、能源节约、环境保护、设备管理及维护、生产调度等统一进行集中管控的现代化管理系统。集控系统有利于火电厂对生产资料及原材料的统一调配和管理，有利于加强火电厂现代化安全生产环境的管理，有利于提升火电厂整体的经济效益。集控系统由多个应用子系统组成，由统一的主控DCS进行管控，是信息化与工业化相结合的现代数字化管理系统。

2火电厂集控运行的危险点的影响因素

2.1人为因素

火电厂生产运行的各个环节都存在一定的危险，因而要求相关生产技术人员具有较高的专业性，尤其是在火电厂集控运行作为其生产的核心环节，对工作人员的专业性、技术性以及综合素质等要求更高。然而，随着目前社会电力需求量的不断增加，火电厂实现了快速发展，所需要的生产人员数量增加，在招聘过程中降低了标准，从而导致火电厂集控运行中存在专业性不强、责任心不高的生产人员，其在集控运行操作过程中容易出现违规操作，进而造成集控运行的危险点发生。

2.2设备因素

机械设备是火电厂生产运行的重要保障，在火电厂集控运行中，所涉及到的设备种类较多，包括发电机、锅炉、汽轮机以及其他附属设备等。一旦设备运行存在问题，则会直接导致集控运行的危险点产生。一方面，如果机械设备自身原因容易引发危险点产生。通常情况下，设备都有一定的使用年限，并且随着使用时间的增加会出现老化、损伤等情况，如果不及时进行设备的维修与养护，则容易发生运行故障，从而引起集控运行的危险点产生。另一方面，由于火电厂集控运行设备存在系统复杂性特征，在实际操作过程中需要操作人员严格按照规范实施。而人员在操作过程中会由于专业性不强、操作失误以及其他原因出现操作问题，引起设备故障，造成危险点产生。

2.3管理因素

现阶段，火电厂的发展规模与投入力度都在不断增加，对其内部管理提出了更高的要求。集控运行作为火电厂生产运行的核心环节，其管理工作难度相对较高，需要对人员及设备进行规范化管理，而一旦发生管理不规范情况，则可能会引发危险点产生。同时，随着生产技术的发展，火电厂集控运行对先进技术的应用越来越广泛，新的生产工艺与新型材料被大量引入，而其在管理方面还未形成系统化的管理规范，从而极大的增加了管理难度，提高危险点的发生率。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3提升火电厂集控运行效能的相关措施

3.1对火电厂提供运行模式进行调整

随着科学技术的不断进步，很多先进的技术在火电厂集控运行过程中得到有效的应用，较好提升了集控系统和电厂监视系统运行的可靠性与稳定性。特别是监控管理系统中传输的监控信号与集控理念非常符合，朝着更加人性化容、易操作的方向正在加速发展。，在确保电厂设备安全稳定运行的前提下进一步降低了人工作业量，同时减少了设备的检修次数，在未来发展时期，标准化无人值守的电站运行模式必将在发电行业大规模推行。目前我国的无人值守变电站在运行过程中尚且存在着一些问题，比如集控运行的整体效率以及电厂相关工作人员自身的工作效率等。

3.2针对性完善集控运行系统环境

集控系统在运行中受到周边环境影响较大，就当前情况来分析，集控系统外部运行环境，主要是电子室环境，同时也与各个电源运行环境、计算机控制系统、接地环境等有直接的关系，在安装各个设备时，由于各种因素的影响，这类环境问题容易被忽视，因此在集控运行过程中，必须加强对环境的控制。例如，当前多数火电厂的空调系统是由电子室与控制室共同完成的，但是电子室内的空调仅仅对温度实现调节，并不能够实现对湿度的条件，若进入到湿度相对较高的季节，在部分模件上会出现明显的结霜情况，给系统运行的稳定性、安全性带来的负面影响相对较大，反之，在气候非常干燥的季节，系统上会出现较多的静电干扰问题。此外，在集控系统运行过程中应设置科学的接地系统与电缆屏蔽，降低各类信号被干扰的概率，更好确保数据与信息传递的准确性。此外在集控系统运行过程中，技术人员应加强对集控信息系统运行的监控与管理，防止出现气候温度相对较低时结冰而导致执行机构出现拒动的问题。

3.3强化集控系统运行技术管理

集控系统主要包含有变送器，测量开关、硬件，电缆、软件等组成，整体的组成相对复杂，在火电厂运行过程中集控系统若出现部分故障的问题，就会给整个系统带来直接的影响，因此在集控系统运行过程中必须加强管理，确保各个组成部分均能够长期稳定处于正常工作状态。同时，集控系统包含有软件系统和硬件系统两大部分，系统的核心是微处理器，集控系统稳定运行需要软件和硬件共同支撑，但较为复杂的是软件部分完成的，因此在日常维护中，加强对软件的维护。

3.4增强集控系统运行技术技术人员培训

考虑到集控系统正常运行对整个火电厂的重要性，全面加强对集控系统运行技术人员的培训工作非常关键，在具体培训的过程中，除了传统的理论培训之外，还应当加针对性加强实践培训，通过实践培训更好提升技术人员参加培训的积极性和主动性。此外，在培训之后还应当加强对培训结果的考核，将考核结果与员工的薪酬待遇，职级晋升等相挂钩，更好保证培训效果。

结束语

综上所述，就目前来看，我国中大型火电厂中都广泛的运用集控运行系统，其已经成为火电厂在运行中的手段方式。虽然集控云系统在实际工作中比较稳定，同时还可以提高生产效率，但在运转过程中依然存在很多不足之处。鉴于这种情况，首先需要对集控运行系统进行进一步的研究，同时还需要反复检测；其次还需要增强对硬件系统的管理。火电厂在生产过程中要对集控运行系统存在的问题引起高度重视，然后选择相应的解决措施加以处理，通过这样才可以提升集控运行系统的效率，使火电厂的正常运行得到有效保障，从而满足人们生产与生活对用电的大量需求。

参考文献：

[1]赵军辉.火电厂集控运行技术的相关问题分析[J].山东工业技术，2019（17）：146.

[2]王健.火电厂集控运行过程中存在的问题及对策[J].品牌研究，2018（06）：274-275.

[3]余华龙.火电厂集控运行现状及有效应对策略分析[J].中国高新区，2017（19）：81.

论文作者:林恩光

论文发表刊物:《电力设备》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/22

本文来源: https://www.lw33.cn/article/a3f80d2c447d43fc29c1c17b.html