# 电气工程施工中工程质量控制技术的优化应用研究论文_徐玉洪

（贵州送变电有限责任公司 贵州贵阳 550000）

摘要：电气化的顺利实现得益于电气安装工程施工技术的进步与发展，人们对电气设备需用量的增加，需要稳定运行的安全的电气工程作支撑，可见电气安装施工技术对于建筑工程多么重要。在安装好每一个电气设备工程的同时，还需充分考虑电气设备工程的优化设计，处理好电气工程与建筑设计之间的关系，使得双方之间避免设计矛盾的发生，保证人们现代化生活需要。

关键词：电气工程；施工质量；技术

引言

要做好电气安装工程施工首先做好电路管线的设计安装，只有在电路畅通的前提下，各种电气安装才能顺利进行，而且保证电气安装设备的正常运转。因此加强对电气安装材料的质量控制，杜绝质量不高的电气安装材质进入工程安装施工中，做好现场检验监督。其次不断提高施工人员的技术水平，既掌握好电气安装技术，又掌握好建筑工程技术，相互促进，保证人们的用电安全减少灾害发生。基于此，在接下来的文章中，将针对电气工程施工中工程质量控制技术的优化应用工作提出几点建议。

1.电气安装工程施工存在的问题

1.1电缆管线存在的问题

电联管线的顺利畅通是保证居民用户用电和电梯正常运转的关键，一旦电缆管线出现问题，则容易引发电路短路，接触不良、电压不足的现象。引发电缆管线质量问题主要有以下方面：①电缆管线敷设不到位。事实上电气安装工程是与建筑施工是同步进行的，在建筑设计施工时首先全面考虑电气工程。在每一个楼层施工完毕时，需敷设好电缆管线，而且形成一个完整的回路。否则一旦忘记那么上一层电缆管线将会失去连接，导致电缆管线敷设失败，影响正常的电气安装工程；②电缆管线材质不高。电缆管线的材质至关重要，目前电力电缆管线里面采用铜芯，铜芯电力电缆线具有强度高、稳定性好、载电流量高、电阻率低的特点。但是有些经销商采用镀铜的电力电缆线不但损害正常的电力供应，而且容易发生电气设备烧毁的现象，严重危害人们用电安全。其次，电力电缆线外包绝缘皮质量不高，容易风化受潮腐蚀，一旦外包绝缘皮发生这种现象，则导容易引发触电式短路危险；③电缆管线发生堵塞现象。如果在施工过程中没有及时对电缆管线的接口处进行密封，那么混凝土或者其他杂物一旦流入电缆管线内则引发管线堵塞现象。使得一方面电力电缆管线不能进行稳定连接固定，提供正常的电流，而且即使电气安装了也无法保证电气设备的正常运转。

1.2电气安装工程施工人员素质较低

电气安装工程施工需要建筑技术与电气安装技术过硬的人员进行担当，只有两者同时具备才能将电气安装工程搞好，但是从目前的大多数建筑工程来看，同时具备两种技术的施工人员很少，一旦缺乏相关的专业技术，那么只能从事一种技能，而忽视其他技能，这样在施工中就会不懂得电气安装施工，不会解读电气安装施工图纸，无法识别电气安装施工图纸标记和指示的符号内容，导致电气安装施工出现安全隐患。

2.加强电气安装工程施工技术的对策与应注意的一些问题

2.1建设具备专业素养的施工队伍

解决电气安装工程出现的各类问题关键在于专业的施工人员和队伍，电气安装不仅涉及电力设备的正常运转，而且关系到采暖、消防、建筑施工、给排水等安装施工，而且相互之间又是紧密联系的，所以要做好电气安装施工必须加强对施工人员全面技术培训。包括建设设计施工、电气安装施工、给排水工程施工等，融合多个领域，做好相互之间的贯通，既保证建筑施工质量又保证电气安装工程质量。熟悉并掌握好电气安装施工图纸，熟练掌握各项施工技术。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2加强电缆管线质量控制和监督

首先根据建筑和电气安装施工需要，采购相应规格和标准的电缆管线。电缆管线规格和标准是承载电量需求的依据，对于不符合建筑民用电力电缆的管线一律不能进行采购和安装使用。其次，认真检查电力电缆管线的材质，包括导线和外包绝缘保护皮，杜绝使用镀铜电芯，而且在三相电缆线圈中，不能缺少铜芯数量，以免发生用电危险。外包绝缘保护皮质量必须达到要求，具有抗腐蚀、不易风化、散热快的特点，延长电缆线的使用寿命。最后对电力电缆线安全保管，防止发生风化和打结现象，保证电缆线的顺畅。在相互连接电缆线过程中必须提前对电缆线接口进行密封，避免混凝土堵塞发生不能顺利连接的现象。

2.3加强电气安装工程的管理方法

电气安装工程是一项极其重要的工作，为了做好安装工作，须得加强管理方法，为此做好这些方面：①严格审查电气安装施工人员的技术水平，采用国家等级考试聘用制，实行持证上岗。其次对安装人员进行现场操作考试，坚持理论与实践相结合的办法进行招聘人员。重点突出对电气安装实践能力的考察；②设岗定责。只有责任落实到个人，才能引起施工人员的高度重视，否则对于众多的施工人员，没有岗位的约束，那么安全责任、施工责任、质量责任就不会落到实处。加强监督检查，及时发现问题及时进行处理，不断消除安全隐患，包括安装施工前、施工中、施工后[1]。

2.4加强监测工作的合理化

加强监测是做好电气安装工程的重要措施。在确保电路畅通的情况下，接下来进行各类电气的安装工程。首先保证电气设备质量，再好的安装技术如果电气设备质量差，安装技术也很难实现，电气安装之后也无法正常运转。因此安装前电气设备专业人员进行质量检查，包括电气设备的型号、功能、是否正常通电运转等。待检查无误后才能进行安装。其次有些电气设备预留了接线口，需要连接线头，才能进行相应的安装，所以在连接线头时需注意火线与零线的正确连接，以免发生危险。

2.5变压器的调试

首先，送电调试运行。在调试准备工作完成以后就要进行下一个步骤，即送电调试运行，空在运行的声音为判断的主要依据，铁芯不牢固，就会出现较大且嘈杂的声音；外加电压超出了变压器的实际承受范围，则会出现大而均匀的声音；被电流击穿，会出现爆裂声音；套管表面与芯部有闪格，会发出放电声；通过调试，运转正常是出现的声音为嗡嗡声；其次，半负荷调试运行。空载调试运行之后再进一步调试为半负荷调试运行。先要保证空载运24-28h运行正常没有障碍出现。开始半负荷调试时，对变压器的负荷要逐渐投人，直到半负荷状态后为止。而后对变压器的运行状态进行检测以及记录，期间应该对变压器运行期间的各种保护状态进行密切的观察，对各种状况最好2h记录一次；最后，满负荷调试运行。变压器半负荷调试运行正常之后，就要进行全负荷的调试，第一个阶段为48h，而后对各种状态2h记录一次，在所有的调试完成以后，变压器不出现任何的故障，而且安全稳定的运行，在这种情况下就可以投人使用[2]。

结论

简而言之，随着我国经济建设的飞速发展，城乡建设发生了巨大变化。工业厂房、宾馆饭店、大型超市、智能化住宅小区等高层建筑和建筑群体大量涌现，带来了电气安装工程施工及安装调试各方面的新问题。本文首先简要分析了电气安装工程施工存在的一些问题，然后谈谈加强电气安装工程施工技术的对策与应注意的一些问题。

参考文献：

[1]王学奎.电气安装工程施工技术及应注意的问题分析[J].化工管理，2016（18）：216.

[2]李维国.建筑电气照明安装工程施工关键技术与应注意的问题管窥[J].建材与装饰，2018（19）：45-46.

论文作者:徐玉洪

论文发表刊物:《电力设备》2019年第21期

论文发表时间:2020/3/17

本文来源: https://www.lw33.cn/article/a4a7dca9d83d536149c88df1.html