# 中庭建筑的防火设计注意事项探讨论文_王广乾

泰安市消防支队新泰市消防大队

摘要：随着时代进步，我国在建筑领域的发展突飞猛进，建筑的高楼大厦更是数不胜数，而为了同时容纳更多人群，共享更多乐趣，“中庭”这一设计理念渐入人们的视线。但随着时间发展，中庭建筑的结构和功能越来越复杂，因此也产生了许多安全问题。在众多中庭建筑使用时，由于人口密度较大，怎么安全有效预防火灾工作，一旦发生火灾，如何快速安全的撤离中庭建筑，逐渐成为现在人们关注的一个焦点。目前，我国众多中庭建筑工程还没有意识到防火这个问题，在设计中还存在缺陷，本文就如何科学、有效的解决中庭建筑的防火设计问题，做了实际调查，经研究分析对中庭建筑防火设计提出一些相关建议。

关键词：中庭建筑；中庭火灾；防火安全设计

1、引言

中庭建筑自古就有，早在之前希腊人利用露天天井这个概念，后经罗马人改造，加了一个大的屋顶，而形成了有屋顶限制的大的空间—中庭。正因为这种中庭建筑为使用者提供了相对富裕的空间，可以共享资源，提供开阔的视野，使内部空间看上去具有整体规划性。由于中庭建筑这种共享性和功能的多样化，中庭建筑理念在我国许多大城市如雨后春笋般涌现，如观赏、购物、娱乐、办公等多功能中庭建筑样式。然而所有事物都有利弊，随着中庭建筑的规模及功能增多，建筑的防火设计也成为安全隐患。若中庭建筑发生火灾，由于它是封闭的高空设计，对于烟雾的走向，及灭火器的感应，水阀的反应速度都成为待解决的问题，对生命及财产都存在极大的威胁。本文就中庭建筑的防火设计做了深刻的研究探讨。

2.中庭建筑的火灾隐患

2.1 可燃物居多，烟气聚集蔓延速度快、范围大

中庭设计多部分用于大商场，酒店，商贸楼等，为了使装修风格多变，效果出众，具有多种功能，大量使用木材或是化纤成分的易燃材料，在发生火灾时已迅速燃烧，火势很难控制。中庭建筑在上下相连的巨大空间里，形成了一个类似通风管的大烟囱，当建筑发生火灾时，室内的温度变高，烟气火势会顺着烟囱迅速向上下左右方向迅速扩散，造成垂直和水平方向火势急速蔓延，范围急速扩大。

2.2 疏散人群比较困难

中庭建筑是上下左右相连的区域划分，通常像大型商场、酒店等人口密度特别大，而人们潜意识里只记得进出口的位置，对于中庭建筑的具体内部结构并不熟悉，所以一旦发生火灾，人们会根据第一意识向进出口的方向逃生，而此时由于人们集中逃跑就会出现场面混乱，甚至出现附带的拥挤踩踏危险，显然中庭发生火灾，疏散工作也就增加了难度，很难控制人群正确逃生。

2.3 火势发展迅速

由于中庭建筑都有比较高的屋顶， 像火灾警报器和自动喷水系统都安装在顶端，在火灾发生时，无法第一时间做出灭火反应。虽然在屋顶处的火灾预防系统安装的到位，但由于安装在屋顶，位置太高，火灾报警和喷水系统的喷头无法及时感受到火灾的温度，就没法及时做出回应，就不能及时喷水，而此时的自动灭火系统就起不到作用了，火势迅速发展容易造成巨大伤害。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.4 火灾施救工作困难

中庭建筑发生火灾时，重要逃生的安全通道会被普通逃生群众占满，而消防救援工作者只能从和群众相反的方向进入现场施行援救工作，这样增加了工作难度，时间会推迟下去，而且中庭建筑要同一时间对许多楼层进行救援，这样就更加增大了工作量，需要调动大量人员，在未及时控制火灾的同时，火势会持续蔓延，有毒气体不断增加，对于援救人员很不利，施救工作无法及时有效的展开，火势就难以及时被控制住，不可预估的损害随之增加。

3中庭建筑的安全防火设计

3.1安全疏散设计

在大多数建筑里都有像电梯、手扶梯、应急通道、紧急照明灯、逃生绳索等可供人群流动的通道，但其中电梯、手扶梯类的不可以作为逃生安全通道。一旦发生火灾很容易短路、断电，所以在逃生疏散是最基础的工作是第一时间撤离火灾险情，安全逃生，此时需要设计者在位置显眼，空间通透的地方明确的做好疏散逃生标识，即使是对中庭建筑内部不熟悉，理智不够的人们在第一时间发现标识，知道怎么安全及时有序的逃离火灾现场。

3.2 材料结构的选择

除了建筑整体系统的防火设计，还要考虑建筑本身结构材料的运用方面。大多数中庭建筑采用钢结构，不部分用来固定采光玻璃，对于其所要承受的热量也要综合多方面考虑，这取决于建筑的位置、所承载的区域大小。对于较高层的建筑，应该大于1.5h的承受力，还要使用可以防火的采光玻璃。像陈列馆、大型商场等火灾负荷大的地方，需要耐火性极限更高一些的钢结构材料；像建筑简单的中庭建筑如体育馆之类的则可以稍微降低对钢结构耐火性能的要求；当然对于其他个别的封闭或长廊型的建筑也可以不用保护。

3.3 建筑火灾预防设计

3.3.1控烟区域设计

火灾发生时，对大家造成伤害最大的非有毒烟气莫属，在众多伤害中肺部吸入有毒气体是最致命的，所以在设计时可以把烟雾等有害气体控制在一个不连同的晓得区域里，使有毒烟雾不会外散，这样有利于人们更好的逃生，这样就要求在隔离烟雾的设计中加强材料对烟雾的阻隔能力，更好的保护生命安全。

3.3.2控火隔离设计

由于中庭建筑的人口相对密集，在火灾发生时，能有效及时快速的切断火势蔓延时首要任务，然后再进一步正常疏散撤离。现在普遍的防火隔离法有水幕设计、防火隔断和防火卷帘门窗。在发生火灾时要第一时间将火势切断，避免扩散，所以要根据实际情况，来决定在合适的位置运用相应的隔离火势装置，要在火灾发生时，第一时间切断火源。这样也使得防火装置有实际意义，发挥其作用。

3.3.3控火分区设计

由于中庭建筑是上下相连贯通的整体，对于垂直方向的火势控制不是特别方便，对于竖向控火装置不是特别合适。设计师在设计中庭建筑时，应充分考虑到中间贯通的巨大区域，怎样有效的控制火灾，在划分区域时，可以充分考虑火灾的情况，做个预设情景，将空间有效的进行区域划分，并做出相应的控制火势发展的对策，在实际发生火灾时，充分发挥其作用，合理有效的为人们的生命财产安全起到保护作用。

4 结束语

作为时代的进步，中庭建筑越来越受广大群众的亲睐，但事物总有利弊，随之而来的安全问题也让人们结舌，出现的安全隐患让人们变得不安。本文并系统的分析了中庭 建筑的安全隐患，做出相应的安全防火设计建议。以上文章简单的概括了中庭建筑，系统的分析了中庭建筑存在的安全隐患，对于火灾安全做了详尽的分析，并针对这一突出问题做出了科学有效的的建议，希望设计者在日后的中庭建筑设计中能重视火灾安全，更好的保护人民，减少不必要的损害。为了建筑行业更稳定的发展，也为了中庭建筑更好的展现给社会，一定做好防火安全工作。

参考文献

[1] 宫富贵.综合性商业建筑防火疏散与防火构造设计研究[D].沈阳：沈阳建筑大学，2012.

[2] 贺海军.大型商（市）场防火安全疏散性能化设计研究[D].北京：中国地质大学，2009.

[3] 吴艳磊，张树平.综合性大型建筑防火疏散与防火构造设计研究[J].现代装饰：理论，2014.

论文作者:王广乾

论文发表刊物:《基层建设》2016年9期

论文发表时间:2016/8/2

本文来源: https://www.lw33.cn/article/a4b575d304f633a22e25375a.html