# 电力系统配网线路运行安全监督管理论文_田磊

国网冀北电力有限公司香河县供电分公司 河北省廊坊市 065400

摘要：电力系统运行管理一直都是政府和电力主管部门关注的重点。在我国经济发展的过程中，电力系统做出了巨大贡献，但随着社会生产活动的频繁，电力系统负荷与日俱增，安全事故频繁发生，从而引起了社会各界的广泛重视。配网是电力系统运行安全管理的重点环节，加强 配网运行安全管理，是电力系统运行安全管理工作的重中之重。

关键词：电力系统；配网线路；安全监督管理

电能是人们生产、生活中不可或缺的能源。随着人们对电能需求量的不断增加，电力系统虽然不断地扩容改造，但是，依然存在着负 担过重的问题，导致各种设备过度损耗，电网调度过程中，误操作现 象时有发生，导致了经济损失，而且还对人们的生命安全造成了威胁。 为了保证配网线路安全可靠地运行，就要重视安全监督管理工作，保 证配网线路的运行质量，为用户提供高质量的电能服务。

电力系统配网线路运行安全监督管理现状与影响因素电力系统配网线路运行安全监督管理现状虽然我国电力系统配网线路运行取得了成绩，但是跟国外先进的发达国家相比还存在差距，主要问题表现在：首先，管理制度不是特 别完善，一些环节的管理制度比较粗陋，不严密，不能对电网的运行 起到约束和监督作用，导致电力系统的管理工作陷入混乱中。其次， 工作人员对于电力系统配网线路的运行安全缺乏足够的理解，也就是没有认识到运行安全监督管理的重要性。在工作中不是特别重视制度的规范性，导致误操作的可能性提升。再次，电力系统配网线路运行 安全检测的档案记录不完整、不全面，导致起到的参考作用比较小， 不能在分析安全事故原因的时候发挥应有的功效。

电力系统配网线路运行安全的影响因素

①外力因素。影响电力系统配网线路运行安全的外力作用能够破坏配网系统的组成。比如，电线杆在受到强外力冲击的情况下会出现 断裂以及倒杆等现象，对供电系统的安全性产生影响，阻碍了供电系 统的合理化运行，野蛮施工导致电缆挖伤。

②自然因素。雷电等恶劣天气导致的配电线路出现安全事故是常见的现象。比如，架空线在遭受到雷电的冲击之后可能产生爆裂以及 断线的情况，甚至会出现避雷器的炸裂、烧毁配电设备等，这些都会 对配电网线路产生影响。

③设备因素。这里所说的影响配电网运行安全的设备有两种，一种是避雷器，还有一个是配电变压器。这些设备的质量跟供电质量有很大的关系，也关乎系统的运行是否安全、可靠。假如设备在比较长的时间中不能及时更换，也没有得到很好的维护，就可能引发安全事故， 产生经济损失。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

电力系统配网线路运行安全监督管理策略

强化操作流程，加强施工环境保护强化电力系统配网操作流程，首先要明确配网线路的以下操作原则：①配网线路的操作均需得到配调值班调度员的指令或许可后方可执行；②配调值班调度员在进行配网线路操作前需拟写调度操作指令票。其次要明确操作时的注意事项，即配调值班调度员在指挥操作时， 必须保证人身、电网和设备的安全，在指挥操作前必须充分考虑运行 方式改变以后接线的正确性、合理性、可靠性，相位、继电保护及安 全自动装置、自动化、多电源客户、临时性保电任务等因素以及出现 异常情况的事故预想和运行方式改变后的事故预想。最后要明确配网线路的 4 种状态，分别是运行状态、热备用状态、冷备用状态和线路检修状态。以上这些内容是强化电力系统配网操作流程的重要体现， 也是配网线路运行安全的前提和基本保障。

加强对电力施工环境的保护，可以显著降低由自然因素或外力作用给配网线路系统运行带来的影响。具体而言，对电力施工环境的保 护措施可以从以下几个方面考虑：①合理布局电缆的辐射路径和塔杆的搭建位置；②避免电力施工环境与交通运行发生冲撞；③在电力施 工环境中做好必要标识，防止外力作用的破坏；④合理铺设地线，及 时清理施工环境中的导电物质，安装必要的防雷设备等。

对电力设备做好安全管理工作

配网线路上安装很多电力设备，不仅数量多，规格多种多样。其中的一个设备产生故障，就必然会影响到整个的配网运行安全，做好 电力设备的技术管理工作是把整配网安全稳定运行的关键。电力企业 对电力设备进行安全管理中，要对电力设备的检修制定出计划，对电 力设备定期检修。对于已经产生故障的设备，就及时维修。如果已经 没有维修的意义了，就要更换新设备，不可以使用产生故障的电力设 备运行。为了对电力设备的检修情况全面了解，还要对检修工作做好 记录，将设备检修数据库建立起来是非常必要的，以创造良好的条件， 是设备得以安全使用、有效管理，技术检修得以顺利展开。不同的电 力设备，使用性能不同，就需要采取相应的管理方案，才能够确保管 理有效，配网得以有序运行。

加强对配网运维管理人员的培训与教育

电力系统配网线路运行管理人员的能力和素质关系到其安全运 行的成效。所以，从这个层面上来说，加强对配网运维管理人员的 培训与教育显得尤其重要。在教育培训活动开展中，要注重理论与 实践相结合的方式，要求工作人员在掌握电力系统配网线路运行基 础知识的同时还要具备良好的实践作业技能，能够有处理突发问题 的能力。特别是在引入新的设备之后，要加强设备使用方面的培训， 方便工作人员及时掌握新设备的运行技术。结合电力系统配网线路 安全运行管理的性质、特点建立相应的行为安全管理建设模式，确 立安全作业标准化创建体制，完善安全建设培训质量考核体系。加 强行为安全管理建设的经费投入，建立行为安全组织队伍，开展安 全活动。总之，要积极发挥培训部门的引领作用，形成多层次、全 体员工参与的行为安全管理队伍。要责任到位，层层落实，明确每 个环节的操作规范，对于没有按照制度和要求作业的行为进行纠正， 杜绝违规作业状况的出现。

引进先进技术，实时观测线路实况

随着我国科学技术的发展，以保障配网线路安全运行为目的的先 进技术不断发展与创新，使实时监督配网线路运行的安全性成为可能。 因此，提高电力系统配网线路运行的安全性，强化对系统运行的监督 与管理，一方面要实现安全监督管理系统的信息化和自动化，引入智 能化设备，建立与计算机系统的连接渠道，完成设备运行数据和状态 的远程传输，进而对其进行远程分析与控制。这样的监督管理方式不 仅突破了现场工作环境的制约，还能够对各种设备的运行状态进行及 时的分析和管理。另一方面，在选择新的电力设备时应该秉持高效、 节能和安全的理念，进而实现电力事业的可持续健康发展。

结语

电力系统配网线路运行安全监督管理工作覆盖的面比较广，而且 内容相对比较丰富，同时实施起来的难度也比较大。在这样的背景下 更是要认识到提升电力系统配网线路运行安全监督管理对于电力企业 安全稳定运行的意义。面对当前的新形势，电力企业要能够结合自身 实际，强化电力系统配网线路运行安全技术管理，构建完善的配网线 路安全运行管理制度，加强对配网运维管理人员的培训与教育，为供 电企业的可持续发展打下坚实的基础。

参考文献

赵晶 . 对电力系统配网线路运行安全监督管理的探讨 [J]. 科技与创新，2017(23)：94-95.

郭超豪 . 基于间歇性可再生能源并网的智能电网安全管控研究[D]. 北京：华北电力大学( 北京)，2017.

钟海 . 安全风险评估在配电网生产运行管理中的应用研究 [D]. 北京：华北电力大学( 北京)，2017.

田洪迅 . 基于设备故障率分析及分布式电源条件下的农网可靠性研究与应用[D]. 长春：吉林大学，2016.

论文作者:田磊

论文发表刊物:《福光技术》2019年32期

论文发表时间:2020/3/14

本文来源: https://www.lw33.cn/article/a4c2b45c03b6fac9baaf98d2.html