# 供电系统电气工程施工常见问题分析论文_邵建鑫

(盐城市大丰兴隆农电有限公司 江苏盐城 224100)

摘要：由于电能在人们生活当中的重要性，这使得供电系统的作用不断凸显。在电气工程供电系统的施工过程中，存在着很多的问题，其中包括图纸的审核、辅助装置、施工人员等问题，针对这些问题，应当制定具有针对性的解决办法，从而保证电气工程供电系统项目施工的有效开展。加强施工问题的解决，对于供电系统的施工有效重要的帮助作用。鉴于此，本文对供电系统电气工程施工常见问题进行了分析探讨，仅供供参考。

关键词：供电系统；电气施工；问题；对策

一、供电系统电气工程施工常见问题

1、辅助装置问题

在将电源正式投入实际的过程中，技术人员为了能够更加方便的进行设备的日常维护和检修，同时，能够更好的应对故障问题，通常会选择一个地理位置较好的小面积地段作为设备铺设的场所，这一套围绕供电系统而架设的装备和设施就是配电装置。在对强弱电用房进行布置的时候，设计人员往往更多的是考虑变配电房，有意无意的忽略了发电机房、电脑机房等强弱电用房的设计，即便是配电装置主要是起到辅助的作用，但是，在环境的要求方面，也是与供电系统是一样的，绝对不能够直接接触带有强烈导电性质的介质或者是物品，因此，应当在首层靠外墙的位置放置上变压室，同时，加上一些房门或者窗户之类的设施，放置小飞虫进入。电能设备在长时间运作之后，可能会因为功率的瞬间增长而产生热效应，这个时候如果配电装置周围有易燃物质，那么就很可能会产生爆炸等危险事情的产生，因此，配电装置应当放置在阴凉的地方，同时，配置散热装置。最好的方式就是使整个配电装置空间形成空间对流，以达到有效散热的目的

2、施工质量管理缺乏重视

部分电气工程供电系统施工队伍缺乏对质量管理的重视，经常因为疏忽而出现事故，造成重大的损失。一些施工人员自身能力有限，未进行专业的技能培训，缺乏先进的施工技术和经验，在进行施工过程中很容易出现错误，不仅影响工程顺利进行，严重的还会酿成无法挽回的祸事。因此，必须加强对施工质量管理的重重视。

3、施工人员的管理问题

从实际的工作来看，大部分电能企业的施工部门内的高技术水平施工人员数量非常的少，但是，由于施工项目的不断增多，大部分施工企业为了能够保证施工项目的施工效率，大量配置了缺乏足够安全意识和操作规范意识的员工。这些非企业员工在施工过程中，更多的是按照自己的认识来施工，不能够严格按照施工规范要求进行施工，这样的施工方式不但会影响整个项目的技能水平，同时，还会影响到其他操作人员的施工。在施工过程中，施工人员如果没有按照实际需求对供电数据变量进行有效调整，那么在日后就会影响用户的使用，从而产生更多的后续问题。这要求施工企业要对施工人员进行严格管理，有条件的企业加强对施工人员的培训管理，以保证整个项目工程的安全性和有效性。

二、供电系统电气工程施工问题的解决措施

1、加强电气工程设备的选型与选厂工作

在供电系统电气工程施工过程中，为全面提高质量管理与控制的有效性，在实际施工过程中应当结合电气工程施工的具体特点，充分做好电气工程设计的选型工作。也就是说，电气工程施工过程中相关建设单位应当严格依照设计图纸中的具体要求做好设备的选型和选厂工作，保证定货的规范性，确保电气工程设备质量满足供电系统电气工程施工的相关标准。相关监管部门应当对施工现场的电气工程设备与材料进行严格且规范的质量与性能检验，审核各项设备及材料的出厂证明以及国家质量检验合格证书等，并确保电气工程设备与材料的外观保持完好无损，实际使用性能满足电气工程施工的要求，以及构成部件也保持良好状态。应当注意的是，坚决不允许将质量或性能不合格的电气工程设备或材料应用于实际施工过程中，以免影响整体施工质量，甚至埋下严重的安全隐患。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在施工现场应当对电气工程设备和材料进行妥善保存和管理，以免影响电气工程施工的正常使用

2、加强施工人员的培训

项目施工人员的技能水平会对整个项目的施工质量造成重要的影响，但是，技能水平不仅仅是包括技术操作的专业性，同时，还包括安全性要求。为了能够保证整个电气工程供电系统施工的有效进行，应当建立一个专业的施工队伍，在日常施工过程中，保证每一个工人都能够养成良好的施工习惯。对于施工单位来讲，在日常工作过程中，要定期检查工人技术当中的不规范操作行为，加强施工人员安全意识的培养，杜绝施工过程中由于施工人员问题而导致工程施工成本增加问题。

3、合理地开展临时用电系统施工

在施工电气工程时,临时用电系统的重要性不言而喻,TN-S是我国现阶段应用量较大的临时供电系统,此种系统主要是分开保护线和零用线,该系统有很多优点,在正常电流运转时,没有电流从保护线中通过,在保护用电装置时,保护线发挥着重要作用。然而,在安装临时用电时,必须要注意,防止有断线问题出现在保护线中,它是确保电流不向电线网泄露的重要手段,在确保供电安全方面发挥着重要作用。所以,在安装临时用电时必须要做到完好无缺,将检测工作做好,进而保证工作人员的生命财产安全不受伤害。

4、科学安设配电装置

在施工电气工程时,还应该将配电装置的布置环节做好,在5m以上控制配电装置的长度,将两个出口设置到电源柜的后面,这样能够保证安全的配置电源,然而,在具体的操作中,有一些工作者没有按照相关规范布置变压器,设置不到一个出口宽度,或者只设置一个出口,这样就容易带来安全隐患,所以,在布置配电装置时,施工人员必须要依据有关文件的规定去施工。同时,在对强弱用电位置进行布置时,防止在卫生间的下层就进行布置,还要做好防潮工作,避免电源遇水后出现导电事故,有效地防止发生火灾事故。

5、消防电源的设置

在电气工程中,需要合理的设置消防电源,在对消防电源进行设置时,需要和其他动力配电系统的电源断开,一旦出现火灾事故,就能过将不是消防电源的其他电源切除,而且应该分开敷设消防电源中两个回路电源,防止完全符合到一块,有关这方面的内容,我国有关条款也进行了明确规定,而在具体的施工中,工作人员就需要按照这些规定去做,应该细致的设置消防电源,只有设置好了消防电源,在出现危险时,才能够发挥作用,防止出现安全事故。

6、提高安全意识，保障电气工程施工的顺利进行

电气工程施工应该坚持“安全第一、预防为主”的方针，对新进场员工要根据工程的特点进行上岗前的安全培训工作，应该编制具有针对性的安全组织措施与安全技术措施，并且加强施工人员的安全技术交底工作，设立专门的安全员持证上岗。对于相关人员要进行施工安全培训，使现场操作人员和监管人员真正的认识到供电系统施工安全的重要性，自觉遵守施工的各项安全管理条例。适当的安全意识培训可以提高施工人员操作时的专注度，也可以提高操作的效率，对整个电气工程的发展是非常有利的，可以保障电气工程和供电系统施工的顺利进行。

结束语

供电系统电气工程是社会生产生活中的重要内容，与电能生产存在密切联系，在实际施工过程中对施工技术水准有着严格的要求，施工管理与质量控制的难度较大，直接影响着整个电气工程实际功能的有效发挥，从而在一定程度上影响着供电系统运行的安全性和稳定性，此种情况下，加大力度探讨供电系统电气工程施工中常见问题的解决对策，具有一定重要性。

参考文献:

[1]冯海雯,康小金.供电系统电气工程施工常见问题和解决对策探析[J].科技展望,2014,(21):141.

[2]陈龙.供电系统电气施工常见问题及解决对策[J].科技创新与应用,2015,(18):191.

[3]陈波.浅谈电气工程中供电系统的施工管理[J].科技视界,2014,(26):127.

[4]吕吉利.现阶段电气工程供电系统的施工管理分析[J].江苏科技信息,2016,(14):40-41.

论文作者:邵建鑫

论文发表刊物:《电力设备》2017年第31期

论文发表时间:2018/4/12

本文来源: https://www.lw33.cn/article/a4c7979215257507ea0e932a.html