# 电力系统自动化中调控一体化的应用论文_杜建良

互太（番禺）纺织印染有限公司 511462

摘要：基于社会经济的快速发展，为电力系统自动化水平的提升奠定了坚实的基础。而传统电网管理模式已经难以满足电网发展的实际需求，一定程度上带动了电力系统管理模式的调控一体化发展。基于此，文章将电力系统自动化作为重要的研究对象，对X纺织有限公司大型纺织加工设备的调控一体化技术应用展开了相关性的研究与探讨，以供参考。

关键词：电力系统自动化；调控一体化；应用

在科学技术发展的过程中，调控一体化被广泛应用在电力系统自动化当中，全面增强电网管理的水平。不同于传统电网管理模式的是，调控一体化应用能够为电力企业人力资源配置的优化，电网运行效率与企业管理水平的提升提供有力的保障。由此可见，调控一体化应用于电力系统自动化当中能够全面提升电力企业经济效益。为此，有必要深入研究电力系统自动化中对调控一体化技术的应用。

一、调控一体化概述

所谓的调控一体化，具体指的就是对变电监控进行一体化设计并对电网适当地调动，确保电网运转维护与监控调度有机融合，形成电网管理机制[1]。将调控一体化应用在电力系统当中，应将重点放在运转维护工作站与跳读控制中心方面。在此过程中，调度控制中心能够对电力系统进行有效地调度控制，及时处理电网紧急状况，适当地调整电网调度。而运转维护站主要是操作指令，通过调度指令的运用，对电力系统展开进一步分析，并解决电力系统中存在的问题，实现电力系统各部分的有效协调以及配合。

基于社会经济发展，人们对于电能需求量不断提高，所以电网规模也随之扩展，使得电网运行与维护管理工作难度增加。在这种情况下，传统电网管理模式难以满足电网运行实际需求。而调控一体化能够有机联系电网调度系统、维护操作系统与变电监控系统，不仅能够将电网调度功能充分体现出来，而且可以将电力系统监控与电网维护功能发挥出来。正是因为调控一体化集中多元化功能并形成自动一体化模式，所以能够减少对于工作人员数量的要求，实现了电力系统自动化水平的全面提升，有效地规避了人为干预，所以使得操作人员从较大的劳动强度中解放出来，工作的精准度也随之增强[2]。

二、调控一体化在电力系统自动化中的实践应用

文章以X纺织有限公司为例，针对调控一体化在电力系统自动化中的应用进行相关讨论。该企业属于大型股份制企业，主营业务就是纯棉高支漂白纱线与弹力布等等。在其实际运营与发展的过程中，引进了现代化大型纺织加工设备，一定程度上提高了运营的经济效益。然而，受行业激烈竞争的影响，X纺织有限公司对加工设备进行了升级与改造，将调控一体化技术应用在加工设备的电力系统自动化当中，一定程度上增强了纺织加工设备的生产质量与效率，为其自身的发展提供了有力的保障。为此，下文将重点阐述调控一体化技术的具体应用，希望为其他纺织企业的可持续发展提供有价值的参考依据。

（一）数据信息采集与分析中的应用

将调控一体化技术应用在电力自动化系统当中，可以对数据信息进行准确且及时地收集与整理，全面强化分析效果。与此同时，有效处理站点端的数据信息资料，同时以软报文的形式对系列信息资料进行回转。其中，SCADA服务器通常被安装于主站的服务器之上，进而与人工站相互融合，对信息资源展开系统性处理与整合，实现系统集控与调控的目的。对电力系统自动化管理手段的有效运用，针对信息资料完整性提出了较高要求[3]。在这种情况下，一定要保证信息上传的准确性与完善性，同时将系列信息合并且展开深入分析，以保证调控一体化处于信息分层的状态。

（二）设备建模层中的应用

目前阶段，随着科学技术水平的全面提升，电力企业取得了理想的发展成绩，而且电力装置与系统改进以及完善的效果十分明显，进而形成二次装置与新兴的装置，同时被广泛应用在电力系统当中。如果是电力系统自动化管理，将很难对新装置进行运用并发挥其自身的监控作用，所以，应当对二次描述模型的实际应用展开进一步地研究与分析，确保系统作用实现可持续发展[4]。在对装置建模层进行分析的过程中，应对建模技术予以灵活地运用，同时对建设模型三个层次予以深入研究，即站控层、装置层以及间隔层，详见表一：

（三）调控一体化关键技术

将调控一体化技术应用在电力系统当中，需要综合考虑自动化技术、信息分层以及人机展示等多方面内容，以保证实践应用过程中对电力系统自动化予以有效改进并实现全面发展。将调控一体化技术应用在应用层当中，能够有机整合监控资源以及电网调度，最终形成调控一体化系统，确保电力系统的类别和信息分流作用得到全面发挥。而将调控一体化应用在人机展示层当中，需要充分考虑电力系统的实际情况对人机进行测试，同时与测试结果进行结合，有效控制并调整测试的结果。在此基础上，应按照分层标准进行处理[5]。但是，处理工作和相关事项较为复杂，其中包含了系统备份、处理与合作等多种内容。基于此，必须要对系统信息进行有效地管理与保护，同时要保证信息完整程度，确保实现一致性管理。而将调控一体化技术应用在电力系统自动化当中，还需要有效地改进应用层环节，使得系统作用得以充分发挥，进一步增强电力系统运行的稳定性以及安全性。

结束语：

综上所述，电力企业特殊性十分明显，所以电力系统建设会直接影响国家基础设施建设。只有电力系统自动化程度不断提高，才能够强化电能的质量与供电的可靠性。在这种情况下，以X纺织有限公司为例，阐述了将调控一体化技术应用在大型纺织设备中的相关性内容，而实际应用的效果明显。将调控一体化技术应用在电力系统自动化当中能够有机整合电力调度、电网监控与设备维护等功能，确保电力传输的有效性，为此，应当进一步推广使用这一技术。

参考文献：

[1] 白强.调控一体化在电力系统自动化中的应用分析[J].价值工程,2014(36):36-36,37.

[2] 张競,杜中剑.简析调控一体化在电力系统自动化中的实践[J].中国新技术新产品,2015(24):19-19.

[3] 魏亚莉.浅谈调控一体化在电力系统自动化中的应用[J].科技与企业,2016(5):84-84.

[4] 赵慧杰,罗新晓,王鹏程等.基于调控一体化在电力系统自动化中的应用分析[J].科技与创新,2016(24):156.

[5] 孙东明.浅谈调控一体化在电力系统自动化中的应用[J].黑龙江科技信息,2016(14):123-123.

论文作者:杜建良

论文发表刊物:《基层建设》2017年第13期

论文发表时间:2017/9/12

本文来源: https://www.lw33.cn/article/a4d6f50b7c0ef368cea69572.html