# 燃煤火力发电厂的环境保护措施论文_曾龙,李海波

（云南能投威信能源有限公司 657903）

摘要：燃煤火力发电厂作为电力领域中的重要基础设施之一，其发挥的作用尤为重要。但燃煤火力发电厂在实际的发电过程中，将会产生大量的噪声、废气、废水、固体废物等，会给周围环境造成污染。基于此，本文主要分析了燃煤火力发电厂当前存有的主要污染问题，并提出了降低燃煤发电厂污染的一系列环境保护措施，希望能给相关业界人士提供一些有价值的参考，从而为我国火力发电厂的长远发展提供有力的支持。

关键词：燃煤火力发电厂；污染问题；环境保护；有效措施

前言：当前，我国燃煤火力发电仍占75%，未来在较长的一段时间内，火力发电作为主要能源仍会长时间存在。在这种情况下，燃煤火力所造成的污染压力必然会日益增大。但是现今仍有部分电厂没有重视环境污染问题。在此，通过撰写火力发电厂的环境污染问题和环境保护措施，以供火力发电厂参考，从而实现经济效益和环境保护的双赢目标。

1燃煤火力发电厂当前存在的主要污染问题

1.1废气污染

在燃煤火力发电的生产过程中，其主要排放的废气污染物为二氧化硫、氮氧化物、烟尘等，这些气体能够对空气造成严重的污染影响。其中废气包含的二氧化硫、氮氧化物将可能造成酸雨，影响生态环境和周围居民身心健康；而排出的废气中所包含大量可吸入的烟尘，这些烟尘能够随空气被人们吸入体内，从而黏贴在人体的气管和肺部中，极有可能造成病变，引发人体疾病。

1.2固体废弃物污染

对于燃煤火力发电而言，其产生的固体废弃物污染主要是排出的废渣、粉煤灰、石膏、污泥等，这些固体废物含有汞、砷、铬、铅等重金属成分，能够在风的作用力下微小小颗粒漂浮到空气中，极容易在人的呼吸中吸入人体内，从而对人体造成严重的不利影响；同时在雨水浸泡下，极易对周围的地下水造成污染，影响周围居民正常生活。

1.3水体污染

水体污染同样是燃煤火力发电产生的严重污染问题，一般情况下，燃煤火力发电厂具有较大的排水量，其中以脱硫废水影响最大，这些排出的废水中包含大量的重金属和硝酸等成分，酸性较大，如果没有经过有效的净化处理就直接排出，会对人们的生活用水造成严重的污染。同时还会对水域中的生物造成影响，形成严重的生态环境污染。

1,4噪声污染

燃煤火力发电会产生较大程度的噪声污染，造成这种污染的主要是锅炉风机在运转过程中产生的，且长时间持续，严重超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》III类标准，在极大程度上影响了人们的正常生活和生产。

2降低燃煤发电厂污染的有效环境保护措施

2.1污水处理技术

当前，火力发电厂在实际生产的过程中会排出很多的污水，其主要分成两种，一是工业废水；二是生活污水。这样的污水如果没有经过处理，便会对自然环境产生污染。因此，火力发电厂应该重视污水处理技术的应用，依照污水的种类，对污水排放系统进行设置。其中，生活污水排放系统的目的主要是经过对生活污水进行收集，把污水收入到废水池中进行集体处理，利于水体的循环使用。而工业废水排放系统的目的主要是使用管道把废水收入到处理池中，之后把经过处理的废水使用在冲洗建筑物与除尘等方面。火力发电厂在对生活污水与工业废水进行处理的时候，应该严格遵循减排的相关原则，并且在生活污水与工业废水处理上使用合理有效的措施，把生活污水及工业废水经过科学合理的处理之后，对水资源进行循环利用，其一方面能够防止污染水体对生态环境产生的影响；另一方面也能够实现水资源节约的目的。

2.2烟气污染处理

针对燃煤发电厂的气体污染而言，所采用的防治措施主要有三种：第一是烟气脱硫措施，为了减少燃煤发电烟气二氧化硫造成的污染，燃煤火力发电通过采用烟气脱硫装置，有效降低了二氧化硫排放。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆第二，氮氧化物防治措施，为了降低氮氧化物的排放量，燃煤火力发电通过采用低氮燃烧过滤，并安装脱硝装置有效降低了氮氧化物排放。第三，烟尘防治措施，为了降低烟气粉尘的排放量，燃煤火力发电通过采用静电除尘器，并在脱硫装置后侧加装湿除装置，及大降低了烟尘排放。而针对输煤、灰场无组织排放污染而言，燃煤火力发电应采取在煤场和输煤系统的安装防尘罩，并在周围装设喷淋装置；灰场开展绿化和喷淋相结合防治措施，基本达到粉尘防治效果。

2.3固体废弃物处理技术

针对燃煤火力发电存在的固体废弃物污染，主要采取的防治措施有以下三种：第一，干除灰系统。这一系统能够对烟尘起到有效的收集和捕捉作用，并且使跌落的干灰在气压的作用下顺利传输至灰库中，不但能够有效减少干灰的排放量，还能避免干灰在输送过程中出现堵塞的情况。第二，除灰渣系统。燃煤火力发电通过采用除灰渣系统，达到除灰渣目的。燃煤火力发电在生产过程中会产生大量高温的灰渣，利用除灰渣系统可以将这些高温灰渣降温再运输利用，通过建材企业充分消化利用，变废为宝，减少给环境带来的污染。第三，脱硫石膏处理系统。燃煤火力发电通过采用脱硫装置，达到除去烟气中二氧化硫目的。燃煤火力发电在消除烟气二氧化硫的过程中，通过采用石灰石浆液与烟气产生化学反应，产生大量石膏浆液，经处理系统处理后再回收利用。

2.4噪声污染的防治措施

针对燃煤火力发电厂的噪声污染而言，因其具有面广点多的特点，所以在防治过程中应强化对噪音源头的控制，主要采用加装隔音罩、消音器、加装保温层包装板、布置在室内等措施。一般情况下，燃煤火力发电厂会采用安装隔音墙加绿化带的方式控制噪音向厂外扩散情况。同时，燃煤火力发电厂还应对生产所用的机械设备进行优化改进，进而降低在生产过程中产生噪音的强度。

2.5节能设备与材料的选择

一是火力发电厂应该选择抽气供热汽轮机，其可以降低发电机的损坏，有效提升发电机的利用效率，降低火力发电厂的生产消耗，提高其经济效益与社会效益。二是火力发电厂应该选用叶可调轴流风机，其一方面能够提升火力发电厂的生产质量与效率；另一方面可以有效节约电能消耗。三是火力发电厂主要使用内置式的除氧器，其可以有效降低排气的损失，节约火力发电厂的运转费用。四是根据火力发电厂的具体情况，依照相应的规范，对运转经验进行借鉴，选择合理有效地电动机，降低火力发电厂的电能消耗，防止出现电能浪费的情况。五是火力发电厂选择电动机，降低电能消耗的情况，节约能源。六是火力发电厂应该优化水体系，使用循环与直接冷却的办法，降低火力发电厂的电能消耗。

结束语：

综上所述，燃煤火力发电厂是我国当前最为重要的电力生产来源，但是在生产过程中，难免会出现多种环境污染问题，在极大程度上对我国的生态环境造成污染。但是在科学技术不断发展的背景，燃煤火力发电厂也相继做出了改变，采取多种科学合理的措施对生产活动进行改善和优化，从而实现对燃煤火力发电厂污染情况的有效控制，有助于我国环境保护战略的进一步开展。

参考文献：

[1]李晓婕，高岳达.关于火力发电厂脱硫脱硝技术应用分析[J].山东工业技术，2018(15).

[2]连银银.火力发电厂锅炉燃煤节能措施研究[J].中国高新技术企业，2014(25)：116-117.

[3]王军，丁峰.燃煤火力发电厂深度节水及零水耗技术[J].煤炭科学技术，2018,46(S2):264~267.

[4]范大为.火力发电厂锅炉燃煤的节能对策探索[J].设备管理与维修，2018(05):115~116.

[5]王超.燃煤火力发电厂的环境保护措施[J].山西化工，2017,37(03):138~139.

[6]张吉福，杨生嵘.火力发电厂生产现状及降耗优化措施分析[J].化工管理. 2019（02）.

[7]甘俊峰，刘东芳.关于火力发电厂脱硝技术的研究[J].科技经济导刊. 2017（17）.

论文作者:曾龙,李海波

论文发表刊物:《电力设备》2019年第23期

论文发表时间:2020/4/10

本文来源: https://www.lw33.cn/article/a4de6eb8645f46d36622a31e.html