# 预制装配式建筑施工工艺要点分析论文_黄楚婷

深圳市光明区科创中心投资有限公司 广东深圳 518000

摘要：传统的建筑工程所需施工周期长，需要大量的劳动力，同时建筑质量无法得到保障，而现如今的预制装配式建筑彻底颠覆了以往施工建设中存在的问题，不仅提高了现如今的建筑工程的质量，也使建筑工程满足了人们的实际需求。预制装配式建筑在现如今的建筑行业施工过程中得到了广泛应用，同时也为我国的建筑行业的发展做出了贡献。

关键词：预制装配式建筑；施工技术；应用

引言

我国在预制装配式建筑施工方面，能够按照正确的路线和标准来完成，全局工作的部署，取得了非常卓越的成就，未来的发展空间是非常大的。日后，应继续在预制装配式建筑施工方面，针对技术内容深入的研究，并且在技术的原创性方面，不断的开展较多的努力，从而确保未来工作的进行，可以保持足够的先进性。

1预制装配式建筑的概述

预制装配式建筑主要是传统的建筑施工技术分为预制与装配环节。预制环节就是指由工厂根据建筑的实际需求对建筑原材料进行合理的加工制造；而装配环节就是指由刚常见之前已经加工完成的建筑构件在建造地点进行组装。现如今，在我国的市场中，预制装配式建筑主要可以分为两种，分别是：通用型和专用型。这两种结构体系各有优点，对不同工程的施工要求都能够适应。纵观我国现如今的建筑工程，总的来说使用较为广泛的结构体系是通用型结构体系。

2预制装配件建筑的优势分析

（1）预制装配件建筑在施工时，屋顶和墙壁地面都使用具有较高的隔热性和保温性能的新型材料，使用这些新型材料使建筑功能与品质得到了极大的提升。我国在住宅方面的设计中存在着很多不合理的现象，例如开间小、承重墙多，分割不合理等现象。预制装配建筑就可以很好的解决这些问题，住户可以依照自己的喜好将建筑布局及风格打造成自己满意的空间。

（2）预制装配式建筑的重量较轻。同传统的建造方法建成的建筑重量相比，装配建筑只有其一半重量，这就是装配建筑的地基承载力要求对比传统的地基要小很多，从而使地基建造工序更加方便快捷，只需要按照设计图纸将预制构件运输到场地中，在安装时其中间繁琐工序被简化，大大节约了建筑时间。

（3）预制装配式建筑的建造工期短。传统的建筑施工工序繁琐，工期长，通过使用预制装配式可以极大的简化工序，缩短工期，例如预置建筑可以工厂和建筑同时施工。

3 科学高效运用预制装配式建筑施工技术研究

3.1科学高效运用预制构件混凝土浇筑施工技术

在预制构件的浇筑当中，施工工人必须首先检查混凝土浇筑打磨工具，以确保所使用的所有混凝土打磨工具都满足建设项目的施工要求，然后检查预制构件内部钢筋材料的质量，以确保内部钢筋结构的质量合格，然后进行最后的喷漆工作。在预制构件表面涂覆隔离物后，施工队开始对预制构件浇筑混凝土，务必严格检查操作是否规范，浇筑是否均匀，全部施工过程务必符合设计标准要求。假若发生形变，必须第一时间修复。浇注完工之后，务必调整有关的平整度，并后续进行科学适当维护，使其满足技术要求。另外，如果施工队在浇注的时候选择插入式混合方法，必须保证插入式混合设备不能损坏预制构件的内部加固结构，使预制构件更加稳定。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆整个预制混凝土施工项目完成后，施工工人必须科学合理采用蒸汽养护预制构件表面。

3.2预制部件的运输，储存和吊装施工技术运用

因为预制构件的运输，储存和吊装贯穿于整个预制建筑。所以，施工单位必须针对预制构件的数量和质量选用科学适当的运输方法，同时注意预制构件的装卸。在运输的时候，运输人员必须在运输车辆上填充运输和储存预制构件的相应缓冲材料，来保护预制构件，同时规划预制构件的运输路线，以避免突然刹车对预制构件产生不利影响。此外，施工人员必须保证预制构件储存空间的地面平整，避免造成预制构件外部损坏。建筑单位必修确保预制构件储存空间的干燥和封闭，避免预制构件储存的时候出现潮湿现象。简而言之，建筑单位必须通过科学的方法防止预制构件在存放的时候被破坏，保障预制构件的质量符合设计标准规范，为预制建筑工程的顺利开展奠定物质基础。预制构件的吊运安装也极其重要，一般有两种不同类型的系统，一种是湿系统，另一种是干系统。湿系统运用的基本流程是：规划安放预制构件，吊运安装预制柱，吊运安装预制梁，吊运安装楼板，吊运安装建筑物外墙，吊运安装阳台，吊运安装楼梯，浇筑混凝土，在建筑物中配置电气设备，以及灌浆建筑物。在湿系统的条件下，预制装配式施工一般用以下施工方法：在建筑墙体上预留锚杆，必须保证锚杆能够插入叠合现浇层；在楼板的混凝土浇筑时，必须用现浇混凝土浇筑方法将建筑物的上部与楼板紧密连接，建筑物的下部必须与铁件连接，建筑物的下部跟铁件之间务必保持科学适当的间距，确保在地震时建筑物的下部可以在铁件的有效范围内发生稳定的震动。

3.3预制内剪力墙，窗体和叠合板安装施工技术运用

预制内剪力墙施工技术是借助预制装配式建筑施工技术，选择螺栓连接方式紧密地把预制构件连接起来，以确保其精确连接并满足其预制装配式建筑施工实际技术要求。安装预制构件时，必须在下板预留适当间距，可以使钢筋插入之后通过螺栓把预制建筑的剪力墙跟其他部分紧密连接成为整体。在预制建筑施工时，确定好连接位置后，通过螺栓确保内剪力墙与主体工程的紧密连接。还有，窗户是建筑物的重要部分。通过窗户实现通风、换气、透光等作用。选取窗体时务必科学合理全面满足建筑设计标准要求。在预制窗户的建造中，必须用螺栓固定窗户，并在窗户的位置保留螺母。预制窗户被运送到施工场地，针对窗户的位置以及连接构件，进行调整，完成窗户安装连接，以确保施工安全和质量。另外，在预制装配式建筑施工技术中，预制叠合板的安装最为普遍。为了杜绝安装的时候的误差，一定科学适当控制安装方向，做好整体安装。距离安装位置30cm，进行叠合板的安装方向和位置的调整，确保其准确。由于叠合板本身易碎，务必保障安装工作安全和质量。因此，有必要通过使用外围支撑板来适当保护，以避免损坏，造成不必要的浪费。吊板是叠合板完成安装之前需要预先进行安装，务必选用科学合适的方法保证施工安全，进行顺利。安装之时，在底部必须设计安置临时结构支撑，给叠合板的组装提供必要的安全保障，使安装更加稳定安全。施工完工之后，及时拆除临时结构支撑。一定注意，双层结构则需要双层支架。叠合板安装之后，进行混凝土均匀浇注，及时规范养护，使混凝土强度达到质量规范标准要求。随后，科学适时拆除支撑板，完成预制装配安装，从而高质量地完成建筑施工。

结束语

近几年来，我国的建筑行业也获得了令人瞩目的成就，同时预制装配式建筑施工技术在建筑工程中也得到了广泛的应用。相关人员对该技术也进行了研究，确保预制装配式建筑施工技术能够更好的服务于我国的市场经济发展。预制装配建筑施工技术已经成为我国建设行业中的主要建筑技术，在实际的运用过程中，相关人员必须要结合施工当地的实际情况进行建筑设计。

参考文献

[1]颜超艺.预制装配式建筑施工技术研究[J].中国标准化，2018（24）：19-20+23.

[2]刘少辉.预制装配式建筑施工技术探讨[J].居舍，2018（36）：57.

[3]顾新生.预制装配式建筑施工技术的研究与应用分析[J].居舍，2018（34）：46.

[4]张永在.预制装配式建筑施工技术研究[J].建材与装饰，2018（47）：6-7

论文作者:黄楚婷

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2019年11期

论文发表时间:2019/8/23

本文来源: https://www.lw33.cn/article/a4ea4f144b5c92a83a2d4e3a.html