# 电力输电线路的运行维护及故障排除王伟民论文_王伟民,

c 摘 要：社会与经济的发展对电力的需求也越来越大，因此对于电力安全有着越来越高的要求。电力系统中，输电线路是非常重要的工作环节。输电线路是电力系统中的重要内容，其运行过程中的干扰因素比较多，电力企业要对它的可靠性进行综合考量，有效展开电力输电线路运行维护及故障排除工作，从而提供良性的电网运行空间。

关键词：输电线路；运行维护；故障；安全

引言：

输电线路是电力系统的基本构成单位，输电线路多位于室外地区，极易受到各种恶劣环境及不利因素的影响，输电线路运行安全防治意义重大。因此，在加强电力系统建设、深化电网改造的过程中，电力输电线路运行维护和故障排除的研究，对保证输电线路作用的有效发挥，提升电力系统运行的安全性、可靠性与高效性具有重要意义。

1、输电线路运行维护工作的重要意义

随着社会的发展和科技的进步，对电力的需求日益扩大，这就要求电力系统能够安全高效运行。作为电力系统的重要组成部分，输电线路的正常运行工作对于整个电力系统来说十分重要。输电线路与现代电网之间存在紧密联系，在现代电网的建设技术水平被提升之后，输电线路工程的建设效果有了积极的改变。当前，人们对电力资源的需求逐渐加大，我国电网建设取得了快速发展，也增加了输电线路的距离和覆盖范围。但是，输电线路运行中容易受到外部环境的干扰，从而引发各种风险。在电力输电线路的运行维护和故障排查中，受到设计、施工、自然现象、外力破坏等多方面影响，一旦输电线路发生故障，那么将会对电力系统造成非常不利的影响。所以我们要不断加强输电线路运行的日常维护工作，通过运用扫描、检查和观察等方法，对输电线路状态信息进行分析，能够有效利用相关资源，提高运维的效率，以便及时发现问题，并且及时解决问题。同时，电力企业也要对输电线路运行过程进行监控，确保故障诊断的即时性和有效性。输电线路的运行环境比较复杂，它需要与线路设备进行同步工作，以保障线路运行质量，将故障隐患降到最低。

2、电力输配电线路的运行维护措施

2.1提升输电线路稳定性

在建设输电线路时，电力企业必须高度重视线路质量问题，在前期输电线路设计的时候做到充分的考量和设计优化，对架线地区的地形地质状况、天气状况等进行全面地勘察，采用性能合适的电线，并使架设的输电线路与当地的发展规划高度一致，将后期运营维护也考虑在内，从而提升电力输电线路的稳定性。对电力输出线路的设计方案要结合各方面实际因素综合考虑，反复计算审查，对其中可能出现的故障第一时间发现并排除，设计人员要做好足够的技术咨询，搜集好相关资料，做到全面统筹和了解。基于有关质量准则，检查产品的质量和性能，购买性能较好的产品，在安装和使用之前还要综合检查系统，确保不存在问题再使用，从根本上提升输电线路运行的安全性。电力输电线路施工完成之后，要严格验收，确立专人负责制，一旦出现问题要追责到底，以保证电力输电线路的质量合格。同时不断更新引进先进的技术设备，通过硬件的维护与更新来提高输电线路的电力运输能力。

2.2采取有效维护措施

随着电力事业飞速发展，完善了电力系统，电力结构更复杂，及时对输配电线路进行检查维护，才能确保输电线路的正常运输。注重提高输电线路巡检工作质量和效率，不断增强工作人员的工作责任感，从而提高巡检工作质量和效率。在工作过程中，对管理范围内的安全隐患进行合理分类，确定合理的分类依据，从而为输电线路的维修及其他工作的展开奠定基础。相关检查维修人员在对电力输出线路进行专门检查时，必须严禁仔细，深入到各个电力输出线路分布的不同区域内，对每一时段的线路都不能掉以轻心，严格进行检查和维修。在检查过程中，必须遵循相关规章条例，一旦发现安全隐患，要立刻向上级部门汇报，做好记录，确定问题根源后再对症下药，对相关故障进行排除。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.3加强线路检测

保障电力系统中电力输出线路运行稳定安全的重要举措，就是对电力输出线路进行检测和维修，通过这种直接有效的方式，能够及时发现在输电线路中隐藏的问题，并采取有效的措施进行解决，从而为电力输出线路的安全稳定运行提供一个良好有力的保障。把科学的检测手段和方法运用到电力输配电线路的检测过程里。发现问题就要采取措施，解决输电线路运营中的安全隐患，还要把科学有效的手段运用到电力输配电线路日常基本维护中。巡视人员需定期的对线路进行检查并对检测的结果及时记录，根据检测结果制定相应的运营维护方案，将安全隐患扼杀在萌芽期。同时，系统化智能化的巡视监控平台能够对架空输电线路进行在线检测，更为直观的将影响安全的因素以及相关系统信息一次性输入到管理系统中，便于输电线路日常管理。大力运用这种监控平台，也可以减少运维人工巡检的工作量，在提升工作效率的同时节约成本，也能够承担起对不同位置、不同故障类别，以及其出现的次数进行数据分析统计的工作，方便相关工作做出针对性举措。

3、电力输电线路故障排除

3.1单相接地故障排除

电力输电线路中单相接地故障是较为常见的故障类型，在恶劣的环境下，很容易发生单相接地故障。因此，在进行输电线路设计时，就应当对需要架设输电线路的地区进行综合的考察，分析最合适架设输电线路的位置，从根本上增加输电线路的安全性和可靠性，降低故障发生几率。应用合理的方式来对其所在的自然环境进行改善，加强对其保护力度。针对树障的这种自然因素，管理人员可以对输电线路周边的树木进行适时修建，尤其是高度比较高的的树木，通过积极修剪树木的枝干，来减少电力线路受到的干扰。

3.2雷击跳闸故障排除

由于雷击跳闸故障属于自然因素引发，是不可避免的故障灾害。在雷击方面，应动态监测天气的改变，及时掌握天气情况，确保雷电分析防控工作的落实，总结雷电频发区以及规律等，要做好提前做好预防措施，安装避雷设备，因地制宜的选择架设避雷线、降低杆塔接地电阻等方式，有效的降低了雷击事故的发生几率。此外，还应加强对线路的检查工作，对绝缘体的清扫需要依据环境特点和季节变化等情况进行，找到清理重点，及时替换绝缘损坏的设备，使用绝缘性能、抗腐蚀性能和抗风性能较好的设备，确保雷电预控工作的落实。

3.3线路鸟害故障排除。

在进行线路鸟害故障排除时，一般会选用防和驱两种技术措施，如：防鸟刺、超声波驱鸟器、装挡板等防护措施，杜绝鸟类在输电线路绝缘子的上方进行停留，从而减少闪络故障的发生。应尽量缩短鸟类在电杆、输电线路上面停留的时间，安装有效的驱鸟设备，避免其在杆塔上面建筑鸟巢。此外，还应定期对输电线路塔杆上面的鸟粪进行清理，避免因鸟粪堆积过多而减弱绝缘设备的性能。

3.4外力破坏

加强输电线路保护的宣传工作，向人民群众宣传输电线路的作用和输电线路损坏的危害，倡导群众集合所有力量对输电线路进行保护。如果输电线路附近有其他类型的大型工程建设工作，输电工程的管理人员需要需要积极与其他工程的管理者进行积极协调，将能够通过协调沟通解决的问题以最高的效率解决，如果不能借助协调有效解决，可以向上级管理部门提交受理申请，通过强制性的途径来解决工程冲突类型的问题。对于偷盗、破坏输电线路的不法分子要依照法律进行严惩，以免再次发生此类现象，引发输电线路故障，破坏输电线路的正常运行。

4、结语

电力输电线路的运行维护及故障排除在电力系统中起着不可替代的作用。在输电线路运行的过程中总会出现各种各样的故障，这对人们的用电质量造成很大的影响，还会危及人们的生命安全和财产安全。因此，必须要采取相应措施，及时预防或消除输电线路运行中存在的安全隐患，确保电力输电线路的正常运行。

参考文献：

[1]文万众.输电线路的运行与维护管理[J]科技信息，2016，(27)

[2]梁海超,许晓峰,贾弘德,等.智能变电站运维模式的研究[J].山东工业技术,2017,(19)

论文作者:王伟民,

论文发表刊物:《科学与技术》2019年第22期

论文发表时间:2020/4/29

本文来源: https://www.lw33.cn/article/a4f99d29032d59ce86690e95.html