# 智能变电站继电保护系统运维技术探究论文_田菲

（国网晋中供电公司 山西晋中 030600）

摘要：随着智能时代的到来，智能变电站在我国得到了快速的推广和运用。在智能变电站的日常运行中站内继电保护系统的运维是极为重要的工作内容，它直接关系着智能变电站的整体运行成效，是确保电力安全、可靠供应的关键一环。只有进一步实现智能变电站继电保护系统的在线运维，让继电保护系统能够实现有效的监测与检修，才能为智能变电站的健康可持续发展提供强有力的保障。本文从智能变电站继电保护的概述谈起，对智能变电站机电保护系统运维的技术要点进行了相应的分析与研究，希望能够给相关的工作人员以参考启示，推动我国智能变电站继电保护系统运维工作的进一步发展。

关键词：智能变电站；继电保护；系统运维

1 智能变电站继电保护相关概述

智能变电站是建立在现代数字化、自动化技术上，确保变电站数据信息的传输与采集有效性的现代化电力系统。智能变电站建设已经成为我国电力系统的主要发展方向。智能变电站能够实现电力设备统一、智能管理，并在提高电力系统运行的同时，降低相应电力工程造价，优化电力系统发展[1]。而继电保护技术，是通过采用继电保护设备为智能变电站的应用创造条件。继电保护通过完成数据处理、传输，为智能变电站提供系统运行所需的数字核心部件，高效处理、控制变电站的继电保护装置，维护变电站应用效益。

2 智能变电站继电保护系统

2.1电子式互感器

以往使用的电子互感器多是电磁结构，随着科技的不断进步，光电子和数字信号处理技术得到了快速进步，并应用越来越广泛，以往的电磁互感器逐渐被电子互感器所代替。电子互感器和传统互感器相比，更加轻便，占地面积大大减小，且不使用油，避免了爆炸和火灾等安全事故的发生。目前，电子互感器主要有无源型和有源型。这两种互感器各有优势，但是有源型电子互感器更加轻便，因此人们对其更加重视。

2.2合成单元

合成单元是智能变电站继电保护系统的一个关键组成部分，在运行过程中能够有效地组合数据信息，然后利用系统的处理功能对其展开加工，进而使整个系统受到作用。它大大降低了线路复杂的程度，有效降低了接线的消耗成本，同时能够更加高效地实现数据共享功能。

2.3交换机

交换机是智能变电站继电保护系统中最重要的一个设备。交换机的作用是对传统信息运输方式进行改进，有效地采集和传输电网中的信息，从而有效保障数据信息的传输。尤其是在现代电网工作时，各个部分设定的参数有很大差异，如果无法对数据进行实时分析，会对调控工作产生很大影响。利用交换机可以有效克服这一困难，且可以使数据、地址表等信息的交互更加简便，进而有效保障整个系统的信息传输效率。

2.4智能终端

随着科学技术的不断发展，出现了非常规互感器，且计算机技术的进步为实现监测断路器设备内部的电、磁及温度等带来了可能。通过对检测的数据进行收集和分析，可以对断路器设备的运行状况进行分析判断，根据运行状况安排检修和维护时间，不需像传统方式进行定期检查和维修，以实现实时检测设备。于是，智能终端应运而生。智能终端是进行远程遥控必不可少的一部分，能够实现实时监测和智能调控，工作时能够最大程度地保证监测和调控的实时性，使各项功能符合系统运行的具体情形。

3 智能变电站继电保护运维系统技术分析

3.1 继电保护设备状态监测

继电保护是电力设备稳定运行的基础保障，通过对电力设备关键模拟量状态信息全面监测，依托于通信技术实现电力设备信息的传输和缓存，归纳和总结电力设备的运行状态信息，分析电力设备运行规律，以便于赋予继电保护检修功能，为电力设备继电保护提供支持。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆通过分析智能变电站继电保护设备状态监测数据，将监测信息传输到数据控制中心，把握电力设备运行规律，将数据及时传输到数据控制中心。智能变电站继电保护中，状态监测的数据信息通过测控装置转发数据，或是借助网络分析仪器来转发数据。在数据传输期间，根据实际需要选择不同的方式，保证获取的数据信息精准可靠，即便是信息突变概率小的信息，可以推行缓慢传输方式；数据突变概率大的信息，则选择实时传输方式。

3.2 继电保护二次回路状态监测

智能变电站继电保护二次回路状态监测中，由于技术特性，较之传统二次回路而言存在显著差异，主要表现为传统变电站采用模拟信号传输方式，而智能变电站则是采用数字信号传输方式，并且将原本的电缆变成光纤组网。通过技术创新和转化，可以有效信号传输质量，降低外界干扰。智能变电站运行期间，具体的状态监测方法有两种，包括物理链路状态监测和逻辑链路状态监测两种方式。

其一物理链路状态监测。此种方式适用于智能变电站的通信网络不通情况下，实现继电保护二次回路状态监测，综合评估电力设备运行状态。而实现这一目标，就需要明确物理链路中的设备对象，掌握物理链路状态模型。在此基础上，智能化获取不同通信对象的物理端口配置信息，发出预警信号，以便于全面了解物理链路运行状态情况。

其二逻辑链路状态监测。此种状态监测方式主要是监测智能变电站过程层网络报文，可以有效提升网络通信内容准确率。通信报文格式监测，监测计数器装填和报文重复性，分析工程配置是否同预期配置相一致。智能变电站在运行过程中，系统配置工作量较大，人工检测方法可能无法全面掌握其中的故障问题，导致最终出现定位错误问题。故此，可以通过在线运维系统来排查故障问题，准确分析和获取报文，了解变电站配置情况，一旦出现故障问题可以第一时间改正，最大程度上规避安全事故出现。

3.3 辅助检修操作

智能变电站继电保护运维系统运行中，辅助检修功能却经常被忽略，但是这一功能在实际应用中效果较为可观。通过被检修设备的隔离检测，可以避免设备误动发出故障信号，影响到继电保护设备的稳定运行。光纤组网代替光缆连接，促使二次接线变为网络报文，从具象到抽象转变。以往的压板除了将检修硬压板保留下以外，还增加了回路软压板，软硬结合下尽管可以实现故障的有效隔离，但是在一定程度上加剧检修工作的不确定性，影响到检修质量。通过在线运维系统可以识别设备故障问题，了解硬压板和回路软压板之间的关系，为后续的检修工作提供清晰的设备检修隔离视图，为后续设备故障解决提供可靠依据。

通过继电保护设备检修隔离视图，反馈各回路压板运行状态。通过在线运维系统程序化控制，了解继电保护设备的运行状态，实现不同状态的自动化切换。如果需要对保护设备检修，只需要点击检修态按钮即可实现自动化检修，完成所有压板的投退操作，有效隔离被检修设备，避免设备误动影响到电力系统稳定运行。在实际检修工作中，通过图形检查压板运行状况，不需要了解压板遥控投退操作即可进行检修。

3.4运维系统各层功能模块

数据采集层中包括前置采集模块，用于装置运行状态信号的运行监测，了解压板的功能和运行状态。报文采集和分析模块，用于在线获取报文和MMS配置信息，保证报文配置同SCD文件一致。二次回路配置组态模块，具有SCD文件导入，读取配置信息的功能。

数据应用层则包括保护设备状态监测模块、二次回路状态监测模块，可以实现设备状态信息的处理，评估报文来掌握设备运行状态和数据整合信号，判断二次回路运行状态。

4 结束语

综上所述，为了满足当下智能变电站继电保护需求，相关供电企业应积极采用运维关键技术，并有效掌握其工作原理以及应用优势，这样才能提高系统运维管理工作效率，确保继电保护系统的安全稳定运行。

参考文献：

[1]笃峻.智能变电站继电保护在线运维系统关键技术的研究及实现[J]电力自动化设备，2018，04：15-16

[2]谢丽霞.智能变电站继电保护在线运维系统的技术应用与实践[J]电力讯息，2018，05：19-20

论文作者:田菲

论文发表刊物:《电力设备》2019年第22期

论文发表时间:2020/4/13

本文来源: https://www.lw33.cn/article/a51f8033b8e00eb52d76e0d4.html