# 电力工程中变电运行技术的应用分析论文_邓增明,黄强

萍乡供电分公司 江西萍乡 337000

摘要：在我国科学技术飞速发展的背景下，高科技的运用逐渐代替了传统的劳动力模式，它不仅可以很好地控制了错误发生的次数和种类，还让原本的工作效率更上一层楼，逐渐满足人民与日俱增的各种需求。但是，随着高科技自动化设备的大量增加使得电能的消耗也呈现直线上升的趋势，人们在日常生活中对于持续稳定的电能需求量越来越大。为了上述情况能够和谐的发展，电力企业现在的首要任务就是不断地改进、不断地完善变电运行技术。

关键词：变电运行技术；电力工程；应用

1导言

电力能源作为人们日常生活中不可或缺的一部分，直接关系到人们的生活和社会经济的发展。因此，国家必须要加强电力工程的建设力度，避免因电力能源出现故障而导致其无法正常使用。尤其是当前面临着新能源的冲击，电力工程企业必须做好变电运行技术应用工作，促进电力的畅通，才能在日益激烈的能源竞争中立足。在今天的电力工程中，变电运行技术的应用存在很大问题，影响电力工程作用的正常发挥，需找出其存在的问题，提出有效的改进举措。

2变电运行技术在电力工程应用中的影响因素

2.1互感器对变电运行技术造成的影响

变电系统运行中的主要部件是互感器，绕组、铁芯、绝缘物以及外壳是互感器的基本组成部分。互感器有电流互感器、电压互感器以及主变等类型，在继电保护、自动装置以及数值测量方面发挥着极其重要的作用，以满足电力系统传输电能的运作需求。当互感器出现异常，将使变电系统在急速运作中停止，停电现象也会随之发生，此时仪表的温度和负荷都会大幅度上升，致使电流表的指示降至零，无法再进行正常的运行，这也给变电运行技术的应用带来一定的障碍。互感器发生故障的原因，一般有接地错误、互感器与负载阻抗不相匹配等。因此，当互感器在某个环节上发生了异常现象，将对变电运行技术的应用情况造成影响。

2.2变压器有可能出现故障

在电力工程运转过程中，变电站占据至关重要的地位。一旦变压器因内部的零部件或自身磁性振动异常运转，整个电力工程都会面临故障。变压器处于室外环境下，不容易被保护。长时间受到恶劣天气的影响，会损坏变压器，甚至出现局部放電现象。因此，在变电运行技术实施过程中，变压器极易出现故障。比如，铁芯穿芯螺丝夹得不紧导致硅钢片松动、铁芯里交变磁通产生变化、无功表的指示降低或出现摆动、电度表转忙或停转以及电流互感器有异常响声、冒烟或发热等问题。

3电力工程当中变电运行技术的问题

3.1 积累危险因素

在电力工程当中应用变电运行技术的主要问题之一在于危险因素积累，导致该种现象的主要原因在于电力工程存在较多复杂的电力设备，各个设备都具备应用价值，因此在实际运行期间需要全面做好设备功能协调工作，实现集中化调配管理机制，这样就提升了运行过程的复杂程度，使电力维修人员无法全面了解和掌握设备技术，缺乏深入了解变电设备的功能和结构，因此在维护期间无法第一时间发现设备存在的各项问题，无法及时进行处理干预，逐渐积累了大量的危险因素，积累到一定量之后就会造成电力系统瘫痪，无法稳定运行，影响变电运行效率。

3.2 变压器存在的问题

电力工程在运行期间最关键的设备就是变电站，使其产生问题的原因大部分都是设备内部零件以及磁芯振动等导致的影响运转状况。由于大部分变压器都设置在室外，当室外环境较为恶劣时就会导致变压器出现磨损等情况，局部出现放电现象。尤其是变压器室外运行时间较长时会出现爆裂情况，内部喷射的油污会引起火灾，造成严重经济损失。

3.3 互感器问题

在电力工程变电运行当中互感器也是重要设备，在整个系统当中占据重要地位。互感器主要故障在于停电或者供电不足情况下会导致变电系统急速运转停止，还未及时熔断电压保险，导致互感器出现故障问题，中断整个电力系统的运行状态。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在停电期间变电系统会在较短时间内产生强负荷情况，导致温度急速上升，切断电源，导致互感器出现异常现象。

3.4 送电失误问题

该种故障问题主要是工作人员出现误操作导致的，在变电运行期间，工作人员不了解变电运行流程，延误送电时间，影响用户日常用电。当电力工程在运行期间产生送电失误问题就需要及时采取有效措施进行干预处理，如果操作人员没有及时采取有效措施将会出现送电失误现象，这主要是由于操作人员缺乏较强的安全责任意识。

4电力工程变电运行技术的优化探讨

电力工程作为影响社会、经济与生产生活的重要工程，其工程质量与效果都是受到广泛关注的，当前在变电运行中还存在一些影响因素，会直接或间接的造成变电运行稳定性的降低，需要通过变电运行技术的优化更好的解决这些问题，提高变电运行有效性。

4.1变电运行保护措施

变电运行保护措施的使用能够较好的解决变电运行中稳定性不高的问题，更好的维护变电运行的安全性。保护措施可以分为当瓦斯保护与差动保护，在当瓦斯保护动作中，能够较好的对变压器的二次回路故障进行诊断，减少内部故障问题如接地、短路等，减少由于变压器异常造成的不良影响，更好的发现变压器故障保证变电运行质量不受影响。在差动保护中，其能够直接反映相间短路与主变内部线圈短路问题，通过对线路问题的反映更好的进行针对性的维护，避免变电运行质量问题出现，保障变电运行稳定性。

4.2加大变电运行的验电工作

变电运行中验电工作是预防变电系统漏电与放电问题发生的主要工作，也是更好的保障变电运行质量与稳定性的工作。在电力工程的变电设备装置地线过程中需要进行有效的验电，并检修线路，这样才能够更好的杜绝不安全因素对线路的影响，避免带电地线与外界接触并更好的保障验电人员的安全。通过验电工作的开展，能够较好的对变电设备中的故障进行维修，减少变电运行中的隐患，更好的提高变电运行质量。

4.3优化开关故障的处理手段

变电运行过程中若是出现故障，需要及时处理开关异常，将不良反应控制在源头。变电线路开关的异常主要可以体现在开关发热等问题上，此时需要通过单母线隔离开关并隔离与开关有串联的断路器防止危险因素的扩大化。同時需要做好日常的检修工作，在检修中需要停电处理。当发现开关瓷瓶存在一定损坏或产生放电现象时，也需要进行停电检修。以开关故障的处理能够更好的防止线路问题的产生，保障变电运行质量与稳定性，更好的提高电力工程整体质量。

4.4避雷针使用效果的优化

变电运行中受到的故障影响包括自然环境气候因素产生的影响，例如雷雨天气时，变压器可能受到雷击产生短路、火灾等事故，为了能够保障变电运行质量，需要合理使用避雷针，通过避雷针的使用防止雷电与静电等对整体电力工程中电力设备造成的影响。一般避雷针使用于室外变压器或线路架等位置，在空旷的场所或地势较高的场所，更需要重视避雷针的使用，通过避雷针的减低互感电压，分散雷电电流，能够起到更好的保护作用，为变电运行质量提供保障。

5结论

本文通过分析电力工程中变电运行技术在变电器、互感器、油位以及温度等方面的异常状况后，提出了建设电力工程期间变电运行技术的应用建议，指出作业人员要严格落实变电验收工作，重视变电运行保护工作，及时处理开关异常，保证避雷针的建设质量。

参考文献

[1]张党英，苗培培，何永香.浅析电气变电运行的安全管理和故障排除措施[J].山东工业技术，2018（22）：196.

[2]王永恒.电力工程变电运行技术问题及解决对策[J].科学技术创新，2018（23）：45-46.

[3]吴元龄.变电运行技术在电力工程中的应用研究[J].低碳世界，2016（32）：25.

论文作者:邓增明,黄强

论文发表刊物:《基层建设》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/21

本文来源: https://www.lw33.cn/article/a551bfb69f39bd721284aedc.html