# 输电线路运行安全影响因素及防范措施探讨论文_田亭

摘 要：输电线路作为电力系统中较为关键的组成部分，同时也是电能传输的重要通道。当前电力系统中大部分输电线路都处于自然环境中，运行过程中容易受到多种因素的影响，从而对输电线路正常运行带来较大的影响。针对于这种情况，则需要针对于影响输电线路运行安全的因素进行分析，积极采取有效的防范措施来保证输电线路运行的安全，确保电网能够提供安全、稳定、可靠的电能供应。文章从输电线路运行概述入手，分析了输电线路运行安全影响因素，并进一步对输电线路安全运行的防范措施进行了具体的阐述。

关键词：输电线路；运行；安全；影响因素；防范措施

前言

处于自然环境中的输电线路长期受到自然气候、人为外力破坏等影响，这对输电线路运行的稳定性和安全性带来了较大的威胁。由于输电线路安全、稳定的运行直接关系到电网企业供电的质量和可靠性，还会对人们的日常生活带来较大的影响。因此对于电网企业而言，在电网运行过程中需要做好输电线路运营维护工作，保证其安全运行，为电力用户提供高质量和可靠的电能供应。

1 输电线路运行概述

随着电网建设项目的不断增多，近年来输送电技术有了较快的提升。当前人们生产生活中对于电能的需求量不断增加，这也促使输电线路距离和覆盖范围不断扩展，但由于输电线路处于自然环境中运行，运行过程中受到多种因素的影响，极易威胁输电线路运行的安全。输电线路作为电力系统中较为关键的组成部分，其安全稳定的运行是国民经济发展的基础性保障。因此需要全面提升输电线路运行的质量和可行性，确保输电线路安全、稳定的运行，为社会和经济发展提供可持续的电能供应。

2 输电线路运行安全的影响因素

2.1 自然因素

输电线路涉及的范围十分广泛，而且输电线路沿线地形十分复杂。在实际输电线路铺设过程中，一旦针对于周边自然因素考虑不全面，则输电线路在实际运行过程中必然会受到自然气候的影响。如冰雪、暴风雨、雷电等自然灾害发生时都会影响到输电线路运行的安全性，导致沿线电能无法稳定供应。

2.2 人为因素

在当前输电线路运行过程中，排除自然因素影响外，人为因素的影响也不容忽视。如在输电线路施工过程中，施工操作没有严格按照规范要求进行，输电线路铺设施工质量不合格，这必然会对输电线路后续安全运行带来较大的影响。另外，当输电线路保护工作宣传不到位时，在输电线路运行过程中会存在保护力度不足问题，特别是输电线路沿线的工农业生产过程中极易对输电线路正常运行带来较大的影响。

2.3 社会因素

输电线路运行安全来自于社会因素的影响主要表现在线路规划设计时没有与城市规划设计相结合。这样会导致输电线路与城市树木绿色存在冲突的情况，树木生长及风雨天树枝折断都容易对输电线路带来损坏，影响线路运行安全。特别是当前城市建设过程中，建筑的高度不断增加，这也会对输电线路的运行效率和质量带来较大的影响。

2.4 产品质量因素

对于输电线路而言，其主要由塔杆、导地线、绝缘子和金具等共同组成，输电线路整体质量受每一个零部件质量的影响，而且每一个零部件的质量也与输电线路安全运行具有直接的关系。由于输电线路长时间的暴露在自然环境下，常年在自然因素作用下，部件在使用过程中性能必然

会下降，一旦零部件质量不符合要求，必然会威胁到输电线路运行的安全。

3 输电线路运行安全隐患的防治措施

3.1 提高新建输电线路设计质量

在实际输电线路规划设计过程中，需要提前做好施工区域的勘察工作，同时还要与地区的规划设计相结合，确保输电线路设计能够与城市规划设计具有较好的协调性，这样在城市发展和建设过程中不会出现与输电线路规划设计相冲突的问题。在具体建设输电线路杆塔时，为了保证杆塔的稳固性，尽可能的采用桩基基础，这样不仅能够降低建设成本，同时还要能够最大限度的降低对地区生态的破坏影响。杆塔要选择具有较高机械强度的杆塔，这样输电线路运行过程中抵御恶劣天气的能力才能增强。对于一些地形相对复杂和雷击发生率较多的地区，需要做好输电线路防雷工作，通过改善杆塔接地电阻，安装避雷设备，有效的降低雷击对输电线路运行的影响。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆针对于雨雪和冰冻易发区域，还需要采取具有针对性的线路融冰技术，具体可以采用过电流融冰技术和热力融冰技术，以此来降低覆冰对输电线路造成的危害，保证输电线路运行的安全。

3.2 加强输电线路运营维护管理

输电线路运行过程中，需要定期进行检查，及时发现输电线路运行中存在的问题，并采取有效的措施进行处理，保证输电线路运行的稳定性。同时还要积极应用先进的技术手段来优化现有线路，消除输电线路中存在的安全隐患。在实际输电线路运营维护工作中，还要利用工频放电电压试验和绝缘电子试验等强化对多雷和大风等区域的线路检测，并不断对技术设备进行完善，确保输电线路安全、稳定的运行。

3.3 提高管理和运维人员的素质

在实际输电线路管理工作中涉及到较多的内容，特别是当前科学技术快速发展的新形势下，作为输电线路管理和运维人员，需要不断的提升自身的专业技能。电力企业需要做好输电线路管理和运维人员的培训工作，全面提高管理人员和运维人员的业务能力和综合素质，增强员工的风险防范意识。特别是对于输电线路巡检人员，需要采取综合业务培训，全面提高巡检人员的综合技能，使其在实际巡检过程中能够及时发现输电线路中存在的隐患，并积极采取有效的措施进行处理。

3.4 增强人们防护意识

在输电线路安全运行工作中，需要与电力企业的实际情况相结合，采取有效的措施来强化工作人员的安全防护意识。在实际工作中，电力企业负责人需要时刻将安全作为所有工作的重点，并定期针对员工进行安全培训，强化员工的安全意识。电力企业还需要强化安全宣传，努力提高居民对输电线路安全运行的意识，使人们尽可能的规避在输电线路附近开展危险活动，全面提高人们对输电线路的保护意识。另外，电力企业还要加大监督力度，有效的保护好电力设备的安全，为输电线路稳定的运营打下良好的基础。

3.5 构建信息化监测系统

为了能够提高输电线路运行的安全，电力企业在强化对电网系统运行进行管控的基础上，还需要积极构建信息化监测系统，针对输电线路运行情况实际进行监测，及时发现输电线路运行中存在的问题，全面提高线路运行的质量和安全，降低输电线路故障发生几率。在构建的信息化监测系统中，需要实现对输电线路运行环境、植被、地质灾害等领域的有效监测，这样一旦线路发生故障，在抢修过程中可以利用信息化监测系统及时对线路故障原因进行判断，提高输电线路维护工作的高效性，为输电线路安全、稳定的运行打下坚实的基础。

3.6 创建输电线路一体化运维体系

输电线路运行管理水平的提升离不开高效的输电线路一体化运维体系。特别是在当前科学技术快速发展的新形势下，在输电线路运行管理工作中积极引进现代化的技术手段，构建一体化的运维体系，并在该系统中设置感知检测模块、故障分析模块和检修运维模块等，借助于各种检测仪器和设备在线针对输电线路运行情况进行监测和巡检。在输电线路实际运行过程中，还要借助于卫星遥感检测系统，针对输电线进行实时和全方位的监测，及时发现输电线路运行中存在的异常情况，并向运维人员提供准确的数据分析和位置，为运维人员快速排除输电线路中的故障和隐患提供重要的支持，为输电线路运行效率和质量的提高打下坚实的基础。

3.7 创建运维大数据综合分析系统

在输电线路实际运行管理工作中，通过借助于运维数据分析系统，能够全面采集、分析和整合输电线路运行中的各种数据信息，并根据这些数据和信息来整合分析线路的运行状态，针对线路运行设备状态进行评判，及时发现隐患。一旦系统中存在安全隐患，运维大数据综合分析系统也会随时发出预警，为运维人员抢修提供重要的支持，不仅有利于输电线路管理效率的提高，而且对输电线路运行质量和效果的提高也具有积极的意义。

4 结束语

在实际输电线路运行过程中，其运行安全受到各种因素的影响，任何一种因素都会影响输电线路运行的稳定性和安全性，同时还会引发严重的事故，影响人们的正常的生产生活。因此作为电力企业，需要做好输电线路运行维护管理工作，针对于输电线路定期开展检修和维护，并积极采取有效的措施来提高输电线路运行的安全性和可靠性，保证电能的稳定和高质量供应。

参考文献：

[1]张鹏，尹维崴，李睿，等.输电线路运行安全影响因素分析及防治措施[J].电子测试，2018（06）：120+85.

[2]张展鹏，易资兴.输电线路运行安全影响因素分析及防治措施[J].南方农机，2017，48（23）：185+187.

[3]邓世杰.输电线路运行安全影响因素分析及防治措施探讨[J].住宅与房地产，2016（12）：227.

论文作者:田亭

论文发表刊物:《中国电业》2019年 22期

论文发表时间:2020/4/24

本文来源: https://www.lw33.cn/article/a5532ca3c08bacc7e441b416.html