# 浅谈配电线路的常见故障与运检管理曲守敏论文_曲守敏

摘要：近年来，我国的电力建设规模不断扩大，电力负荷和电网装配等建设力度随之加大，电力资源对社会经济的发展和人们的日常生活和工作有着越来越重要的作用。本文简要探讨了配电线路的常见故障，并通过分析法对配电线路的运检管理提出相关措施与建议，以期能够推动我国电力建设行业的理论研究。

关键词：配电线路；线路故障；运检管理；电力负荷

近年来我国的市场发展稳中求进，电力资源的重要性也更加突出。当前社会发展以及人们的日常生产生活都离不开电力行业的支持，只有电力行业的健康稳定发展，才能更好的促进我国社会快速发展。提高配电线路的传输水平是保障供电的连续性和稳定性的重要条件。外界环境很容易影响到配电线路的正常运行，加之内部环境的改变，配电线路就更容易出现故障，加大了电力企业的运营风险。因此，加强对配电线路的运检管理工作对避免常见故障的发生有着重要的意义。

1配电线路中的常见故障

1.1短路故障

配电线路出现短路故障是常见问题之一，引起短路的因素很多，主要是由于外界环境因素造成的短路故障，重要原因有一下几个方面：一是天气因素引起的配电线路的短路，由于夏天常常出现雷电天气和大风，很容易造成线路的断裂或是线路碰撞，造成配电线路短路。二是由于配电线路周围的环境因素影响，周围的强磁场环境或者是线路周围的强腐蚀性液体等对线路造成的影响。如是配电线路周围存在强磁场，线路中的导体粉末会粘到配电线路上导致线路短路。通常情况下配电设备周围会严格控制周围环境，不会出现强腐蚀液体的情况，但是如果出现强腐蚀液体或者强腐蚀性的液体，会对配电线路外部造成严重损坏，线路直接暴露在空气中，从而导致配电线路的短路故障发生。

1.2变压器故障

变压器故障也是配电线路时常发生的故障之一。配电线路中的变压器可以进行电压转换，对配电设备具有保作用，因此变压器的正常运转对配电设备的正常工作有着密切联系。但是外部环境等因素会对变压器造成一定的损坏，如果变压器长期处于高强度运行状态，会由于热量过大造成变压器内部出现线路烧断的问题，进而影响配电线路的正常运行。

1.3接地故障

配电线路在运行时也会发生接地故障。通常情况下我国的电力建设企业对配电线路的建设采用单相接地方式，如果配电线路由于外部环境影响出现线路断裂后，会进而出现接地故障。另外，在检修人员对配电线路进行常规检测时，由于部分配电线路处于人烟稀少的郊外环境，检修人员只能通过电压值进行判断线路是否发生故障，这种方式的检修结果精确性不高。

2引发配电线路故障的原因分析

2.1设备因素

导致配电线路发生故障的影响因素很多，其中设备因素是重要原因之一。设备因素主要是指配电设备自身的质量不合格等问题或者在进行配电线路安装过程中由于技术原因造成的线路运行故障或者线路的不稳定性。配电线路是一项复杂的工程，在线路运行过程中需要大量的供电设备、变压器、绝缘子和运检设备等电子设备。这些设备也会影响配电线路的正常运行，如果这些电子设备的稳定性或质量存在隐患，将会造成配电线路出现频繁故障或电力资源运输效率低等问题，电子设备的安装问题主要有安装位置不符合要求或者安装质量不符合标准，导致配电线路容易受到外界环境因素的影响。

2.2自然因素

自然环境对配电线路正常运行也会造成影响，随着恶劣天气的增多，各种极端天气对配电线路等电力设备造成的严重破环。由于配电线路设置在露天环境中，如果在夏季出现大风暴雨等恶劣天气将会引起电力设备的损坏，如电线杆被吹倒、电缆发生断裂等问题，进而造成配电线路短路，这种无法避免的自然灾害会对配电线路等电力设备造成消极影响。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.3工作人员管理不善

检修人员管理不善是造成配电线路出现故障的一个不可忽视的因素。除了设备问题和自然环境的影响，工作人员对线路的运检管理也是影响线路故障的重要原因。工作人员进行配电线路的运检管理主要包括配电线路的方向设计、电力设备的安装和检修养护工作。若工作人员对配电线路的运检管理工作不重视，不能够及时排查安全隐患，就会使配电线路设备的故障进一步扩大。

3.配电线路的运检管理手段

3.1完善配电线路检修制度

配电线路的轻微故障将影响人身安全，因此重视安全问题始终是配电过程和未来电力建设维护的第一步。电力部门要制定严格的规章制度，把安全责任落实到人，加强电力系统的安装部门后期检修维护部门的良好信息交流，共同推动电力建设的安全稳定发展。

3.2故障分析法

对配电线路进行运检管理中会有很多工作难点，例如配电线路长、故障排查难度大、检修维护工作难度系数高等。随着科学技术的进一步发展，计算机技术在电力工程中的应用越来越广泛，对配电线路检修的故障分析法也更加成熟，故障分析法具有原理简单、操作方便等优势被运用到配电线路故障检修工作中。故障分析法利用了计算机设备的优势，除了强大的数据存储和数据计算分析能力外，还大大节省了人力成本，线路的故障检修也更加精确。

3.3加强配电线路的运检管理

为了解决配电线路运行中存在的问题，切实提高线路的运行效率，有效排除线路故障，采用有效手段保障电力的正常运营，可以通过专业的运检管理体系和科学的管理模式，结合计算机技术的自身优点，研究配电线路综合管理系统，对电力建设行业明确企业的管理责任，加强线路故障的排查检修力度，加强电力行业的理论研究，针对常见问题提前制定出检修计划和故障应急措施，根据电力系统运行情况及时的进行措施的调整，提高应急措施的灵活性。同时，不断完善线路运行中的故障修复措施，确保在出现故障后能够及时有效的消除故障，保障设备的正常运行。当前我国的电力行业规模不断扩大，配电线路密度也在不断提高对于配电线路的检修工作也应跟上发展的速度，深入探索智能运检平台，优化线路检修流程，切实实现对配电线路的安全维护工作。

3.4完善配电线路的运检管理系统

过去我国的配电线路运检管理系统发展并不完善，检修手段单一且精确度较低。当前随着配电线路的运检系统不断改造探索，积极进行运检系统升级，结合科学手段不断发展配电系统，尽管配电线路的运检管理系更加的科学高效，但也造成了运检工程的未来发展更加的复杂和专业化。所以要不断拓宽电力设备信息收集档案库，及时更新线路故障及维修方案，为运检工作的高效进行提供科学支持，解决电力设备运行出现的各种潜在隐患，不断的对电力运检管理系统的数据进行整合更新和数据分析。相关的电力企业也行积极进行收据搜集形成网络数据库，把配电线路的各项参数记录在数据库之中，定期更新和升级配电线路的管理系统，提高信息的准确性和及时性。电力企业还可以成立专门的运检管理团队，明确工作范围的工作职责，及时对运检管理系统中的信息进行整合和对比。对于配电线路常出现的线路故障问题，通过及时和运检管理系统中的数据对比，研究故障的解决措施，提高配电线路的运检成效。

4结语

电力建设行业的快速发展对我国社会经济的发展具有重要的促进作用，同时配电线路的发展也更加的趋于成熟，电力建设是人们日常生产生活中的重要组成部分。由于设备因素、自然环境危害、人为因素的影响对配电线路的正常运营造成消极影响，线路的故障也会越来越多，因此更加需要建立和完善具有专业化、科学性的运检管理系统，采用大数据分析等手段，推动配电线路检修和维护等工作的高效发展，更好的推动国家电力建设水平，优化配电线路，提高电力行业的服务能力，促进社会经济和人民生活水平的更好发展。

参考文献：

[1]周远科,李红艳,周远化.浅谈配电线路的常见故障与运检管理[J].通讯世界,2017(13):236.

[2]冯力,权磊.浅谈配电线路的常见故障与运检管理[J].科技经济导刊,2018,26(34):71.

[3]刘日.配电线路常见故障及其原因与运检管理分析[J].中国地名,2019(08):51.

论文作者:曲守敏

论文发表刊物:《中国电业》2019年 23期

论文发表时间:2020/4/24

本文来源: https://www.lw33.cn/article/a55d4dc6c0427102f88eb706.html