# 建筑电气安装工程造价失控问题和对策论文_洪玉腾

天元建设集团有限公司 山东临沂 276000

摘要：建筑电气安装工程贯穿于建筑工程的全过程，对整个建筑工程的始终产生重要影响。伴随目前我国建筑工程结构的日益复杂化，人们对建筑电气所涉及的知识以及技术的要求也越来越高，电气安装的难度变得越来越难。面对目前建筑电气安装工程在造价方面存在一定的失控问题，这就需要建筑企业不断加强对建筑电气安装工程造价的管理和监督，合理控制，确保有效的控制工程造价。本人结合多年的实践经验，分析了建筑电气安装工程在造价方面存在的失控问题，并提出了实现建筑电气安装工程造价的有效对策。

关键词：建筑电气；工程造价；失控问题；对策

前言

建筑电气安装工程贯穿于建筑工程的全过程，对整个建筑工程的始终产生重要影响。伴随目前我国建筑工程结构的日益复杂化，人们对建筑电气所涉及的知识以及技术的要求也越来越高，电气安装的难度变得越来越难。科学合理、健全完善的建筑电气安装工程体系，特别是对建筑电气安装工程在造价失控方面的有效控制，既能够最大限度的节约成本，又能够打造精品工程，进而创造企业效益。

一、建筑电气安装工程存在的造价失控问题

（一）建筑电气安装的施工方缺乏施工资质且施工不够规范。

目前，在建筑行业当中，施工不符合规范要求的现象仍然存在。部分建筑施工方把整个建筑电气安装工程承包给那些不具备齐全、完善施工资质的施工方，这样一来就无法确保建筑电气工程在实施安装的过程中符合电气安装工程的设计标准，进而影响到整个建筑工程的质量以及造价。除此之外，一些施工单位为了最大限度的追求利益而违规签订合同，进而造成整个建筑电气安装工程的造价远远大于当初的工程预算。另外，个别施工单位在对整个建筑电气安装工程进行最后的决算时，会故意通过扩大定额工程量的评定方式去提升子工程的套价，还有个人施工单位在进行电气安装过程当中，故意通过购买质量低下、价格虚高的产品，使整个建筑电气安装工程的造价变高，也使整个工程的质量埋下了安全隐患。这些年以来，很多单位在建筑电气安装工程的施工过程当中，明显违反了我国建筑电气安装的有关规范，也给今后的电气设备的检修工作带来了许多麻烦。

（二）建筑电气安装工程采用的电气设备存质量隐患。

一些负责建筑电气安装的施工方采用的电气设备或者电气产品存在着质量问题或者是以次充好的不合格产品，例如表现为：一是长度小于标定量、机械性能差、温度系数大、绝缘差、截面小于标称值、电阻率高、导线熔点低等；二是几何尺寸差、插座外观粗糙、耐高温与抗腐蚀性差耐压低、电缆绝缘电阻小等；三是插座或者开关不符合要求，导电金属片接触不良或者散热性差，这些都直接或间接影响着电气安装工程的质量，还加大了成本的投入。

（三）建筑电气安装工程存在施工质量问题。

在建筑电气安装工程的施工过程当中，由于施工技术参差不齐、专业技术不过硬导致出现质量问题，例如表现为：一是配电系统存在故障，诸如开关电流大于允许电流、下级开关容量大于上级开关容量等。二是敷设电线，没有及时将强电与弱电电路区别开来，也没有做好防范措施，导致强电干扰弱电现象，影响电气的电路。三是导线的包扎、连接、穿管不到位，诸如弹簧片的包扎较为宽松、导线的表面存在伤口、几根单线缠绕在一起、松线头比较杂乱等。这些质量问题均是在施工时没有多加重视而埋下的安全隐患，同时还造成了施工方的二次返工与成本的再投入。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

二、科学实现建筑电气安装工程造价的有效对策

多年的实践经验表明，建筑电气工程安装造价的管理和控制是建筑电气工程中的一个重要环节，只有科学、合理、按规范要求的组织施工安装，才能够有效的减少施工过程中出现的不必要的质量问题，才能够尽量减少由于质量问题带来的二次返工以及成本的再投入，进而提升建筑电气安装工程的综合经济效益。所以，应当从以下几个方面防止建筑电气安装工程造价的失控，科学实现工程质量化控制。

（一）需强化建筑电气安装工程在设计阶段的造价成本控制。

建筑电气安装工程在设计阶段，应当坚持经济性和适用性这两个原则，并将在工程投资阶段制订的可行性研究报告与投资估算做为前提，将该建筑电气安装工程的总体限额预算分解到电缆工程、照明工程和变配电工程等各个子工程中，并且保证每一个子工程的限额均不超标，还要明确各个环节的责任人，防止互相推诿的情况。只有这样经过层层的限额规范，才能够把控每一个子工程限额最终形成的整体限额的控制，还能在控制整体限额的同时把关好设计方案的经济性。除此以外，由于设计单位仅仅只对设计方案的可行性负责却往往由于追求设计上的美观而忽视掉了工期以及设计中所需要材料的费用，这种仅追求设计方案的完美却忽视方案造价的经济性的做法，需要在设计阶段得到有效控制。为此，这就需要设计方及时跟施工方做好对接和沟通。业主应当及时召集有关施工方与造价人员一同参与建筑电气安装工程的设计，促使设计的完美与经济性相结合。例如，在选用大型变压设备时，倘若国产的变压设备可以满足了使用的要求，那么就选用国产，而不必要为了追求高档、名牌而浪费费用；而在对插口与灯具的布置时，也应当尽可能地按照房间的需求而设计，尽量节约而又不失美观。

（二）需强化建筑电气安装工程在实施阶段的造价成本控制。

建筑电气安装工程在实施阶段，由于工程量非常大并且涉及到的面也非常广，尤其投入的费用在整个工程中占最大比重，所以造价的控制在这一阶段需要下的力度也最大。工程在实施阶段也是工程造价形成的阶段，倘若在工程实施阶段控制不了诸多的影响与制约因素，那么即使施工预算和设计概算再好必然会导致决算超过预算，还是出现整个工程的造价失控问题。所以，一是需要进一步落实工程的招投标工作，施行工程量的清单计价工作。二是需要严格根据基建工程的办事流程作好施工阶段的配套工作。三是需要对设计加强变更管理力度。四是需要加强对材料与设备的采购管理工作，特别是材料与设备的价格随着市场的变化而变化，这就须要第一时间掌握材料与设备的市场行情，购买物美价廉的材料与设备，此外，还可以发挥批量团购的优势，以达到节省成本的目的。

（三）需要加强对建筑电气安装工程造价的整体管理力度。

首先需合理、科学的定立建筑电气安装工程造价的控制目标，依照建筑工程在招投标中的实际情况及时调整对这个工程造价的成本控制，确保成本控制目标切实可行。其次需提升建筑电气安装工程造价人员的技术水平，由于建筑电气安装工程造价控制牵涉到众多环节与领域，这就需要有专业性的技术人员在每一个环节上确保高质量按照目标要求完成任务。为此，需培养一批专业技术高、能力强的电气安装工程造价人员，让他们在建筑价格、成本、财务与法律等方面都具有专门知识的综合性人才。

结语：

建筑电气安装工程贯穿于建筑工程的全过程，对整个建筑工程的始终产生重要影响，是否可以实现对建筑电气安装工程造价的有效控制，直接关乎到建筑企业的经济效益与社会效益，这就需要建筑企业不断加强对建筑电气安装工程造价的管理和监督，合理控制，确保有效的控制工程造价，节约成本，提高生产率。

参考文献：

[1]王莉.论建筑工业电气安装及其工程造价 [J].城市建设理论研究（电子版）.2012，（25）

[2]陈金红.浅谈高层建筑电气安装工程造价控制与管理 [J].城市建设理论研究（电子版）.2013，（16）

[3]王挺.探讨建筑工程电气安装现状问题及解决措施 [J].城市建设理论研究（电子版）.2011，（22）

论文作者:洪玉腾

论文发表刊物:《基层建设》2017年1期

论文发表时间:2017/4/11

本文来源: https://www.lw33.cn/article/a59c53cda31485fcf62bcde9.html