# 建筑电气设计中节能措施的探讨论文_武仁杰

摘要：随着时代发展，我国科学技术不断进步，人民生活水平不断提高，科学环保的节能的理念开始在众多行业中完善与延伸。当前现代城市化进程的推进，使得建筑行业的发展达到了新的速度水平，建筑参数与规模与日俱增，特别是高层建筑的广泛应用更加凸显这一变化。现阶段建筑电气设计过程中非常关键的一个内容就是建筑节能，其对于资源、能源与性能、质量间矛盾问题的解决有着重要的调和作用。因此，本文自建筑节能技术入手，对建筑节能技术的基本原则进行论述，并从照明、动力设备、空调系统等方面，对建筑节能在建筑电气设计中的应用进行论述，期望本文的研究对于能源利用率的提升、建筑能耗的降低以及企业效益的提升起到积极作用。

关键词：建筑节能；电气设计；应用

引言

随着我国经济建设不断发展，国内能源的消耗速度越来越快。当前社会生产生活各环节中普遍存在着能源浪费问题。建筑电气的节能设计在当今形势下变得愈发重要。在满足建筑设计阶段，还需充分利用电气节能设计，经过良好的节能措施，实现减少能源消耗。然而现实情况不容乐观，当前我国电力资源的短缺，也逐渐注重节能减排，需要积极的引进先进手段，对资源快速消耗问题进行解决，进而创新能源资源的节约措施，促使更好的满足人们对资源需求，在引进技术的过程中，还需充分注重合理控制其建筑成本，保障自身利益。

1节能降耗在建筑电气设计当中的重要性

在最近这几年，我国的人口数量在不断的增加。为了能够保障人们的生活水平，保障中国经济保持持续上升的状态，我国的工业化发展速度也要不断的加快。经济的提高也直接导致了我国环境污染以及能源使用效率大幅度下降情况的出现，中国未来的发展必须直面能源比较紧缺的困局。因此为了达到节约能源的目的，我们必须要从建筑电气设计方面提高节能减耗的水平，以保障人们的日常生活质量，满足可持续发展的要求。

2建筑电气设计中节能降耗的具体措施

为实现有效的节能降耗，在建筑电气设计中，要对建筑实际特点和建设需求进行综合分析，不断进行设计优化，主要有以下几个方面：

2.1照明部分的节能设计

在对建筑整体能耗的控制上，照明部分的节能设计不仅重要而且必要。需要全面提升照明部分节能设计在供配电系统与电气线路设计中的重视程度，在这过程中，适宜性、实用性以及节能型是必须要充分考虑的基本原则。同时，为减少消除不必要的电能损耗，要科学合理地选用建筑设备及输电线路的类型。在建筑工程中，照明设备是建筑能耗的重要组成部分，并且它分布比较广泛，使用面积较大，照明设备耗电在建筑总能耗重所占比例较高，因此，在设计过程中，需要对建筑照明技术应用方式综合分析，科学合理地选择合适的照明光源，将优质高效的节能光源运用于建筑电气设计中，有效利用自然光。优化建筑内照明面板开关控制光源数量，对大面积照明采用分区式集中控制方式，增加灵活性以利于管理及节能。此外，在照明设计时可采用智能照明控制。智能照明通过场景控制、定时控制等各种控制方案，调节灯具功率的同时也可保障健康照明，实现照明控制的人性化管理的同时最大限度的节约能源。

2.2高光效光源的应用

对于建筑物的照明效果来说，光源的选择是非常重要的，它会直接影响到整个建筑物的照明效果，所以在进行照明设计时，必须要对光源进行科学合理的选择，并且将建筑物周围的具体情况与实际的照明需求相结合，来选择科学合理的光源。一般来说在进行光源选择时，都是选择一些性价比以及发光率比较高的高效光源，这样不仅能够满足人们的照明需求，还能够达到节能减排的作用。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.3对变压器的合理选择

变压器是输配电网络中必要的一环，而变压器也是输配电过程中主要的谐波来源。谐波会在一定程度上增加变压器铜损，且漏磁损、铁损、噪音、温度等的升高，还会降低变压器出力，因此在对变压器选择的过程中，需要充分考虑谐波对变压器造成的危害。另外，抚恤谐波所产生的负序旋转磁场，致使制动距的出现会增加附加的损耗，严重影响到电动机出力。在目前输配电形式中，绝大多数的谐波都会直接影响供电质量，直接影响电力能源利用效率及稳定性。特别是高层建筑设计中，由于建筑高度高、供电距离长，低压供电无法满足低压供电末端处电压要求，需要增加变压器满足高层用户的用电需求。要做到对变压器合理的选择，就要从铜耗、铁耗这两方面入手，降低变压器能耗，进而确保建筑电气设计节能降耗效果。

2.4建筑节能技术应用于空调系统中

对于建筑能耗来说，其中占比最高的就是空调系统，所以在电气设计中空调系统的节能设计是尤为关键的。现阶段，在电气设计过程中，国内空调系统大多因为设计不科学而出现高能耗等情况。在建筑电气设计过程中，一定要与建筑工程施工部门有效沟通，结合施工主体功能类型与具体需求，将科学的空调设计方案制定，科学优化空调系统结构布局，结合建筑物不同位置温湿度和通风的具体需求，对其进行科学设计，同时尽可能将节能效果突出的空调系统应用，科学规划、分析空调系统的电力资源，从而使建筑节能效果体现出来。

2.5线路电能损耗的节能设计

从实际可以看出，输电线路在建筑工程中的分布是比较复杂和广泛的，有效减少输电线路上的电能损耗，也可以达到节能降耗的目的[3]。在电流传输过程中，能量消耗是随着负载距离增大而变大的，因此，加强对线路损耗的关注是设计人员在电气设计过程中要注意的内容。需要设计人员合理选择线路选型，使导线的电阻最大限度地降低，切实做好线路损耗控制。在设计时综合考量负荷分布情况，减少供电半径。同时要选择好敷设方式和导线路径，减少供电线路中产生的电能损耗。

2.6加强对电气安装管理

（1）严格执行相关专业规范要求。若想有效确保电气工程安装使用的各设备、材料等符合工程规范设计的要求，就必须严格执行规范。（2）严格把控电气安装工程的验收关口。在完成电气工程的安装施工后，通常需要严格检查电气设备管线、器具、材料等，对电线、电线端子连接进行严格的检查、验收。在实际验收过程中，也需按照规范要求进行，全面检查施工使用的下料和各施工项目。若是发现和设计要求不符合时，必须勒令施工单位进行及时的修正或是返工，以有效确保电气安装施工整体的质量。

结语

电力以及照明都是与人民生活息息相关的技术，如果缺少这两项内容的保障，那么人们的日常生活质量将会大幅度下降。但是依据目前我国的能源供应情况分析，我国的各种能源供给都将面临着愈发紧缺的情景，在此环境之下，节约能源就成为了我国经济发展道路上必须要攻克的难题向。对于人们日常生活当中不可缺少的照明以及电力功能，人们该如何在保证生活质量的前提下完成节能减排是一个非常值得探讨的问题。因此为了更好的促进我国建筑设计的发展，以及为其创造出更加有利的局面，本文主要针对建筑物当中的电气节能设计以及照明节能设计进行简要分析。

参考文献

[1]金恒元.建筑电气设计中节能降耗措施的分析[J].中国战略新兴产业，2018（4X）：75.

[2]马克·拉蒙多拉,于娟.浅谈建筑电气设计中的节能降耗措施[J].智能建筑电气技术,2017,11(2):93-94.

[3]王海鹏.智能化技术在建筑电气工程中的应用现状及优化措施[J].智能建筑与智慧城市,2017(10):54-55.

论文作者:武仁杰

论文发表刊物:《建筑实践》2020年01期

论文发表时间:2020/4/27

本文来源: https://www.lw33.cn/article/a59dae617568fe2db72728b2.html