# 浅析建筑电气安装工程质量控制管理重点论文_吴健

吴健

云南电网有限责任公司文山供电局安全监督部 云南省文山市 663000

摘要：现阶段的建筑电气安装工程还存在较多问题，必须严格控制安装质量，保障日后的正常运行。本文将对建筑电气安装施工中存在的问题进行重点分析，提出相应解决策略。

关键词：电气安装工程；质量控制；建筑

建筑电气安装工程过程较为繁琐，涉及设备和材料复杂，技术水平要求较高，是一项系统复杂的工程。实践中建筑电气安装工程涉及人员应当加强对安装质量控制管理的重视，不断提升安装质量。

一、建筑电气安装施工中存在主要问题

（一）建筑电气安装原材料与设备问题

当前，建筑电气安装中仍有较多设备和原材料存在问题，主要包括：第一，安装单位仍使用一些劣质产品进行建筑电气安装，其中有些产品甚至不具有相关证明文件，产品品质和产品安全无法满足要求，严重降低了建筑电气暗转工程的整体质量。第二，选用材料不符合设计要求，主要问题包括设备或材料熔点不高、绝缘性能不良、安全系统偏低、机械性能较差。这些材料应用于建筑电气安装给工程带来了严重的安全隐患，使得电气工程的安全性无法得到保障。第三，没有选择耐压、耐温、抗腐蚀性能优异的电缆用于施工供电，使得相关安装施工规范形同虚设。第四，没有进行电缆敷设处理，不符合电气安装规范要求。电缆中绝缘层和线芯之间的不够严密，增加了漏电隐患。第五，电气照明、动力、接线盒、插座箱的质量不过硬，甚至有些装置的外形尺寸不符合规范标准，例如经常出现钢板过薄，不符合规范要求厚度[1]。

（二）电线保护管的敷设不合理

在施工实践中，很多建筑电气安装施工人员没有充分认识电线保护管的重要作用，对其施工比较随意，使得很多电线管的敷设都存在质量问题，主要包括：第一，没有按照要求使用合格的保护管，体现为管壁厚度不够、管径过小、管体材质不合格等，使得电线保护管无法实现其应有的保护功能。第二，没有进行穿线保护管制作，不符合安装规范要求。同时一些虽然进行了穿线保护管制作，但其穿线保护管的弯曲半径不合格，存在弯皱、甚至死弯现象，电缆在穿管敷设时，经常由于保护管质量较差而被损坏。此外，一些施工人员为了简便操作，在安装一些弯管时没有依照规定要求连接接线过渡和。第三，部分安装人员不遵守施工技术规范。经常出现的问题之一就是对金属管进行焊接时，不顾金属管口上的毛刺而直接进行对口焊接，使得金属管焊接质量无法得到保证。第四，安装人员没有使钢管有效且牢固的连接建筑接地系统。第五，安装人员敷设暗、明管时，为了操作简便而不处理预露部位，致使钢管外露长度不合格，更有甚者没有预留套丝于钢管中，进而无法满足电气安装施工规范要求。施工人员未按规定进行电线保护管敷设，给建筑电气安装工程的后期运行埋下了较多隐患。

二、强化建筑电气安装工程质量控制管理的措施

（一）提升施工人员素质

安装工程施工涉及的技术人员、操作人员、服务人员对工程质量工程产生影响，是决定电气工程质量的关键因素。一方面，应当对电气工程安装人员进行培训，提升他们的质量意识和职业素养，有效保障工程质量。为了全方位的提升建筑电气安装工程的质量，应当着重培养相关人员的五大观念：质量第一、预防为主、为用户服务、用数据说话、企业社会效益相结合。另一方面应当有效提升相关人员的专业能力。电气安装工程的管理人员应当合理规划安装质量，有效管理目标，科学的组织相关施工；技术人员则应当对施工人员的施工进行科学的指导，严格的检查施工人员的安装质量；生产人员应当在严格要求自身的同时，在操作实践中严格遵守电气安装的操作规程和质量标准；服务人员要通过提供优良的生活服务和技术服务，来为电气工程安装质量保驾护航。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆教育是提升人员素质的核心途径，物质激励和精神激励则是提升素质的重要手段，而选择和培训是保障人员素质的关键措施[2]。

（二）有效控制材料、设备的质量

我国建筑法中对建筑工程材料、设备等作出明确规定，要求在建筑工程中相关人员应当依据工程设计规定和相关质量标准选用有关材料、设备。因此为保障建筑电气安装工程质量，应当严格把好采购关、检测管、运输关、使用管。首先，提高采购人员综合素质，是他们的职业素养和材料、设备鉴定水平符合要求。实践中，应着重选择那些品质高尚、知识技术过硬的人员担当采购职责。其次，对供货商进行严格把关。全面掌握供货商的供货质量、供货价格、供货能力的信息，选择资质高、技术先进、实力雄厚的供货商。应当对产品社会评价高的供货商进行重点考虑，选择这样的供货商不仅能够保障材料、设备质量，还能够有效节约工程建设成本。由于市场中的更重电气工程材料、设备、构建的质量良莠不齐，为有效保障工程质量，还应当对其进行从采购到安装整个流程的质量监督。选择的工程主要材料都必须满足工程设计规定，具有相关的质量合格证书。所有的按章材料进行安装前都必须进行相关检测，没有相关质量证书的材料应进行鉴定，保证用于安装的所有材料质量。

（三）提升技术含量

技术水平也是决定电气工程安装质量的关键因素。这里的技术因素除了有关人员的技术素质，还包括装备技术、信息技术、检验技术、检测技术。作为第一生产力，科学技术贯穿于工程施工生产的整个过程，而科学技术进步的最终结果是带来产品质量的提升。因此为了有效提升建筑电气安装工程质量，应当加大对新技术、新工艺的研究和应用。同时在电气安装工程的施工过程中，相关人员应当从新技术、新工艺的要求出发，对有关工艺流程、质量标准、操作规程进行制定，并建立健全有关考核机制，要求相关人员严格遵守，有效提升工程质量。电气安装工程质量管控对工程质量也有举足轻重的作用。相关人员应当组织建立健全电气工程安装质量责任制度，对安装工程所涉及人员的责任进行明确。应当有效管控安装工程的每个环节，将分项工程的管理进行全面落实。在电气工程安装前应当从工程情况出发，结合安装队伍特点，综合考虑以往工程发生较多的质量问题，对安装工程质量目标进行确定。然后依据确定的安装工程质量目标，对具体的质量保证规划进行制定，对实施内容、方法进行明确；并在实施质量保证规划的过程中，对安装适量进行定期的监督，分析相关结果。将经验进行总结上升为日后电气工程安装质量控制的标准，而出现的问题则变为未来质量控制的预控目标[3]。

（四）对电气安装工程质量通病进行预防

建筑电气安装施工中常见的质量通病包括：防雷接地不合格、室外进户预埋不合格、电线管敷设不合格、配电箱安装和配线不合格、电缆和母线的安装不合格、导线的连线和连接质量不符合要求、电话和电视系统的敷线不合格等。产生这些问题的原因则主要在于建筑电气安装工程操作人员专业素质存在问题和企业管理者没有充分重视电气安装质量。预防这些建筑电气安装中的常见问题要求相关人员从内心重视这项工作，强化建筑电气安装的规划水平；安装单位管理人员充分重视安装质量管理，完善管理制度；严控控制电气工程安装材料质量，从源头上进行保障；严把电气安装工程验收关。

结语：

本文对建筑电气安装质量控制进行了全面论述，分析了其中存在的主要问题，结合实际经验提出了相应的解决策略，以求为提升我国建筑电气安装工程质量控制管理水平贡献绵力。但本文还存在一定局限，希望相关人员能够加强对建筑电气工程安装质量控制管理的重视，不断完善相应措施，提升安装质量水平。

参考文献：

[1]李德文，楼城，高原.浅析建筑电气安装工程存在问题与解决措施[J].中国新技术新产品，2014，（09）：54.

[2]韦斯林.建筑电气安装工程常见问题及质量控制探索[J].门窗，2014，（08）：374.

[3]李鹏程，王华海.浅谈建筑电气安装工程质量控制及安全管理的方法[J].四川水泥，2015，（09）：28.

论文作者:吴健

论文发表刊物:《基层建设》2015年15期供稿

论文发表时间:2015/12/25

本文来源: https://www.lw33.cn/article/a63e0dfb1c37eff14243c5f4.html