# 新时期装饰装修工程管理措施探究朱论文_朱 光

摘要：建筑装饰装修工程的管理工作，不仅是较为系统而复杂的工程，同时还存在着亟待改进的问题。通过实施科学的管理措施，不仅能确保我国建筑装饰装修行业的良性稳定发展，同时也能进一步保证我国建筑装修品质的提升。

关键词：装饰装修工程；管理；措施

装饰装修施工周期一般较短，施工人员通常需要交替施工赶工期，要合理规划施工时间。建筑物周围环境比较复杂，施工过程中需要对周围环境影响进行综合分析。管理方面，施工人员需要遵循整体设计理念，通过统一施工方案保障施工过程顺利。装饰装修施工过程中仍然会出现安全隐患问题，必须控制搭设的辅助平台整体稳定性。

一、建筑装饰装修管理常见的问题

1 装饰装修管理中厨卫位置

在建筑的装饰装修工程当中，厨卫是此工程中比较关健的一部分，同时也是问题出现较多的一个区域，特别是对厨卫空间内，地漏的装置与下水道的安装而言，更是经常出现问题的一个施工环节。此位置的防水问题同时也是较易经常出现的一类问题，防水施工如果做得不佳会对人们平时的生活产生困扰和较大的影响。

2 装饰装修管理中瓷砖铺贴

对于建筑装修工程中的瓷砖铺设来说，也是出现问题比较多的一个环节，特别是出现空鼓的问题更会对瓷砖铺设的整个施工产生影响和干扰，此问题的出现不仅会对施工的质量形成较严重的影响，还会在后期的使用过程中形成瓷砖脱落的情况，严重的可能会对人身的安全产生危害。

3 装饰装修管理中电路钢管敷设

建筑装饰装修中，电路钢管的敷设施工与相关的穿线施工也是其需重点注意的一类问题，同时在大多数时候会由于施工不合理而造成相关质量问题的出现，特别是对于以后的实际应用来说非常的重要，如不加强管理可能会对人身及生命财产安全形成损害。所以必须加强此环节的施工质量管理与控制，以此保证在使用过程中不出现较大的安全事故。

4 装饰装修管理中石膏吊顶

建筑装饰装修过程中吊顶工程也是其工程施工中一项较为重要的一个环节，吊顶开裂的情况是施工中较为常见的一种问题，不但对外观的美感形成直接性的影响，更对工程的整体质量产生较严重的影响。如果不妥善的处理会对人们所住的环境形成危险。

5 装饰装修管理中地铺地贴面

在建筑装饰装修工程中，地铺贴面施工也是其工程施工中比较主要的一个环节。在实际施工过程中，也时常的出现很多质量上的问题，需要引起高度的重视，特别是针对相应石材的选择和使用来说，如在石材的使用过程中，有问题出现，无论是大问题还是小问题，均都会对整体的地铺贴面施工产生较直接性的、不同程度的影响。

二、新时期装饰装修工程管理的有效措施

1 加强施工材料管理

开展装饰装修工程施工基础和前提条件是施工材料，需要进行科学的管理。在工程施工前，有关工作人员需要结合施工设计方案，充分认识到装饰装修工程中所需的材料和材料的型号以及规格等，尽可能防止因为材料数目不适宜，耽误施工进度。同时，对施工材料进行存储时，必须要结合材料特征和具体要求，采用有效的贮藏方法，而且结合不同材料的类型和属性，将其分类摆放，使施工人员能够在最短时间内找到所需要的材料，避免因为保管不合理，导致施工材料自身使用性能降低。除此之外，作为工程管理者，必须要确定我国有关规定，具备较强的辨识能力，尽可能选择质量达标和具有绿色环保性能的施工材料。

2 厨房和卫生间的施工管理

①考虑到厨房和卫生间标高等多方面因素，选择适合的地漏部位，而且积极开展合理化的施工，全面发挥出地漏的功能。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆②厨房和卫生间管道安装排布是相当复杂的，施工中往往会涉及到不同类型、不同规格的管道，而且对管道安装有相当高的要求。因此，对于施工人员来说，必须要确定施工设计图纸上的重点、难点以及相关内容要求，认真贯彻落实管道安装的所有环节，注重每个细节的处理，以此加强管道安装的合理性。而且还需要仔细检查管道安装是否松动，防止出现管道不牢固的情况。③在厨房和卫生间装修中防水施工是十分关键的，如果厨房和卫生间存在渗漏的情况，既导致业主无法正常使用厨房和卫生间，又容易影响下层住户，不得不需要花费很多资金来维护，甚至对邻里关系产生影响。因此，施工单位需要真正落实厨房和卫生间的防水工作。

3 瓷砖铺贴的施工管理

在工程施工中该环节是关键环节之一，空鼓是普遍存在的问题，该问题是施工管理中是难点。关于空鼓问题的管理策略有以下几方面：①管理施工材料；进入施工现场的每块瓷砖和水泥及其其他施工材料都必须要进行认真的审核，尽可能找到破坏和颜色有差异的瓷砖，而且在同一时间将其彻底清除；对于强度不达标的水泥，必须要在第一时间更换，以铺设材料为切入点，防止在后期施工过程出现问题；②墙面清洁干净。墙面之所以出现空鼓的情况，关键原因是由于铺贴过程中没有立即消除铺面灰尘而造成的，这些灰尘通常都对墙面平整性产生影响。因此，这样容易出现空鼓的情况，所以在铺贴前面必须要彻底清洁墙面，保证墙面是完全干净的，没有任何的杂质，只有这样才能够顺利铺贴瓷砖；③确保铺贴密实性。铺贴完所有的瓷砖后，需要立刻使用木锤对其进行适当的敲击，以此保证瓷砖铺贴能够符合规范的密实度，这样才可以将空鼓问题有效解决。

4 加强电路施工管理

在装饰装修施工中电路施工是关键的环节，需要将电力问题及时解决，特别是线管敷设和穿线中。①在穿管过程中，保证管道内部没有任何的杂物，而且结合施工设计方案的指导，根据具体情况，提升施工的标准性，确保穿管工作得以正常实施。②在装饰装修工程施工过程中，施工人员必须要按照线管敷设的先后顺序和相关规定进行施工，确定设计过程中的施工重难点，妥善处理所有施工细节，避免因为敷设缺乏科学性，不仅对电力系统使用产生影响，而且对电力系统使用性能产生影响。③对电路相关敷设过程中的线管进行切断时，必须要选择适合的工具，比如：砂轮锯以及割管器等等，以此确保钢管施工质量合格，正常实施切割工作。

5 对石膏板吊项的施工加强管理

建筑装饰装修工程中，石膏板吊顶的施工重点问题表现在开裂的问题上，防止石膏板吊顶开裂的具体措施有以下几点：①对施工的材料合理有效的控制。石膏板的质量不合格是导致开裂情况发生的主要原因，所以在购置石膏板的时候，需避免因为价格便宜而选购不合格的材料；还有材料在进入施工现场以后需妥善合理的存储，防止材料因雨水而受到浸润或是人为性的损坏；②对施工的方案需进行不断的完善。对于吊顶的高度，在吊顶正式实施以前，需事先做好有效的标注，并且针对设计好的标高需实行严格的审核，以此保证其可以良好的达到施工的标准要求；③对于开缝的施工需要充分有效的做好。开缝的施工是对于双层吊顶的施工而提出的一种施工的工序，其主要目的是可以良好的防止石膏板开裂的情况出现。

6 地铺贴面施工需加强管理

在建筑装饰装修的工程中，地贴铺面工程的施工过程中，需尤其注意水渍的相关问题，并同时对这一问题加强管理和有效的控制。导致水渍形成的主要原因有很多，所以需要具备多种控制措施，但在实际施工过程中，要想对其进行有效的控制，需首先对施工的相应操作进行合理的规范，良好有效的提升地铺贴面工程的整体施工质量。

结束语

在装饰装修工程管理过程中，需要按照我国有关的机制规范，尽可能减少人为因素对施工管理造成的影响，而且采用适合的管理措施，对有关问题进行合理分析后，有针对性制定管理机制，在最大限度上减少不必要因素影响装饰装修工程，保证工程的整体施工质量和施工进度。

参考文献：

[1]智维君.建筑装饰装修工程设计施工一体化研究[D].湖北工业大学，2016.

[2]岳颖.新时期装饰装修工程管理措施探究[J].建筑知识，2016，36（11）：94.

论文作者:朱 光

论文发表刊物:《工程管理前沿》2020年1月第2期

论文发表时间:2020/4/22

本文来源: https://www.lw33.cn/article/a656efcfb0852910ae7fe44a.html