# 电力配网工程施工技术探讨论文_金刚

摘要：为满足社会生产生活对电力资源的需求，我国电力系统建设越来越完善，面对不同的环境条件可选择的技术工艺更多，可达到更好的施工效果，减少常见质量问题的存在。针对电力配网施工技术进行分析，总结以往施工中存在的问题，然后有针对性的采取措施进行优化调整，确保每道工序均可规范落实，从根源上来消除质量隐患。

关键词：电力配网；施工技术；技术管理

中图分类号：TM727文献标识码：A

1导言

经济新常态下，各行各业均面临着新的发展机遇，电力行业也是如此，其逐渐演变为了确保社会各行业正常发展的前提条件。此外，电力行业在人们的日常生活中实现了广泛渗透。随着人们生活水平以及科学技术的逐渐提高，人们对工程施工技术的要求也越来越高，如创新性和安全性等。只有增强施工技术，遵守施工标准，才能确保施工工程质量。随着电力行业的不断发展，电力配网工程施工技术得到了更多关注，使得施工过程中存在的问题逐渐显露，因此，探讨了电力配网工程施工技术。

2电力配网施工影响因素

2.1环境条件

环境条件是影响电力配网施工效果的重要因素之一，面对大量的露天作业，受到地质以及气候条件的干扰非常大，尤其是地处特殊区域的工程项目，不仅需要面对更大的施工安全风险，而且有较大的可能会遗留下质量隐患。面对复杂多变的施工环境，必须要提前做好现场勘查工作，科学预测可能会遇到的问题，针对可能存在的影响因素制定预防措施，对整个施工过程加强监督管理，争取在最大程度上将环境因素带来的影响控制到最低。

2.2材料设备

电力配网工程规模逐渐扩大，需要更多的材料和设备为正常施工提供支持，这样就决定了材料设备在整个施工过程中的重要性。随着整个电力行业的发展和日趋成熟，市场上可以选择的材料设备种类众多，且相互间价格与性能差异较大，如果所选材料设备不符合施工要求，将会直接影响到工程质量。为杜绝此方面的影响，必须要建立完善的管理机制，安排经验丰富的人员负责，做好前期采购与后续管理，并对材料设备的使用做好详细记录，一旦出现问题可以有效查询和解决，避免问题的进一步扩大。

2.3人员能力

人员是工程施工以及管理工作得以有效开展的关键因素，工作人员的综合能力的高低对施工技术的落实效果就有重要影响。很多工程并未安排专门的监理人员，配网施工的整个过程监督管理不到位，无法及时发现技术工艺执行过程中存在的问题，而遗留下安全与质量问题。因此必须要加强对专业人员的培养，确保其能力可以应对遇到的各种施工问题，以便更有效的解决问题。

3电力配网施工技术管理

3.1保持较高管理意识

基于电力配网实际施工状态，想要进一步实现所有工序的有效落实，就需要在原有的管理模式上作出调整与优化，针对不断更新的技术工艺与材料设备，给出相应的管理方法，以可靠的手段来解决遇到的各种问题。为达到这一要求，首先就必须要保持足够高的管理意识，全面收集施工各方面信息，分析并预判施工时可能会遇到的问题，然后提前制定具有较高可行性的应对策略，积极促进施工作业的开展，保证施工技术的落实可以达到预期的效果。另外，还需要做好相应宣传培训工作，并组建专门的管理机构，配置专业人员负责施工技术的管理，投入更大的力度用于支持管理工作的开展，争取达到最佳管理效果。

3.2建立完善管理体制

电力配网施工综合性与系统性较高，涉及到的内容较多，并且不同环节之间关联密切，任何一个环节出现问题，均会反映到整个配网运行效果上，无法达到可靠供电的要求。面对复杂的施工项目，必须要基于工程特点，建立完善管理体制，结合实际情况对原有的管理制度进行补充调整，使其更具针对性，对施工人员的行为进行监督与指导，减少各种不规范行为。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆尤其是要将奖惩制度落实到位，以此来对施工人员行为进行监督，同时将责任细化到每个人，一旦出现问题可以有效追责，促使所有人员全部可以主动配合施工管理工作，自主约束自身行为，排除人员因素对施工质量带来的不良影响。对于电力配网工程来讲，施工管理难度比较大，施工前需要对现场做全面勘查，然后制定科学合理的施工方案，以行业规范和施工标准为依据，实现规范化、高效化施工。

3.3科学设计施工方案

施工方案是所有工序落实的依据，方案设计是否合理，直接关系着工程施工效率与质量。施工方案的设计需要基于现场实际条件进行，综合分析所有涉及到的元素，严格控制好每一个细节，确保可以为正式施工提供可靠的技术指导。一般施工方案的设计可以从以下几个方面进行：第一，电力系统稳定运行。应选择具有专业资质且经验丰富的设计单位负责，结合以往经验，完成施工要点以及施工流程的设计，为社会生产生活提供可靠的电力资源。第二，创新设计理念。现代电力配网施工要求在不断变化，可选择的技术工艺与材料设备也更多，这样就需要对设计理念进行创新，在不影响施工整体效果的前提下，做好整体布局规划，提高方案的可行性。并且，设计单位还需要参与到施工阶段，对各道工序的落实进行监督，一旦发现异常要技术与施工单位联系，确保施工技术管理方案的准确性。第三，配网参数设置。基于工程施工要求，建立相应的施工监督体系，科学控制配网中性点经电阻接地运行处理机制。中性点经电阻接地运行处理机制中，阻值数值为100Ω，如果设计成单相接地，线缆击穿后会发动停电保护动作，以免故障的持续发展。

3.4加强施工人员培训

重视施工人员的技能培训，使其个人综合能力进一步提升，以求打造一支高素质、高水平的施工团队，为高效施工提供支持。对原有的作业流程进行调整，为更多施工以及管理人员提供培训机会，促使其专业知识结构的更新，可以更全面的掌握所有施工信息，确定施工技术要求。以高质量的培训来为人员创造更多提升能力的可能，在具有高超施工技能的同时，还具有较高的职业责任心，严格配合所有施工管理工作，将每项技术手段落实到位。

3.5加强对施工环境的管理

外部施工环境直接影响施工设备，会促进其损耗速度的加快。因此，必须有效管理施工环境，从而保证施工整体质量。首先，确定线路走向。应尽量将污染严重的区域予以避开。若避开较为困难，应选用绝缘性较强的线路，并注重防腐。同时，布置线路材料的过程中，要使各部分零部件的清洁度得到保证，并尽量防止受到外部环境的污染。其次，施工过程中应考虑多方因素，并加强防范。若施工环境较为空旷，应安装避雷设备（避雷线或避雷器），避免线路被雷击；若线路需穿越茂密的森林，应合理调整电线杆的高度，或者将两边的树木进行相应修建。最后，具体工作应注意人为因素的影响。应在远离人行道路的地方安置配电设施，并将反光漆涂在其表面，以提醒行人。同时，应在电力设备周围设置警示牌，注重预防工作，避免安全事件产生。此外，还要选择某一固定时间排查设备，及时发现安全隐患，并迅速处理，维持稳定供电，避免意外事件出现。

结束语

影响电力配网施工质量的因素较多，如果施工管理不到位，很容易遗留下质量以及安全隐患。必须要始终保持较高的管理意识，对施工方案以及管理手段进行创新，为工程的高效施工提供保障。

参考文献

[1]缪雅云.简析电力配网架空线路工程施工技术[J].南方农机,2019,50(15):250.

[2]李勇刚,蒋茂.10kV配网工程施工过程中的安全隐患及策略[J].建材与装饰,2019(18):214-215.

[3]顾振豹.电力配网架空线路工程施工技术[J].中国设备工程,2019(06):225-227.

[4]杨发吉.电力配网工程项目管理创优中的控制策略[J].时代农机,2018,45(12):154.

论文作者:金刚

论文发表刊物:《科学与技术》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/29

本文来源: https://www.lw33.cn/article/a657603c96b489e68b6feb8c.html