# 电力工程中配电电缆施工技术要点探究论文_张博

（内蒙古电力（集团）有限责任公司包头供电局 内蒙古包头市 014030）

摘要：对于电力工程而言，主要作为满足人们日常生活和工作的基础性项目，因此电力工程中电缆施工的过程中，所涉及到的专业相对较多，所以施工人员需要严格根据规定要求进行各项施工，这样才可以有效的避免电缆施工存在的问题。所以为了对电缆施工水平进行提高，在实际施工中要确定施工的方案，对每个施工环节作出详细的处理，保证电缆施工的技术性，让电缆可以充分的发挥出自身作用，为电力工程稳定运行提供一定的基础。

关键词：电力工程；配电电缆；施工技术

1现阶段电力工程中配电电力在施工前的准备

1．1积极的确定电缆横截面

结合当前电力工程在配电电缆应用过程中的实际状况可知，一定要保证配电电缆在施工过程中的安全性，要严格管控好配电电缆价格，最大程度上选择性能相对来说比较好并且高重量的配电电缆，与此同时在确定配电电缆横截面的过程中，应该对电力供应电缆的横截面需求给与满足。在正常背景下，如果电缆横截面不是很大的话，不管是电缆应用还是供电方面的需求都会不一致，也会降低电压质量，甚至在线路出现损耗的状况下，极易导致线路由于过热出现烧毁现象，如果电缆横截面较大，就会进一步加大电缆资金的投入，总的来说，在确定电缆横截面的过程中，一定要严格按照电网技术要求，充分的把电缆负荷预测作为主要的依据，这样做的目的才能对其进行准确的确定。

1．2科学的确定电缆型号

对于电力工程而言，在进行配电电缆施工的过程中，一定要确定好电缆型号，只有这样才能更好的开展其他环节施工。在施工前，相关的施工人员应该结合配电电缆在施工中的实际需求以及设计方案等，有效的确定出电缆型号以及数量等，有效的检测出电缆的各项性能，在一定程度上满足配电电缆能够对施工中的各种性能进行满足。通常状况下，我国大多数电力工程所应用的配电电缆主要为乙烯电缆，但该电缆在电力工程应用的过程中，存在着比较好的输电运行能力，不仅在输送的过程中具有着良好的稳定性，同时还具有较高的安全性，能在较多的电缆施工中得到有效的运用。

2电缆施工中的技术要点分析

2．1敷设的方式分析

一是为直埋方式。对于直线敷设的方式而言，主要是对电缆进行敷设施工，在对电缆进行施工前，需要对电缆沟作出仔细的清理，为电缆的敷设提供出相应的保障。此外在电缆进行安放前需要对滚轮的放置位置进行合理控制，对其滚轮安放距离进行调整，通常情况下为三米到五米，需要将滚轮合理的安放到电缆沟中，在滚轮的带动下，能够让电缆根据相关的顺序进行敷设。然而在对电缆盘进行建设的过程中，需要根据专业的线盘支架对电缆盘做好架设工作，其中架设的距离必须要控制在五米到十米，对于一些其他的方式而言，这种方式的投资资金不是很多，施工的过程中流程也相对简单，比较适合应用到电缆施工。

二是电缆沟的埋设。这种方式和直接敷设存在不同，最大的区别就是表现到电缆铠装层进行应用中，对于电缆进行实际敷设中，为了能够满足防护的实际要求，是需要采用铠装层以及金属支架进行双向的防护，通过采取多种防护的方式才可以保证电缆防护具有着安全性。在此之外，对于电缆沟敷设方式在施工的过程中，是需要在电缆沟的位置上安装相应的滚轮，之后在电缆沟的底部安装相应的电缆，最后是需要对每个电缆的线路名称作出相应的记录，这样可以方便后期进行管理。

2．2需要妥善的处理好电缆接头

对于电缆接头而言，是作为电缆工程之中一项关键性的施工内容，多数的电缆事故出现的原因是因为电缆接头没有得到妥善的处理。因此在对其进行具体施工的过程中，施工人员需要对其电缆接头作出标准化的安装和处理，从而保障导线以及电缆连接处具有着平滑性，同时接头安装的过程中要严格的根据要求进行，保障其接头的规范性。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2．3需要做好电缆的外围保护处理

对于电缆而言，在进行架设施工的过程中，为了能够保证施工过程中的安全性，必须要对其做好外围方面的保护处理。通常情况下，对于外围保护而言主要是可以分为以下几种：一是对于电缆的内芯周围安装相应的保护套，根据其保护套可以有效的对电缆的安全隐患进行消除。二是通过土体进行回填的方式，将其一些直埋活土作出回填，保证电缆施工过程中的稳定性得到充分的保障，同时还能在一定程度上减少施工过程中的一些外部隐患问题。

3控制配电工程电缆施工质量的相关措施

3.1科学的选择电缆型号

针对电缆的施工来说，对质量进行控制时需要从源头来进行落实。实际施工之前，质量控制工作要做好。首先按照工程的实际需要选择合适的电缆型号，并对电缆的质量和型号进行确保，在此基础上选择那些价格比较低廉的电缆，按照电缆的具体型号对相关的施工技术进行确定，这样做不但可以有效控制工程成本，而且也可以对工程的质量进行确保。另外在选择电缆横截面的时候，综合分析工作要做好，让横截面一直保证在适中的范围，不能太大也不能太小，这样电网在实际运行的时候所受的影响会极大的减小，同时这样做也不会对资源造成过度浪费，对电缆横截面进行选择的时候，要按照工程的实际符合的预测结果来进行。另外，当电缆真正进入到施工现场的时候，质量的检查工作要严格落实，以此可以让电缆更加符合相关的设计要求。

3.2电缆头的制作进行强化

实际对电缆进行施工时，工程的整体质量和电缆头部的制作质量有着十分密切的联系。所以，针对这项工作来说，相关人员必须要进行重视。首先，制作电缆头的时候，要注意环境条件，比如在阴雨天或大雾天这样湿度比较大的情况下，需要严格防止电缆头不能受到水分的干扰。因此在实际制作电缆头的时候，应该选择在比较干燥的天气中进行。

其次，很多区域的环境比较恶劣，针对这种环境的区域来说需要选择质量比较高的电缆头，这样可以更好的对很多不良环境产生的影响进行避免，让每个电缆之间连接的质量可以得到有效保证，以此提供一个更加畅通和高效的通道给电能输送。

电力技术人员进行电缆制作的时候，首先要切割电缆，交叠两个电缆的待接头，其长度在250mm左右，交叠长度的中心量取出来并标记清楚。在处理芯线的时候，把热套中两根塑料管分别在两端电缆中进行套入，之后对其进行处理。对半导层进行清理，芯线使用清洗剂进行清洗，这个过程中受必须要保持干净。之后对应力疏散胶进行包缠，并将应力控制管套入，对应力控制管进行烘烤。把屏蔽铜网套入到长端的尾部，同时把绝缘材料以此的在长端套入，把内半导电管套入短端。之后对芯线进行压接，这时要对压接的质量加大重视，并对压接头进行打磨，其目的主要是为了可以对尖端放电进行消除，使用黑色半导电带包绕在接头上。把黑色内半导电管移动到街头上进行不断烘烤收缩，整个芯线的半导电管和绝缘层以及应力管使用配套的清洁剂进行清理。

结束语

电力工程在施工的过程中不可忽视的就是配电工程电缆施工质量，它会对电力整体功能的发挥产生一定的影响，与此同时还会影响到用户人生安全，再加上人们对配电电缆施工过程中的观念的改变，比较重视配电电缆的实际施工质量，配电电缆施工和其他配电施工相比较，存在着比较高的技术性，如果某一施工技术不到位，就会给配电电缆施工质量带来严重的影响，所以要对其施工技术进行深入的分析。

参考文献：

[1]杜月明，魏志男.10kV配电工程电缆的施工要点与质量控制[J].黑龙江科学，2018，9（20）：68-69.

[2]刘宁.10kV配电工程电缆安全施工的敷设技术研究[J].消防界（电子版），2018，4（17）：68.

[3]丰进峰，雷华斌，丰钰莹.10kV输配电工程中电缆的施工技术分析[J].低碳世界，2018（08）：140-141.

[4]王培培，戚琳.浅谈电力配电工程中电缆敷设技术的应用[J].城市建设理论研究（电子版），2018（18）：6.

论文作者:张博

论文发表刊物:《电力设备》2019年第21期

论文发表时间:2020/3/17

本文来源: https://www.lw33.cn/article/a68dcf0ec2ff3c941c248581.html