# 建筑工程绿色施工的创新技术应用及节能环保方法研究论文_朱晓娜

河南建标工程管理有限公司 河南省许昌市 461000

摘要：经济的不断发展，建筑行业在不断地发展，人们对于其需求也逐渐加大，环保问题日益凸显出来，建筑工程绿色施工要基于创新视角，结合工程实际情况，在倡导绿色施工理念基础上，提高人们的环保、节能意识。文章主要通过节材、节水、节能和节地等措施，对我国建筑工程绿色施工技术创新内容进行探讨。通过技术管理与实践改革，从而达到节能、环保的目的。

关键词：建筑工程;绿色施工;创新技术应用;节能环保;方法研究

导言

自从进入到改革开放的崭新经济发展时期以来，我国社会经济发展进程向前推进的速度就显得较为稳定，我国范围之内各个地区投入建设的建筑工程项目呈现出来一种不断增多的趋势，虽然说在此基础之上我国建筑工程施工行业发展进程向前推进的速度得到了一定程度的提升，但是节能及环境保护问题也逐渐引起了我国社会各个领域中工作人员的重视，虽然建筑工程施工行业在以往的一段时间当中，发展速度是较为可观的，但是发展的过程中衍生出来的生态环境污染以及能源浪费问题显得较为严重，如果想要在建筑工程施工行业当中使得可持续发展这一个目标得以实现的话，那么一定需要施行绿色创新型施工技术措施，创新型绿色施工技术措施在实际应用的过程中，不单单可以使得建筑工程领域中的能源消耗问题得到有效的控制，与此同时也可以使得建筑工程造价得到有效的控制，因此建筑工程施工行业中的各个工作人员应当将创新型绿色节能施工技术措施放置在一个较为重要的地位之上。

1在建筑工程施工中应用绿色节能技术的重要意义

我国经济水平的提高已经人们逐渐增强的环保意识都使人们越发关注绿色节能技术在建筑工程施工上的应用，为了更好的推广绿色节能技术，国家也推出相关政策鼓励绿色节能技术能更好的应用在建筑工程施工过程中，这对于绿色节能技术的应用有积极的作用。

1.1绿色节能技术的应用能够降低工程施工成本

在建筑工程施工时，对传统的能源合理的利用，提高其利用率就是使用绿色节能技术的目的，另外，使用绿色节能技术可以降低施工成本，增加建筑工程的施工的经济效益，所以要采取绿色节能技术，用新型环保材料十分的有意义，为了达到这个目的，可以使用风能。太能能等，用新型的可再生能源的材料都是好的办法。

1.2绿色节能技术的应用对于提升建筑工程施工技术水平十分有利

建筑工程的施工涉及的范围广泛，为了在建筑工程施工中使节能技术应用的比较彻底，需要在各个阶段、各个环节来应用绿色节能技术，充分利用现代节能技术的优势，提升施工材料的质量，提高建筑工程的科技含量，使得在激烈的市场竞争中，建筑工程可以立足，并且长期稳定的发展。

1.3 绿色节能技术的应用对于建筑物舒适度的提高意义重大

建筑物的节技术体现在建筑物的方方面面，每项技术都十分重要，建筑物门窗、外墙、地面和屋顶都需要用到绿色节能技术，把新的技术运用到这些地方的保温中，使用新型的材料，可以提高建筑物的舒适度，满足人民的需要，虽然与发达国家相比我国建筑行业绿色节能保温技术还远远落后，但是我国的技术以及有了很大的改善和提高。

2建筑工程绿色施工技术创新

2.1基坑封闭降水技术

在建筑工程基坑封闭降水过程中，通常采用基坑底封底+基坑侧壁帷幕或采用基坑侧壁帷幕+基坑底封底的施工技术方式进行截水。其主要用来防止建筑工程基坑底层及侧壁水流进入地下基坑。还可通过引渗或抽取基坑开挖范围内的地下水进行降水作业。在施工中，对水资源的利用、回收，一般采用现场生产废水技术及雨水回收技术和基坑施工降水回收利用技术，对水资源进行回收、利用。在对施工现场的砂浆进行预拌时，主要采用湿拌及干拌两种方式进行绿色施工。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2铝合金窗桥技术

施工方也经常采用铝合金窗桥技术进行绿色施工。在具体作业过程中，通过将隔热条加入铝型材中，然后将其断开形成断桥。通过室内及室外两大部分，从而对热量传导起到良好的阻隔作用。实践表明，这种新型技术材料要比传统铝合金材质的门窗热传导性低大约45%～65%。

2.3太阳能技术

除此之外，绿色施工技术体系中的太阳能技术也为施工技术创新奠定了重要基础。太阳能作为一种可再生能源，其通过与建筑实体构件及光伏组件进行一体化组合，可并网发电。在建筑设计、规划阶段，通过充分利用建筑物的阳台及屋面和屋面架构以及外墙等部位，可使太阳能作为一种新型能源，辅助人们生活、生产。而采用建筑遮阳技术进行施工，可降低夏季太阳对建筑物的辐射，从而降低空调等设备的运行能耗，不但具有环保节能的功效，还可提高人们居住的舒适性和健康性。

2.4预分支电缆施工技术

在建筑管道安装时，采用薄壁铜管及不锈钢管材取代传统的塑料管道以及镀锌钢管材料。由于现代新型的薄壁钢管以及不锈钢管道连接速度快、污染小和无粘结以及密封性好。因此连接方便、安全，在对建筑物中的电气系统进行环保施工时，要采用预分支电缆施工技术，将分支连接体以及分支线电缆和主干电缆三部分组合在一起，从而缩短施工周期、降低施工难度，提升供电可靠性与安全性。在建筑管线布置时，要基于综合平衡布置技术，坚持小管让大管、水管让风管、有压管让无压管以及分支管让主管、电气管让风管的施工技术原则进行合理安装。

3应用创新型绿色节能施工技术措施的过程中应当注意到的问题

当创新型绿色节能施工技术措施在建筑工程领域中逐渐得到应用的情况之下，各个建筑工程项目施工相关工作进行的过程中，逐渐开始应用节能型的建材。现阶段我国范围之内投入建设的建筑工程项目使用到的一般情况之下都是国外进口的节能型建筑材料，在国内针对各种类型的节能型材料展开加工工作，从而自然也就会使得建筑工程成本得到一定程度的提升。为了可以在上文中提及到的这种情况之下，对建筑工程施工相关工作进行的过程中消耗掉的资金形成有效的控制，针对创新型绿色节能施工技术措施展开的研究工作应当得到充分的总是，以此为基础使得建筑节能施工技术措施的整体性水平得到一定程度的提升，在我国建筑节能型施工技术措施水平不断提升的情况之下，一般情况之下都是可以对成本形成有效的控制，最终促使我国建筑工程行业中的各个相关企业向着可持续发展的方向转变。

4将绿色环保的观念融入到建筑设计中

现在建筑施工过程中，引发的主要环境污染问题就是噪音污染了，因为在施工过程中，各种机器运转过程中，会发出很大的杂乱的声音，特别是一些建筑工队在不应该施工的时候工作，极大的影响了人们的生活、工作和休息，所以在施工过程中做好防护措施，降低噪音污染，严格控制施工时间，已经成为现在建筑施工中面对的必要问题。其次，在建造过程中，很多材料被随意使用，造成了很大的浪费，所以，减少材料的浪费，江青对材料的回收再利用是绿色施工过程中的重点内容。最后也是最重要的一点就是样儿规划建筑用地，工地围墙，临时住房等都必须有一定的规划，占地面积也应该根据建筑物的规模以及施工人数进行调整控制，将土地的价值最大程度的发挥出来。总之就是从施工过程中的各个环节进行节能减排，提高能源利用率。

结语

总而言之，绿色创新型施工技术措施对于建筑工程行业中的各个相关企业来说，显得十分的重要，绿色创新型施工技术措施实际应用的过程中，不单单可以将建筑工程施工领域中的能源消耗问题控制在既定的范围之内，也可以使得建筑工程施工相关工作进行的过程中产生的建筑垃圾数量得到有效的控制，最终也就会从直接的层面上对建筑工程造价形成一定的影响。

参考文献:

[1]郑达仁.建筑节能技术在建筑工程施工中的应用[J].四川水泥，2016，(09):88+108.

[2]陈淑青.绿色节能技术在建筑工程施工中应用分析[J].建材与装饰，2016，(06):15-16.

论文作者:朱晓娜

论文发表刊物:《防护工程》2017年第25期

论文发表时间:2017/12/29

本文来源: https://www.lw33.cn/article/a6b9f1c10a4208e13b4a6f9b.html