# 简析城市配电网规划存在的问题及解决措施论文_戈溢,强军伟,郭志鹏,王琳

（国网天津东丽公司 天津 300300）

摘要：城市配网建设中受到众多因素的影响，建设时间与地区的差别造成建设要求的差别，因此城市配网规划工作难度极大。实际中部分具体问题的存在更是对城市配电网规划的开展造成影响，影响到建设速度与质量，对城市稳定发展产生负面影响。促进城市配电网规划质量的提升，提高电力事业健康发展，这也是目前城市电力建设管理部门与工作者需要考虑的现实问题。

关键词：配电网；规划；问题；解决措施

一、强化城市配电网规划的重要性

1.1强化城市配电网规划有利于满足城市生产生活

供电企业良好的经济效益离不开配电网的合理优化设计，城市居民高质量的生产生活需要配电网的科学规划建设。优化配置配电网的网架结构，为改善城市居民生产生活创造了有利条件。由于城市配电网规划具有较大的固定性和调整性，在城市工业生产和居民生活过程中，根据城市发展的需要，配电网改造建设逐渐增强。目前，针对城市工业区的用电负荷经常满载或者不平衡状况，供电企业应采取行之有效的措施，改善配电网规划方案，进一步提升城市生产生活。

1.2强化城市配电网规划有利于城市的发展

城市配电网是城市的重要基础设施之一，与城市的发展有着非常密切的关系。在配电网规划建设工作中，供电企业应充分认识配电网规划的重要性，充分发挥配电网的优势，明确配电网规划建设的方向，有效结合城市建设的未来发展区域，合理安排规划周期，避免阻碍城市发展步伐的不良现象的发生。配电网的建设周期相对较长，为了防止与城市规划相冲突，避免资源的浪费，需要将两者规划内容较好地结合。因此，精确预测城市用电量的需求值，熟悉掌握城市电网负荷的变化规律，从城市发展的实际出发，科学制定配电网的发展规划是很有必要的。

二、配电网规划中的问题

2.1配电网结构的不合理性

配电网的规划和建设离不开先进的计算机及信息技术的支持，特别是信息化时代的来临，通信产业的不断发展和革新，给配电网的规划工作带来了新的契机，使配电网的规划更加智能。但是，纵观现阶段我国配电网情况，并没有将这些技术真正应用并落实，比如配电网的线路设计不科学，运行方式较为局限和单一，不能达到预期的配电及供电效果，电力故障及事故的出现也就不足为奇了。

2.2网站分布不均匀

由于配电网规划的系统性，因此配电网站的分布需要进行合理规划。然而在实际的配电网规划之前，很多规划单位没有对拟建设区域进行实地的勘探就仅仅依靠个人经验，盲目的对网点进行分布设计，极大地影响到了配电网的分布，配电网的规划质量难以保证，而且会造成与实际情况相差甚远的结果。

2.3审批难度增大

由于配电网对于人们生活和生产影响重大，我国对配电网规划审批环节越来越多，难度也不断增加。对于配电网规划的审批，相关部门必须要首先对建设区域的经济发展程度、用电量情况、配电网建设施工条件、人员组织结构等作充分的了解，然后根据当地的气候及环境条件，对配电网建设进行规划。因此，对配电网建设和规划的审批涉及范围十分广泛，审批的周期长，难度高。

2.4配电网规划与主网规划间不协调

城市配电网是电力网络的一个重要组成部分，其规划也要与主网相配合、协调。但在实际工作中，由于配电网的规划是针对某一区域而进行的，进行规划时考虑的因素往往也是与该区域相关的，缺乏对电网整体的评估，从而使得配电网规划与主网规划间有时会存在很大不协调。而城市配电网最终也是要并入总网的，如果二者间规划存在不协调，那么这种不协调势必会影响配电网的最终并网和正常使用。就实际情况而言，我国新建城市配电网规划与主网规划间的不协调问题还是比较常见和突出的。这种问题的存在，会给电网安全运行带来很多潜在风险，电网运行时刻处于不确定的威胁之下，这些风险一旦爆发，轻则导致电力故障，重则会引发严重事故，给国家财产和人民生命安全造成重大损失，对于我国电力事业的健康发展也会造成严重阻碍。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

三、城市配电网规划的优化措施

3.1做好配电网规划范围内用电需求预测，提高预测准确性

为保证配电网规划质量，首先要在进行城市配电网规划的前期，对规划范围内未来用电情况进行全面的预测和评估。要着重做好包括规范范围、规划时间内的经济、社会发展情况，比如人口数量、城市用地情况、工业厂房建设情况等数据的评估和预测。在这个环节，电力需求的计算通常使用弹性系数法、回归分析法、产业及生活用电单耗法等方法，如此可以最大限度提高城市用电区域用电量规划和实际情况的相符性，确保城市供电的稳定和科学，有助于促进电力企业的快速发展。

3.2协调城市配电网与主干电网的规划

主干电网的规划为配电网规划提供框架和范围，并且考虑配电网的要求和特殊性，而配电网规划基础数据要尽量细化和准确，为主网规划提供重要的参考和基础原料。通过合理设置变电站的布点，加强主干网与配电网的联系，提高主干电网与城市配电网之间的电能互供能力，使得配电网结构布局得到进一步优化。在供电半径问题上，两者要相辅相成，合理设置供电半径，进行无功补偿上的有效配合。利用主网规划有效减少配电网的供电半径，降低配电网的网损率，提高整个配电网的经济运行。在无功补偿上，主网主要采用集中补偿，而配电网则以分散补偿为主，因此运用主干电网的高压补偿，可以对城市配电网无功补偿产生导向和基础作用。

3.3网架的合理规划

建设一个灵活可靠的网架是提高城市配电网可靠性的关键。城市配电网的结构要达到分层分区，主次分明的要求才能使各级电网应环网架设、开环运行。在城市配电网架结构的规划中，要加强主网架，充实配电网的电源点布局，所以就要在城市中心区内的电缆主干线采用环网供电，并用开环运行方式的二减一接线。

3.4做好配电网站点分布规划

针对配电网站点分布不均的问题，相关的配电网规划人员必须事先对区域进行考察，深入到配电网建设和规划的一线工作当中去，对现有的细节和一手数据严格把控，从而让站点的分布与实际需求相契合。而且，规划人员还要做到配电网站点的综合配置，按照“小容量，多布点”的原则对站点进行建设，综合考虑各方面的因素，实现分区供电，避免供电范围交错重叠。这就要求规划人员对配电网站点分布情况有更加深入的了解，才能提高规划水平和合理性建设。

3.5运用现代化的设备完成数据的收集工作

收集数据难度较大是当前城市电网规划面临的最主要问题之一，针对这一问题，必须要运用现代化的科学技术手段及信息管理系统，建立并完善数据平台，手机相关的数据，通过计算机网络查找电网历史状况使用数据社会经济发展指标等相关数据，同时要注意高科技人才的培养，达到事半功倍的效果。

结语

总之，做好配电网规划才能够让电力在人们的生产、生活中发挥更大的价值，才能够让电力的突出特点得到展现，才能够让社会在电力的推动下获得长足进步。相关人员要积极探索配电网规划的措施，让规划更加合理、科学，通过规划提升配电网的应用性能。

参考文献

[1]杨依明.城市配电网规划常见问题及措施探讨[J].科技创新导报，2013.

[2]邹文安.城市配电网规划存在问题及解决措施分析[J].商场现代化，2012.

[3]韩江涛，李慧.城市配电网规划存在问题分析及解决方法[J].河南科技，2012.

作者简介：

戈溢（1980.2.6-），男；天津人；天津市电力培训中心（大专）；单位：国网天津东丽公司。

强军伟（1986.1.8-），男，天津人，天津理工大学学士学位；单位：国网天津东丽公司。

郭志鹏（1974.2-），男，天津人，天津大学电力系统及其自动化专业，单位：国网天津东丽公司。

王琳（1984.11-），男，天津人，天津大学,单位：国网天津东丽公司。

论文作者:戈溢,强军伟,郭志鹏,王琳

论文发表刊物:《电力设备》2017年第33期

论文发表时间:2018/4/19

本文来源: https://www.lw33.cn/article/a6eb0e96be275b1ad55b3bb6.html