# 固定化类囊体膜检测除草剂的研究

姚淑敏[1]2001年在《固定化类囊体膜检测除草剂的研究》文中研究指明以菠菜为材料，经过提取，PVA-SbQ固定得到固定化类囊体膜，利用氧电极法，在缓冲液中添加过氧化氢测定七种(包括叁类)除草剂即敌隆、阿特拉津、莠灭净、草净津、西玛叁嗪、扑草净、百草枯的最低浓度分别为0.7×10~(-6)M，1.5×10~(-6)M，1.5×10~(-6)M，1.4×10~(-6)M，6.6×10~(-6)M，6.4×10~(-6)M，1.1×10~(-5)M。 不同的固定方法对类囊体膜的活性影响不同。将类囊体膜分别用PYA-SbQ、戊二醛-牛血清蛋白、海藻酸钙固定，经过连续八周的测定，结果表明，PVA-SbQ固定方法最好，八周测定的活性仍保持46％以上；其余两种活性基本降为零。 另外，实验结果表明，利用类囊体膜检测除草剂比新鲜的叶绿体检测灵敏度高。

贺筱蓉, 俞骅, 郑立明[2]2002年在《类囊体膜生物传感器的固定化研究》文中研究表明本实验以菠菜为材料 ,经过提取 ,用PUA SbQ、海藻酸钙和戊二醛—牛血清蛋白叁种固定方法在 4 0孔板上固定得到固定化的类囊体膜 ,用酶标仪连续测定 8周固定化类囊体膜的光合活力变化。结果表明 :PVA SbQ固定方法最好 ,8周后测定的活性仍保持在 6 1 2 2 %左右。

贺筱蓉, 肖海军[3]2002年在《PVA-SbQ固定叶绿体及其生物传感器在检测除草剂中的应用》文中研究表明聚乙烯醇 苯乙烯吡啶 (PVA SbQ)是一种新的光敏聚合物 ,在紫外光诱导下形成大分子网状结构 .电镜照片显示PVA SbQ固定的新鲜菠菜叶绿体 - 2 0℃贮存 6mo后 ,内、外膜结构完整 ,类囊体膜排列整齐 ,还原DPIP的能力保留 5 0 % .将叶绿体固定膜固定在铂电极上 ,制成生物传感器 ,在含 0 .0 3%H2 O2 的 5 0mmolL-1,pH 7.4Tris HCl缓冲液中 ,2 5℃条件下用示差脉冲伏安法检测除草剂 ,在 0～ 1.0 μg/L浓度范围 ,百草枯、敌草隆、扑草净和阿特拉津具有较好的线性关系 .图 6参 2 9

李建平, 彭图治, 贺筱蓉, 肖海军[4]2003年在《基于拮抗作用检测除草剂的类囊体膜生物传感器研究》文中认为利用除草剂对植物类囊体束缚酶分解过氧化氢的拮抗作用 ,研制了一种快速检测痕量除草剂的电化学生物传感器 .将植物类囊体用聚乙烯醇 -苯乙烯吡啶 (PVA-Sb Q)光敏聚合剂在紫外光诱导下产生大分子网状结构进行包埋 ,制成生物敏感膜 ,并固定在铂电极表面 .根据加入除草剂时类囊体膜束缚酶分解过氧化氢活性的变化 ,对除草剂进行测定 .在含有 1× 1 0 -3mol/ L Na Cl,5× 1 0 -3mol/ L Mg Cl2 和 0 .0 1 mol/ L H2 O2 的Tris-HCl缓冲溶液 (p H=7.4 )中 ,基于测量 0 .65 V处 H2 O2 氧化电流的变化 ,可以对下列浓度的除草剂进行定量检测 :百草枯 3× 1 0 -9～ 1 .5× 1 0 -7mol/ L,敌草龙 1× 1 0 -8～ 3× 1 0 -7mol/ L,扑草净 4× 1 0 -8～ 3× 1 0 -6mol/ L,阿特拉津 1× 1 0 -7～ 5× 1 0 -6 mol/ L,莠灭净 1× 1 0 -7～ 5× 1 0 -6 mol/ L.利用 PVA-Sb Q光聚合膜固定类囊体 ,能够使酶的活性在低温下保持数月

参考文献：

[1]. 固定化类囊体膜检测除草剂的研究[D]. 姚淑敏. 浙江大学. 2001

[2]. 类囊体膜生物传感器的固定化研究[J]. 贺筱蓉, 俞骅, 郑立明. 天然产物研究与开发. 2002

[3]. PVA-SbQ固定叶绿体及其生物传感器在检测除草剂中的应用[J]. 贺筱蓉, 肖海军. 应用与环境生物学报. 2002

[4]. 基于拮抗作用检测除草剂的类囊体膜生物传感器研究[J]. 李建平, 彭图治, 贺筱蓉, 肖海军. 高等学校化学学报. 2003

本文来源: https://www.lw33.cn/article/a834b13be06b8de165cbd575.html