# 建筑智能化系统在医院综合楼中的应用论文_蒋娟

（江苏筑森建筑设计有限公司无锡分公司，江苏无锡214000）

摘要：随着我国建筑行业的不断发展，以及智能化系统在医院工程建设施工中的应用，我国医院综合楼的建设水平不断提高。笔者通过对建筑智能化系统在医院综合楼中的应用依据和施工方案进行分析，提出综合病房楼智能化系统建设的标准，促进我国医院总体建设水平的提高。

关键词：智能化系统；医院综合楼；应用

前言

近几年来，我国建筑行业取得了前所未有的发展，计算机技术和网络技术也越来越多的被应用于建筑工程的施工过程中，实现了智能化系统在建筑工程中的应用。目前很多智能设计和建筑被应用于医院综合楼建设中，满足了人们的日常需求，同时很大程度降低了建筑的成本，提高了医院的综合建筑水平和总体服务质量，既满足了患者的日常就医需求，又符合当今时代的发展要求。

1医院综合楼智能化系统概况与特征

随着社会的发展和人们生活水平的提高，人们越来越重视对生活品质的追求。传统的医院建设和医疗设备已经不能满足当下人们看病就医的需求。将智能化系统应用于医院的综合楼建设过程中，不仅有利于完善医院的基础设施建设，而且有利于现代医院服务水平的提高。 目前，很多医院在综合楼的建设过程中应用智能化系统，使医院的各项服务更加科学合理。医院应该在综合楼建设方面加以重视，通过提高医院综合楼的建设水平，来满足当下人们的医疗需求，最大程度做到为人们服务，使人们的日常就医更加便利。

智能化建筑系统是现代医院综合楼建设过程中不可或缺的重要组成部分，不仅有利于提升日常医疗服务水平，而且有利于促进医院综合管理水平的提高。相关设计人员也要结合医院的实际情况进行智能化设计，包括对病房家庭化的设计、配备专门的建筑医疗设备和可移动的病房医疗设备等，实现建筑的智能化、管理的信息化和医疗设备的数字化等。智能化系统在综合病房楼中的应用，实现了对医院信息化系统和医疗设备的管理，不仅能够为患者提供良好的医疗环境，而且有利于医院工作人员工作环境的改善，实现医院总体管理和服务的智能化。

2建筑智能化系统在医院综合楼中的应用依据

医院综合楼的智能化设计，要结合医院的相关服务职能，最大程度为患者和医院工作人员提供便利。综合病房楼的构成相对比较复杂，一般是由患者、患者家属、医护人员、管理人员构成。综合病房楼为患者提供24小时的服务，无论是患者还是患者家属与综合病房楼的接触时间比较长，综合病房楼的服务职能直接决定了患者的就医满意度以及对医院综合服务水平的认可。比如，目前我国很多医院在病房的设计上不够人性化，医疗人员的服务态度相对比较傲慢，导致人们日常就医过程中对医院不够满意。因此，在综合病房楼的设计上要以为人民服务为理念，注重其设计的人文性和人性化等，最大程度上为患者提供便利。

将智能化系统应用于医院综合病房楼的设计中，不仅实现了通信的自动化和楼宇自动化，而且实现了医护人员日常工作和办公的自动化。相关负责人要重视建筑智能化系统在医院综合病房楼建设中的应用，改善医院综合病房楼环境的同时，最大程度实现了医院综合病房楼的优质办公和优质服务。

3综合病房楼智能化系统建筑施工方案

首先，将智能化系统应用于医院综合楼建设中要以实用可靠为依据，环保便利为前提，在综合楼的设计上和建筑材料及相关医疗设备的选择上要具有长远的规划，采用先进的医疗设备和服务理念，提高医院的智能化服务。

其次，智能化系统在医院综合楼建设中的应用，要采用先进成熟的技术，与医院的总体医疗水平和医疗环境相匹配，提高其服务职能。

最后，智能化系统在医院综合楼设计中的使用，要以节能为依据，以环保理念为前提，满足我国当前可持续发展的战略要求。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆比如，目前我国很多医院综合病房楼在实行智能化设计和智能化服务的过程中，一味的追求服务的高端，对医疗设备和相关资源造成了浪费，不利于总体社会效益和经济效益的实现。

4智能化系统在医院综合楼中的应用

智能化系统在医院综合楼建设中的应用，既要满足医院综合楼的功能，又要兼顾环境和节能减排的要求。以河南省胸科医院综合楼建设为例，它的建设过程既包括综合病房楼结构和功能的完善，又包括对日常医疗废物、生活垃圾及污水的处理等，兼顾周边环境的同时，真正达到了节能减排的目的。下文笔者对智能化系统在医院综合楼建设中的应用进行论述，以期提高我国医院综合楼建设水平。

4.1呼叫系统的人性化设计

呼叫系统设计是医院综合病房楼设计过程中不可或缺的重要组成部分。目前，很多医院在病床附近都设置有呼叫系统，病人只需要简单的进行按钮操作，就能呼叫护士，如果护士未能及时应答，呼叫系统则会自动进行转接，保证给患者提供最高效的服务。同时，很大程度上降低了因相关医护人员救治的不及时而造成的安全隐患。呼叫系统直接决定了医院日常服务水平，以及患者与医护人员之间的沟通。医院综合楼的智能化系统设计中重视对呼叫系统的设计，有利于实现医患双方的及时沟通，也有利于患者遇到问题时，医护人员能够及时解决。目前，医院的呼叫系统已经实现了智能化设计，医院通过呼叫系统能够及时了解患者的基本情况，患者也能够通过呼叫系统及时反映自身的情况，不仅节省了工作时间，而且提高了医护人员的工作效率。

4.2安全防范系统的完善

医院的安全防范系统包括停车场管理系统、病房可视对讲系统、监控系统、安全预警系统等。目前，很多医院都比较重视安全防范系统的建设。不仅在病房外，而且在医院大厅、挂号窗口、收费窗口等都安装有摄像头，很大程度降低了安全隐患。智能化系统被应用于医院综合病房楼的设计和建设过程中，不仅有利于医院基础设施的完善，而且实现了医院日常管理的科学合理。很多医院通过在医院的各个地方增加摄像头的数量，并对相关安全管理人员进行定期的培训，对医院的日常人流及车辆进行实时监控，降低了意外事故的发生，使医院的日常管理更加安全、有序，满足了人们日常住院和就医的需求。

4.3建筑医疗设备和药品的管理

无论是在医院的基础设施建设还是智能化建设过程中，都要重视对医疗设备和药品的管理。在建筑医疗设备的管理过程中，要确保医院综合楼各项供电设施的安全和手术室、重症监护室的日常管理，用智能化的管理技术对其进行统一的管理，节约人力资源的同时，提高了医疗设备的综合管理质量。对药品的管理，相关工作人员要结合患者的日常用药情况，进行合理的统计，对用药信息及药品库存有一个明确的了解，并与采购部门做好沟通，保证药品供应的效率和质量。

4.4建筑结构和功能的智能化设计

建筑智能化系统在医院综合楼中的应用包括对建筑结构的智能化设计和建筑功能的智能化设计，确保医院内部建筑之间的智能化的整合，最大程度实现其经济效益和社会效益。将综合病房楼的智能化设计与医院的总体智能化设计相结合，确保医院整体管理水平的提高和整体服务质量的提升，真正做到为患者服务。

5结语

随着我国医疗水平的不断提高，人们对医疗环境的要求也越来越高。将建筑智能化设计应用于医院综合病房楼设计中，体现了医院日常管理工作中的人文主义情怀，不仅有利于医疗环境的改善，而且有利于提高医院整体的建筑品位，给患者提供快捷和舒适的服务。随着医院管理水平的日益提高，智能化系统将越来越多被应用于医院综合病房楼的设计过程中，以保证医院服务的智能化和高效率。

参考文献：

[1]邵磊．建筑智能化系统在医院综合楼中的应用[J]．商品与质量：建筑与发展，2012（04）

[2]王建军．建筑智能化系统在医院综合楼中的应用研究[J]．电子技术与软件工程，2014（07）

[3]孙爱民，李超，李雨，赵庆山．浅析建筑智能化系统在医院中的应用[J]．中国医疗设备，2011（02）

[4]王宇宏．解读医院“智能化”[J]．中国医院建筑与装备，2015（02）

论文作者:蒋娟

论文发表刊物:《建筑建材装饰》2015年9月下

论文发表时间:2016/9/7

本文来源: https://www.lw33.cn/article/a84f987f59a2daf17fbcd560.html