# 水文水资源信息化建设的要点探讨论文_祁曦,方思维

陕西省水文水资源勘测局 陕西省西安市 710068

摘要：随着淡水资源的减少，社会各界对水资源的科学管理与合理配置也更加关注。为了能够促进淡水资源的规范使用，减少其浪费问题，引入信息化管理技术，构建信息化管理模式，已经成为了一个必然。水文水资源信息化管理的实现，对我国节约型社会的推进，以及淡水资源管理现代化进程都产生了积极的影响。

关键词：水文水资源；信息化建设；要点探讨

引言

水文水资源是社会经济发展的关键构成部分，信息系统获得了广泛利用，从本质上提升了水文水资源发展水平及管理效率，有利于实现水文水资源的长远发展。本文介绍了水文水资源信息技术的基本现状，详细阐述了有效的优化对策。

1水资源管理信息化建设的必要性

1.1传统的管理手段无法适应现代化社会的高要求

目前大量的水文观测资料，仍然采取人工观测、人工收集的整理方式，在数据处理和分析时会遇到很多麻烦，很难保证数据的准确性。目前，我国社会经济发展总体形势正在向高水平发展，传统水文水资源管理理论模型很难适应时代快速发展的需要。因此加快水文水资源信息化建设，优化创新管理模式，提高管理效率和管理水平，提升水资源利用率，更好地预防雨水情灾害，成了当下水文水资源发展的重要课题。为此，需要建设更先进的信息化管理，结合雨水情预报和水资源利用。从制度上，更多地了解和掌握水资源的实际情况，有效地整合水文和水资源。从资源上，确保水文水资源管理效率不断提高。从预报上，避免或减少洪涝灾害对社会财产和人员造成的损失。

1.2经济发展的必然要求

信息化技术不断发展，在水文水资源管理过程中，需加强信息化技术的应用。目前，遥感技术的应用已经非常成熟，在我省乃至全国的水文监测、水资源监测中，遥感技术都发挥了很大的作用。但是由于我国地区面积广阔，再加上城市和农村之间的发展水平各有差异，信息化建设体系尚未成熟，水文水资源管理体系与防汛抗旱和水土保护等工作的建设之间存在诸多差异，城区间的差异导致部分地区的信息化管理工作尚未有效开展，也没有构建一套统一的建设标准和信息化平台，导致整体的水文水资源信息化建设水平存在诸多问题，最终影响了整个信息化管理水平的建设质量，导致水文水资源信息体系，难以有效的监督工作。在社会经济高速发展的现状下，统一集成管理不同平台的数据，建立水文水资源监测管理系统，更好的实现资源整合，已经成为必然需求。

2水文水资源的基本现状

2.1监测设备方面

目前，水文监测设备种类繁多，又由于多处于野外复杂环境下，损坏率高，造成相关工作人员工作量复杂且繁重，为建设管理工作带来了诸多困难。每年汛期前，仅监测站点设备维护就要耗费大量的人力、财力和时间。究其原因，主要是产品设备质量参差不齐，且产品标准差异化大。不同的产品使用的水位计、雨量计、传输协议、设备接口、甚至电池之间都不尽相同，工作人员往往要准备不同的替换设备，掌握不同的维护方法。加上人员流动变更，管理难度也相应增加，造成难以有效提高管理效率的问题。

2.2系统建设方面

数据信息量过多造成共享困难。由于数据资源分散于不同的业务部门，加上各部门资金渠道和任务来源的区别，造成各部门独立建设，从而形成了以部门、专业、地域等为边界互为独立的数据系统资源；由于业务软件系统并未按照统一方案进行规划和建设，并且开发、维护、应用并非属于相同部门，造成后期运行维护带有不同程度的限制性；缺乏运行维护资金。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆由于系统建设并没有充分的资金来源，从而难以符合当前信息化项目持续发展的需要；在业务权限、资金来源等因素的影响下，开发项目在开发建设中缺乏对各个系统的长期规划，应用系统建设相对分散，使用范围受到限制。

3水文水资源信息化建设的要点探讨

3.1优化水质和旱情监控智能化功能

水质和旱情监控智能化功能是现代水文结构的一个重要构成部分，伴随国家对水污染和水质问题的高度关注，水文信息化的建设要具备水质和旱情监控等功能，经在监控领域涉及多个监控断面，有助于监控断面的水质状态。此外，还能够在系统内创建监测信息库，但水资源里出现污染物扩散现象时，借助系统进行模拟分析，有助于预测流域水质的变动状况，及时采用科学的方法处理水资源污染情况。旱情数据能经土壤、温度、降雨等反映，水文站能利用科学的信息化管理平台，掌握所处地区的相关数据，结合这些数据，能判别该地是否有旱情，采用GPS系统找到旱情所处地。

3.2改进对洪水的预报决策等功能

对洪水实现精准预测属于水文水资源要具有的一个最重要的功能，水文预报一般包括三种，即长、中、短。洪水预报属于短期预报，通常洪水预报的时间在24h之内，预报的依据为降雨量的多少。洪水的出现关系到人们的人身安全，一定要把洪水的预报决策置于所有水文建设的第一位。随着国家高新技术的进步，对洪水的精准预报已大致满足需求，相关预报信息也较为及时正确，在抗洪抢险与保障人们生命财产安全上起到了显著作用。但是，在气候预报与洪水出现时间预报上还要可进一步加强，使预报更加精准，发挥更大的作用。

3.3 GPS技术

作为现代化领域的高效全球定位系统，GPS技术有着独有的优点。它可以自动、高效、精准、全天候的进行服务，为日常生活以及科学研究提供了便利。GPS技术被广泛应用于工程测量、地球动力学、水文、土质勘测等多个领域，通过对特定领域的精准定位，可以快速获得所需要的数据和位置信息。GPS技术的核心内容是，通过利用水利信息和空间地理位置信息，清楚的获得事先标记的信息数据，然后通过全球卫星进行定位，以此来解决特定区域的监测问题。GPS技术同时带有双向通话功能，在特定情况下，可以迅速完成信息共享，并利用同步信息的方式制定应急方案，以此降低损失。通过该项技术可以完成不同灾害地点的数据采集和回收，并由指挥中心给出有效的应急措施。对特定位置进行定位，利用GPS系统在电子地图上标记位置，然后救援人员准确赶赴现场进行施救，避免盲目寻找、浪费时间。

结束语

信息化技术不断发展，在水文水资源管理过程中，需要积极借助信息化技术对传统的水文水资源管理模式进行创新和完善，从而有效提高水文水资源管理质量和管理效果。本文首先分析了水资源管理信息化建设的必要性，并针对水文建设项目管理中存在的设备差异大、数据整合难、地区发展不平衡以及建设项目跨度大等问题进行分析，并提出优化水文水资源信息化建设管理的措施，希望对水文水资源信息化建设管理有所启发。

参考文献

[1]张正海.我国水文水资源信息化系统发展现状探讨[J].地下水,2017,39(05):155-156.

[2]杨琳洁.信息化技术在水文水资源领域的应用探讨[J].科技经济导刊,2017(22):129.

[3]张凡.水文水资源信息化建设管理探讨[J].科技资讯,2017,15(06):16+18.

[4]李春光.水文水资源信息共享的可持续发展途径研究[J].绿色科技,2016(10):220-221.

[5]石晓磊,赫明星,苏文峰.浅谈水文水资源信息化建设管理[J].科技创新与应用,2016(08):169.

论文作者:祁曦,方思维

论文发表刊物:《基层建设》2019年第12期

论文发表时间:2019/7/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/a8851853d58214ec91c318f5.html