# 10kV配电线路设计重点及其工程造价控制论文_席秋君

（身份证号：11022819850114xxxx）

摘要：在电力工程的运行中要特别注意配电线路的运行安全，在对配电线路进行设计的过程中，就要对线路的每个部分都进行合理妥善的配置和安排，而且要充分的把工程造价考虑进去，在保证配电线路能够安全的运行同时还要合理的把工程造价控制在能力范围内。作者通过对 10kV设计的重点进行详细的研究分析，并从中对工程造价的控制方法进行探析，保证供电能够安全可靠的运行。

关键词：10kV 配电线路；设计重点；工程造价

前言

在对 10kV 配电线路进行设计的过程中会遇到各个方面的因素，所以要严格按照每个步骤对设计流程进行落实。当前10KV 配电线路设计可以有效的保证电力传输的顺利实施。环境效益、社会效益、企业的经济效益、工程的造价等各个方面都受到设计质量的影响。

1. 10kV 配电线路设计重点

1.1 初步设计阶段

线路设计过程中非常重要的一步就是初步设计，设计人员要清楚的了解配电线路设计的原则，对配电路线的路径和电路的相关协议做出比较，从中选择最好的线路设计来完成相对应的协议，比如拆迁房屋和占用土地等。在进行初步的设计时候要注重考虑两个方向：①对避雷针和路线要进行确认。因为我国线路基本都是满负荷的运营状态，所以要长远的管理电力路线，同时也要合理的规划。②要充分考虑气象方面的条件带来的影响。在进行路线设计的时候，必须要考虑到天气气象会给电力路线在运行时造成的影响。③对于避雷线和输送导线之间的联系要保证能够进行绝缘配合，严格的遵循规范进行设计工作，保证电力线路能够安全并且稳定的运作。除此之外，进行输送电力的时候需要选择最为适合的塔杆，保证线路传输的稳定性以及电力设备正常运作。

1.2 架空线路中的塔杆和导线选择

10kV架空配电的导线基本上就是处于杆塔的上方，所以线路的工程造价与线路的安全都会直接受到杆塔和导线的选择影响。在对杆塔（见图 1）和导线进行选择时，要充分的考虑当地的天气条件。为了对供电能够安全可靠的进行，所以要充分的考虑对杆塔的选择与设计。要把电网设计的要求作为基础，对电力进行设计，保证在设计的过程在能够遵循相关的规范要求。在对电力进行设计时，要选择合理的杆塔和标准化图纸，并控制杆塔之间的距离。在符合规范要求的基础上尽量少用杆塔，这样可以对其便利的管理，而且还能够把工程造价控制在合理的范围内。

1.3 架空线路的路径选择

在选择线路路径的时候，第一步要在等比例缩小的地形图上先做初步的设计，确认了线路起点和终点后，根据图纸中的的河流分布、道路分布、建筑分布以及基础设施的分布等具体情况，再选出最佳的路径，在普遍情况下，线路路径选择要对以下几个方面的条件进行满足：①在施工计划的规定的时间内，要保证满足各个负荷点能够正常供电；②在进行设计配电线路的时候，要尽量选择设计路线能直线形式，尽量避免选择曲折的路线，而且要降低转角路线；③在不影响正常的生活生产和不妨碍交通同行的前提下，设计路线的时候最好能够靠近道路，这样施工人员对路线进行施工和维护的时候比较方便；④避免发生交叉跨越的现象，防止与公路、铁路以及通讯线路发生交叉，而且要防止接近危险的易燃易爆地区。如果遇到不可避免的地区要积极的和相关部分进行协商，确保线路的安全；⑤在有农田和良田的地区要尽量的避免；⑥尽量设计在平坦的地带，避免靠近坑洼地带，而且要防止靠近防护林或者是果树林。

2. 10kV 配电线路造价控制

在面对竞争激励的工程市场环境下，建筑工程企业要知道怎么不断的进行良好发展。合理对建筑工程成本进行有效控制可以提升建筑工程企业市场的竞争力。对建筑工程成本控制不仅仅是一时性的，也不是按照一个模式进行控制，而是要根据实际的情况，进行全的控制，从工程造价的方面开始进行控制，科学合理的控制整个建筑工程在施工过程中的造价。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.1 配电线路造价存在问题

2.1.1 人员素质有待提高

我国电网工程造价的工作人员不仅仅需要有专业的知识，还要具有法律以及经济方面的相关知识，而且面对工程造价等问题的时候要具有优秀的处理问题能力。当前我国配电网企业工作造价的工作人员在面对问题的时候，具备的处理问题能力和法律方面的了解还远达不到要求，不仅仅要对总体知识掌握了解，其他方面的综合能力任然需要培养提升，特别是在进行项目施工的时候面对问题没有充足的工作经验去解决问题，导致对项目的施工的详细过程和项目的信息了解不充分，或者是具备了解的时候与实际情况不符合，很大程度上影响了工程造价的准确度。所以配电网工程造价人员要培养面对工程造价问题时候的处理能力，只有这样才可以在面对各方面繁杂的工程问题的时候，灵活有效的进行解决。

2.1.2 配电网工程造价预算与市场不符

我国配电网工程造价在资金预算的方面经常不能有效的将市场工厂造价反映出来，存在较为严重的问题，在及时性以及真实性上都存在欠缺。由于预算定额对于价格和数量问题经常模糊，没有灵活的处理定额问题，导致工程造价时常发生贬值，导致价格脱离了市场的变化。由于市场经济以及经济全球化以飞快的速度蔓延发展，工程材料的就爱个要随着市场的变化和需求进行变化，遵循市场规律，不能够单一的还是采用传统的定额方式。

2.2 造价控制过程

（1）在工程正式实施的前的准备阶段，要充分的做好调研工作：要大量的对各方面的工程信息技术进行整理搜集，从各个方面进行对比，对内容进行筛选、整理，还要对工程可能会出现的风险进行研究、再整理、最后总结进行评估。第二，对于要施工的具体路线要专门的组织相关专业设计人员去现场进行勘察，准确的对线路附近的交叉跨越工程量、地方规划、基本交通进行一个总结。

（2）对工程的设计进行改良、对资源进行合理的调配、对风险进行充分的避免，还可以在过去工程项目的案例中获取经验，完善组织的工程建设的一个整体流程；如果工程是在特殊地区进行施工而又没有足够的经验，对特殊地区工程市场的情况也不清楚，可以选择找特殊地区的设计工程单位，承包特殊地区的施工组，让他们负责一部分的工作，在经济的合理范围内，对当地的资源进行有效的利用，避免发生较大的风险，对工程的流程以及操作模式进行基本的了解。

（3）工程完工的资金结是作为工程造价是否准确的评判标准，同时工程完工后的结算也是工程承包方和投资方都非常注重的步骤。可见在工程结算的过程一定要保障其真实性，要严格按照我国目前对于工程结算定制的相关法律法规进行资金结算。通常而言，工程项目的承包方要负责对工程的结算进行测算工作，然后把测算出来的结果交给投资方，投资方再选择公正可靠的中介机构对测算结果进行审核工作，审核通过后的工程结算结果通常都会比审核前的工程结算价格低十个百分要对点左右，因此，想要对整个工程资金进行节省，就应该充分发挥工程项目检验后做的工程结算的造价控制的作用。

结束语：

在设计10kV配电线路的时候一定要确保配电线路的合理性、安全性、可操作性以及科学性，最大程度的满足人们生活生存所需要的安全可靠的电能。而且还有遵循相关法律法规的基础上，对工程造价进行一个有效的控制，节约工程施工的成本，防止发生不必要的浪费。

参考文献：

[1]刘栋钢.浅谈10kV中压配电线路设计要点与工程造价控制[J].城市建设理论研究（电子版），2018，23（11）.

[2]庞晓敬.10kV中压配电线路设计要点与工程造价管理[J].城市建设理论研究（电子版），2017，13（25）.

[3]黄小兵.10kV配电线路设计技术要点分析[J].中小企业管理与科技（下旬刊），2017（7）.

[4]贾志辉.配电线路管理重难点及对策探析[J].电子制作，2016（17）.

论文作者:席秋君

论文发表刊物:《电力设备》2019年第23期

论文发表时间:2020/4/22

本文来源: https://www.lw33.cn/article/a8b05b6e5dfdf34531711ca7.html