# 环境工程污水处理的思考和建议论文_刘豪

身份证号码：13012819850515XXXX

摘要：随着社会经济的飞速发展，工业建设规模不断推进，废水的排放所导致的环境污染问题日益严重，加强污水处理已成为环境工程中的重要任务。从目前的情况看来，影响环境工程中污水处理的因素众多，本文对此加以分析，并对环境工程污水处理提出几点建议。

关键词：环境工程；污水处理；问题

1环境工程中污水处理工作的意义

1.1可以提升城市对水资源的利用能力

第一，针对城市之中的污水来进行及时的处理，可以很好的抑制污水之中各类细菌等等有害物质，避免污水对于城市水体发生污染，进而在最大限度之上了来有效的确保城市水体质量与避免发生病毒的进一步扩散；第二，针对污水来进行处理，其中也涵盖针对污水实施必要的提纯和净化。在排除污水之后，针对污水实施必要的净化与提纯处理，从而达到水资源的重复利用，一般在处理之后的水可以用来进行农田的灌溉。

1.2有利于实现社会的可持续发展

水处理避免了污水对城市外观环境的极大危害，保障所有市民的用水安全。可以减少市民可能会面对的污水灾害能在很大程度上维持城市的良好生态环境，保持城市清洁干净的状态，促进人与自然之间和谐发展。而从经济的角度来看待可持续发展，水是相当重要的一项自然资源，甚至将会影响全人类能否实现可持续发展的，污水处理保护水资源不受到污染，保证水资源能够实现可再生利用的目的。污水处理工作对污水中的可再回收水资源的净化、回收，对污水当中的营养物质进行多次提取与再利用，这种做法对于水资源的利用程度有所提高，对实现城市经济的最大化有现实意义。

2环境工程污水处理现存问题

2.1污水处理工艺问题

现阶段，很多地区采取的是传统的环境工程污水处理工艺，虽然传统工艺具有自身的优点，但效率和质量跟不上现代化发展的需求。一是污水处理工艺仅能达到国家发布的最低标准，某些企业认为达到最低标准即可，但降低了污水处理的质量，不能形成良性循环，不利于今后的发展。二是污水处理工艺有待创新。我国每天产生的废水量庞大，废水中的成分也非常复杂。污水处理受到了很大的挑战，若不更新工艺，只会让污水处理跟不上社会发展的需要。

2.2各类设备问题

环境工程污水处理工作的处理效果主要是通过各类污水处理设备产生的。由于我国的环境工程污水处理工作的开展时间较晚，因此我国与发达国家之间在设备配置、设备研发等方面存在着一定的差距。除此之外，受到经费、管理观念等因素的影响，我国部分环境工程污水处理模式中应用的设备较为陈旧，某些污水处理厂甚至存在污水处理设备超出使用年限的问题。从处理质量的角度来讲，污水处理设备问题的存在会直接降低污水的处理质量；从安全的角度来讲，使用接近或超出使用寿命的污水处理设备很可能会产生各类安全事故，威胁工作人员的人身安全及财产安全。

2.3污水处理厂分布集中，再生水利用率较低

目前，我国的污水处理厂的分布主要存在两个特点：第一，主要分布在大中型城市。第二，分布集中，成片连接。由于污水处理厂的建设资金需求量大，技术水平要求高，致使只有资金充足的大中型城市才能够建立，并维持正常的运转。此外，目前我国污水处理方面的政策措施不够完善，致使污水处理工作流于形式。对于某些城市来说，由于经费不足，导致污水处理厂设备陈旧老化，根本就没有处理污水的能力。而且在污水分类处理方面，我国基本上还处于起步阶段，致使污水处理后的质量参差不齐，使得再生水利用效率低，浪费水现象严重。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3环境工程污水处理几点建议

3.1环境工程污水处理综合性优化策略

目前我国环境工程污水处理工作中存在的问题相对较多。因此，应用综合性优化策略具有一定的必要性。以某环境工程污水处理工作为例，氮元素与磷元素是该地区产生生活污水（如含磷洗衣粉等）及工业污水的主要产生元素。但该工程的建设特点并不符合实际的污水类型需求，进而影响实际的污水处理效率与质量。对此，城市环境污水处理工程的建设工作应该从综合角度入手，在确定污水处理工艺、技术的先进性、有效性的基础上，结合经济效益、生态效益以及社会效益，合理完成工程建设。

3.2建构污水再生利用体系

水资源是不可再生资源，地球供给的水资源是有限的。应该加大污水处理再利用的举措，采取强有力的方法，建构污水再生利用体系，让珍贵的水资源得到重新再利用，高效利用有限的水资源。需要采取措施，提升污水再利用效率，还要确保污水处理后的安全性，确保使用安全。需要政策上支持，人们对再生水有足够的认识，因地制宜利用再生水，拓宽再生水利用途径。如工业、景观、农业用水等，均可使用再生水。建构完善的再生水利用体系，提升利用效率。

3.3加强污水管网配套建设

提高城市污水处理水平，不能单纯加大污水处理设施规模，更重要的是要充分发挥已有设施的作用，提高污水处理效率。首先，要充分掌握已有在使用中的设施情况，及时解决存在问题，保障现有设施的正常使用。其次，要梳理污水来源途径，对新建污水输送主干管但缺乏收集支管和接户管的地方，分片建设配套管网，防止个别区域污水不能进入主干管现象的发生。对仍使用污水雨水混合管道的老旧城区，有计划地实施分流制改造，把生产、生活污水引至污水处理厂，从而实现城市污水处理厂对城市各方面污水的全方位接纳。

3.4优化污水处理工艺流程

当前，我国主要采取的是SBR法、A/O法、AB法及A2/O法处理工艺，这些都是较为新兴的处理技术，基于标准活性污泥法不断发展而来。结合我国的实际情况分析，因为我国地理面积大，各个城市具有自身的特点，不同城市的水质、水量，及水体的环境容量差异很大，同一城市不同区位也会不同。在设计污水处理工艺流程时，应该结合不同城市的实际现状和特点来展开。对于一线发达城市，可采取物理化学法、膜处理法等，若污水浓度较高，AB法也是不错的方法。若土地资源较为丰富，可结合生态塘系统进行污水处理。沼泽、湿地运用自然净化法较为适合。应该针对城市特点，站在综合角度选取污水处理工艺流程。

3.5强化监管工作

环境工程污水处理经过上述几项工作的执行，整体上获得的进步是比较大的，可是碍于我国的人口众多，再加上国家发展的需求，未来所要执行的工作任务仍然是比较繁重的。建议在今后的工作当中，需要针对环境工程污水处理的监管工作进一步的强化执行。第一，所有地方的环境工程污水处理，都必须设定监管的任务和监管的指标，在出现违背现象后，要依据国家的法律法规、政策规范等，实施惩处干预，由此来避免造成环境工程污水处理工作的落后现象。第二，在监管工作的实施当中，必须进行大量的数据搜集和分析，要定期开会讨论，观察每一个阶段的环境工程污水处理任务，是否能够按时完成，是否存在严重的隐患，日后再进行积极的处置，这样就可以更好地避免工作恶性循环。第三，监管体系必须不断的建立健全，要求多个相关部门共同参与，降低工作难度，提高工作质量。

4结语

随着城镇化的不断推进，人们对水资源的需求也是越来越大，工业发展和城市生活每天均会产生大量的污水，这给生存环境造成了很大的威胁。相关的管理部门需要进行合理的建设，对于处理污水方面引入先进的技术，并且加大在资金方面的投入，提高污水再生利用率，为我国环境建设创造出优质的的居民环境与生活条件。

参考文献

[1]环境工程中污水治理问题及措施[J].冯敏.住宅与房地产.2018(28)

[2]关于环境工程中城市污水处理的思考[J].盛雄健.环境与发展.2019 (03)

论文作者:刘豪

论文发表刊物:《基层建设》2019年第30期

论文发表时间:2020/3/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/a8b6e8fb7d35d35cd27e09a5.html