# 试析用电监察工作中的安全用电问题与改进措施论文_张红琳,杨艳玲,杜瑞兰

(国网山东省电力公司巨野县供电公司 274900)

摘要：电力事业是促进我国国民经济有效发展的一种支柱型产业，在我国电力部门快速发展的条件下，电力部门所采用的管理技术和日常供电安全均得到了一定的提升，可是依然存在一些安全用电问题有待解决。本文主要对用电监察工作中存在的安全用电问题和有效改进措施进行分析探讨，提出笔者的思考和建议，仅供参考。

关键词：用电监察；安全；改进措施

我国电力行业已经开始慢慢脱离政府支持变成发展型企业，随着经济市场的逐渐发展，电力部门总结出了相对全面的用电安全具体管理制度。可是随着我国社会和经济的迅猛发展，各个生产领域对用电安全提出的要求越来越高，怎样有效达到供电安全质量和社会人均用电安全是我国电力部门工作人员必须重点解决的一个问题。

1用电监察工作的意义

所谓用电监察，就是维护企业生产具体用电功率，从而降低供电质量问题给实际生产过程带来的影响。由于我国企业发展规模越来越大，所以企业更加注重用电功率数的大小。增大电能功率数既能够将电能传送所具有的效力充分发挥出来，同时还能够确保电能传输质量，在减小线损方面也起着非常大的作用。所以，用电监察工作的开展具有非常大的现实意义。

2用电监察存在的用电安全问题

2.1供电控制设备方面的问题

很多用电监察人员通过日常工作发现，不少用户所使用的供电控制设备均存在一些问题[1]。如果控制设备出现问题，就很容易使得电力用户产生停电以及突然跳闸等问题。大部分这种问题均是因为供电控制设备在实际设计安装过程中出现了因为断路器承载负荷以及电容负荷之间不相配而引起的。还有一部分原因是因为用户没有合理维护控制设备，使得设备长时间失修以及失检引起的。

2.2断路器维护工作中的问题

不仅控制设备会引发安全问题，断路器维护工作不当也会导致安全问题的出现。通常情况下，电能传送过程中非常重要的一种设备就是断路器。可是依据其维修现状来看，不少电力用户都不够注重断路器的维修有效维修，从而使得断路器出现常年失修现象。相关调查数据显示，不少电力用户均未采取有效的手段管理断路器，尽管有专人管理，可是却没有注重管理质量，只是简单的清理断路器表面积累的灰尘，没有仔细检查断路器所处运行状态，使得断路器往往不能将自身作用充分发挥出来，最后引发安全问题或者是事故。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.3无证作业问题

相关用电监察人员通过检查各个电力用户用电安全之后发现，大部分对低压供电设备进行检修维护的工作人员都未获得专业电力管理相关资格证，从而导致供电设备的实际安装环节常常产生错接以及误接问题。除此之外，由于无证人员没有详细掌握用电维修相关专业知识和维修技术，所以就不会规范填写具体维修报表，导致在开展后续工作的时候缺乏准确依照，从而给用电安全埋下了很大安全隐患。

3用电安全有效管理措施

3.1提高用户设备管理质量

电力用户所使用的电能主要来源是变电所。所以，为了保证确保电力用户日常用电安全，就一定要保证变电所里面的设备实现运行安全目标，降低设备运行过程中出现故障的概率，从而提升设备运行所具有的可靠性以及安全性，进一步促进电力部门经济的有效发展。第一步就是应该定期检修以及维护电力用户供电设备，及时更换那些已经陈旧并且老化程度比较高的设备，避免设备老化影响到运行安全[2]。

同时，对供电设备进行安装前，应该结合变电所实际传输功率来合理选择供电设备，同时在安装前需要再次确认供电设备质量和具体规格。此外，完成设备安装工作后，应该首先运行测试设备，保证设备全方位测试都符合标准之后才能够投入实际应用。供电设备安装过程中，应该重点关注安装工艺和安装技术方面出现的问题，同时严格依据工程设计规定和我国电力设备安装标准开展相关工作，从而防止由于设备安装不合理而导致出现用电安全问题。

3.2构建比较健全的具体安全用电制度

为了确保用电安全，就必须构建一套比较健全的具体安全用电制度。首先，各个电力部门应该更改以前那种用电安全监察方法和模式[3]。从原来一月监察一次变成一周一次，也可以使一天一次，从而确保及时处理电力用户日常用电中产生的安全问题。其次，各个电力部门应该大力推广全民安全用电基本知识，并且开展讲座，有效增强人们所具有的安全用电意识。再者，各个电力部门应该约束管理变电所里面的供电工作，必须结合时代发展和社会对用电安全方面提出的要求，构建比较健全的具体用电安全规章。同时，安排电力部门相关监察管理人员随机检查变电所工作实际执行情况，从而给用电安全带来保障。

结束语

用电安全是确保我国企业不断发展和提升人均生活水平的重大保障。所以，进行用电监察的时候，应该分析监察工作中已经产生的安全问题，同时采取有效的措施处理这些问题，预测电力用户日常用电中可能产生的安全问题，做好处理这些问题的准备，从而保证用电安全。

参考文献

[1]宋革香.分析在用电监察工作中发现的安全用电问题以及改进方法[J].消费电子,2014,(4):32-32.

[2]王军化.浅析在用电监察工作中发现的安全用电问题及改进措施[J].中国电子商务,2012,(5):221-221.

[3]姚元金,彭冬梅.用电监察工作中的安全用电问题与改进措施分析[J].散文百家（下）,2014,(7):139-139.

论文作者:张红琳,杨艳玲,杜瑞兰

论文发表刊物:《电力设备》2016年第2期

论文发表时间:2016/5/24

本文来源: https://www.lw33.cn/article/a8d2dccff35a742350a670f9.html