# 医疗器械的使用维修和检修工作论文_段忠恒

（临汾市医疗器械行业协会 山西临汾 041000）

【摘要】随着社会的不断进步以及科技的发展，医院的发展越来越依靠高精尖的智能医疗器械，因此如何利用我们科学技术手段来保障我们医疗器械的使用以及降低医疗器械的维修成本，加快医疗器械的维修进度，从而提高医院的经济效益。虽然现今大部分医院这部分工作还有所欠缺，因此我们应该要建立一个持续改进医疗器械的使用与维修工作的长效机制，把医疗工作的重心放到医疗设备的质量控制上，保证医疗器械的使用完好率，使得医疗器械充分发挥作用，从而更好地协助医护工作人员的工作，并努力为构建和谐稳定的医患关系作贡献。

【关键词】医疗器械；使用维修；检修工作；改进措施

【中图分类号】R197.39 【文献标识码】A 【文章编号】1007-8231（2018）36-0312-02

当今，许多医院在医疗器械的管理上缺乏完善的维修管理制度，加上操作使用方法不恰当[1]，所以导致医疗器械的使用管理上出现问题，从而浪费了医院的资金投入，也可能会耽误患者的治疗进度。所以，医院应更加重视医疗器械的维修与检修工作，结合医疗器械的操作方法，制定周期性的维修检修计划，从而确保医疗器械的高效可靠安全运行。本文主要从目前各大医院医疗器械的维修使用现状进行分析，并且对医院的医疗器械的安全使用影响因素进行分析，从而提出了医疗器械维修和检修工作的改进措施，以达到利用医疗器械更好地辅助医疗工作进行的目的。

1.目前各大医院医疗器械的维修使用现状

1.1 维修检修管理制度不完善

我国大部分医院，甚至包括许多大医院在内，在医疗器械的的维修管理方面依然存在盲区，大部分医院在此方面没有制定详细得当的维修制度，而且管理实施方面也比较落后，以至于和新时代的医疗器械维修管理的要求不符。大部分医院的医疗器械的维修检修机构也明显缺少清晰的建设管理标准，因此无法形成相关的管理制度，没有办法准确地掌握医疗器械的发展和质量管理。

1.2 缺乏周期性的维修检修计划的制定

许多医院都是对于医疗器械的使用频率较多，因此维修检修人员的工作量较大，任务繁重，对于周期性的检查设备这一方面，检修人员并没有做好相应的规划，所以经常导致不能及时维修医疗器械设备。另外，医院对于维修管理的工作安排较少，并且没有认识到定期维修医疗器械的重要性，因此严重损耗了医疗器械的使用率，同时也严重缩短了医疗器械的使用周期。

1.3 维修技术手段落后

我国大部分医院在医疗器械的维修检修方面基于的人员分配以及物质配置都是十分简单的，并且有时候检修工作也仅仅是一项表面工作。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆如今，许多医院随着高新的科学技术的快速发展，逐步引进了许多高精尖的先进的医疗设备，因此设备的集成化、电子化以及自动化程度都在不同方面得到了提升，如果还是仅仅依靠传统的万用表技术来检测医疗设备的故障问题，那么不仅在维修效率上会大大减低，而且在维修结果上也会大打折扣。

1.4 医疗器械的售后行业垄断严重

与大部分产品相同，我们的医疗器械也拥有完善的售后服务系统，售后服务作为产品在营销过程中的维护品牌以及确保客户忠诚从而保证自身发展的一种隐性服务手段，为顾客提供了不同程度上的便利。但是许多医院在购买医疗器械的时候，由于渠道的不正规，导致没有相应的维修手册和专用工具等，因此给医院的维修工作人员的工作带来了巨大的困难。有的供应商甚至故意提供虚假图纸来干扰医院维修人员的工作。为此，医院不得不向供应商寻求帮助，因此供应商在此维修领域形成垄断，使得医疗器械的售后服务成为一条产业链，这无疑在无形中增加了医疗成本[2]。

2.医疗器械安全使用的影响因素

医疗器械的安全使用也是我们关注的一大问题，而影响其安全使用的主要原因还是来自于医疗器械的检修与维修工作。在我们平时的使用中，我们需要明确的是电气安全是医疗器械安全的基本要素之一，操作不当以及设备故障都有可能导致电气危险的产生，因此在维修检修工作的进行过程中，我们需要注意这个方面的问题，同时注意加强医护人员的使用培训工作，从而为检修维修工作减轻负担。

3.各大医院医疗器械维修和检修工作的改进措施

3.1 不断完善维修机构的管理制度

医院应该建立医疗器械维修人员的准入制度，提高维修工作的门槛，招揽大批具有高素质的维修人员，同时要不断完善维修机构的管理制度，不断对维修人员的责任承担进行细化，在人员考核方面以及一些奖惩制度方面都要做出明确的规定，从而加强医院的维修管理，提升维修工作质量，降低维修成本。

3.2 与时俱进地更新维修手段

大部分医院在购买医疗器械后，都会采取一些预防性的维修措施以及事后的维修措施，以保证维修工作的有序进行，在维修过程中，不断学习崭新的科学技术，同时更新维修手段，加强保养管理，从而提升医疗器械的使用效率。

3.3 加强周期性的维修检修工作的进行

首先要制定周期性的维修计划，定期检查医疗设备，将监管工作落到实处，同时建立检修的责任制，做到谁检修谁负责，不断提高检修人员的工作积极性。

3.4 加强维修检修人员的技术培训工作

定期选派医疗器械的维修人员外出学习相关的维修技术，同时也要加强内部对维修人员的培训，要求维修人员加强对新技术的学习，并且在学习中加强创新意识，不断提高自身的技术能力和职业素养，提升维修专业水平[3]。

4.结语

综上所述，医疗器械的应用以及维修检修工作与医疗工作息息相关，因此，我们应该不断提高医学器械的应用安全，应用科学的手段建立一套安全可行的维修检修体系，积极更新医疗器械的维修手段，使之做到与时俱进，并且要做好医疗器械的日常管理工作，加强定期的维修保养工作，完善维修管理制度，不断进行改进、完善器械的相关工作，以保障医疗器械的使用性能适中在最佳状态，从而为医学工作的有效实施以及医疗人员的正常工作、患者的治疗过程保驾护航。

【参考文献】

[1]黄燊强.医疗器械使用维修管理现状分析及对策的探讨[J].黑龙江科技信息,2015,(5):63-64.

[2]周令.医学装备的应用安全和质量控制分析[J].中国医疗器械信息,2017,23(8):9-11.

[3]蒋晓伟.大型医院医疗器械维修现状及改进措施分析[J].中国继续医学教育,2016,8(35):173-175.

论文作者:段忠恒

论文发表刊物:《心理医生》2018年36期

论文发表时间:2019/1/11

本文来源: https://www.lw33.cn/article/a91d06d5e5e79bb4578335bf.html