# 关于水电站混凝土建筑物耐久性的探讨论文_苏磊

摘要：在社会生产中水电站的建设非常重要。从目前的具体分析来看，水电站的利用价值与其混凝土建筑物的稳定性和长期性利用有显著的关系，而影响混凝土稳定和长期利用的主要因素是建筑的耐久，所以强化混凝土建筑物的耐久现实意义显著。文章就水电站混凝土建筑物耐久的影响因素做讨论，并基于耐久的影响因素做耐久控制策略讨论，旨在提升水电站的实际利用效果。

关键词：水电站；混凝土建筑物；耐久性

引言

我国水电站众多，以混凝土建筑为主，几乎都受到水质侵蚀、裂痕、表层碳化、冻融冻胀、渗透侵蚀、钢筋锈蚀、混凝土质量的影响。论文对影响我水电站混凝土的影响因素进行全面的分析，提出合理的混凝土建筑物构造方案指导水电站的工程建造、监管和养护，以防止被侵蚀、腐蚀、软化，增强水电站混凝土建筑物的耐久性。

1建筑物耐久性的影响因素

1.1施工材料所造成的影响

对于建筑物来说在现阶段绝大部分都是由混凝土结构和钢筋结构所构成的，如果在实际施工的时候，施工材料存在着一定的问题，那么就说明建筑物结构的本身就存在着一些质量方面的问题。有可能是钢筋的质量不合格，也有可能是混凝土原材料的质量出现不合格。建筑物整体的结构质量都会受到这些因素的严重影响，如果这样的情况持续下去并没有得到有效的改善，那么建筑物的机构就很容易出现一些病害，从而让了建筑物的耐久性大大的降低。

1.2施工因素

在水电站工程实际施工过程中，实际施工人员的自身素质尤为重要，首先，若施工人员的专业水平与技能极度匮乏或知之不深，这将极大的影响施工的整体质量；其次，如果施工人员不具备施工过程的高度责任感，无法做到按照国家的相关规定与标准进行施工，施工中的安全性将无法得到保障，最后，将直接影响建筑物的耐久性。

1.3设计因素

首先，影响混凝土建筑物耐久性的突出因素是设计。从具体的分析来看，建筑物的耐久性与结构受力的平衡有密切的关系，如果设计中出现结构受力不平衡现象，建筑物在实际作用发挥的时候会因为受力差异出现裂缝，而这种裂缝会加剧结构的破坏速度，这样，结构的稳定性下降，其整体刚度和强度会有显著的降低。建筑物的刚度和强度降低，耐久性也会出现显著的下降。

2混凝土建筑物耐久性的控制

2.1根除自身结构的破坏因素

在水电站工程进行实际施工过程中，诸多外界环境因素都会对混凝土的内部结构造成影响，而影响混凝土内部结构的还有其自身的化学因素与物理因素，从而直接影响混凝土自身的质量与性能。混凝土内部偏大的化学收缩密度将会致使其表面时常有裂缝情况出现，而混凝土自身若有较热及较高的水化性情况发生，也将致使混凝土有裂缝的情况出现。因此，混凝土的自身因素取决于相关部门对混凝土的重视程度，这也将直接决定此类问题是否能够避免。

2.2建筑材料的要求要进行提高

如果想要将建筑物的耐久性进行提高，那么就要对水工建筑使用的材料去进行优化，建筑物的病害有很多，但是针对这些病害来说很多都可以通过改善材料来有效的解决。水工建筑在实际进行使用的时候会受到水质侵蚀和水流冲刷等方面的问题，那么想要解决这些问题就可以对混凝土的配合比例去进行优化，把混凝土的耐腐蚀性和强度增加。在选用钢筋等材料的时候，水工建筑的使用环境也要格外去考虑，如果建造的地点比较靠近海洋，那么在选择材料的时候就要有效的考虑它的耐腐蚀性。对于混凝土裂缝这样的病害来说，它是比较常见的，解决的时候可以使用现代的工艺技术去进行。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆具体实施的时候把掺合料加入到原有的配合材料之中，通过这样的方式不但抗渗透能力可以加强，而且裂缝问题也可以得到很好的改善。现在建筑材料优化的主要发展方向是材料的中性化，而传统的建筑材料现在通常都呈现出碱性。碳酸钙的形成就是这些材料在大气或者水中的酸性物质发生化学反应后形成的，会让很多混凝土都呈现碳化，从而产生建筑物的病害。因此建筑材料要使用那些碱性较小的，这样可以更好的提高建筑物的使用寿命。

2.3强调施工，规避施工问题

在具体施工中需要从各方面做强调，保证施工的质量。就具体的施工分析来看，问题规避主要从两方面进行：其一是强化施工技术的专业性。施工技术的专业性应用能够有效的提升施工的质量，所以在施工前，对施工人员做专业的技术培训和指导，在施工的过程中通过监理的作用发挥落实先进技术的利用，这样，技术随意使用带来的施工质量问题能够得到有效的规避。其二是在施工中对现场做好管理。一方面，管理好现场施工的人员和设备，这样能够有效的规避施工的混乱，另一方面，做好施工环境的监管可以避免自然因素对施工的破坏。总之，通过技术的专业化应用和现场管理的实效性提升提高施工的综合质量，这样，混凝土建筑物的耐久性会有效的提升。

2.4运行管理

为保证耐久性与安全性，需要对特殊工程实施严格的监测与控制。日常运行管理要建立完善的检测与维护工作制度，以此及时发现和更换已经无法正常工作的部件与结构。对于结构耐久性与寿命，和其使用过程中的检测维护有直接关系，尤其是直接暴露在环境中的工程。在这种情况下想要保证耐久性与安全性，需要在施工中做好定期检测与维护工作。在现行技术规范中，提出了必须做好对建筑物尤其是处在腐蚀性环境中的建筑的定期检测，建筑物的设计人员要向建设单位和运营管理单位提出合理可行的维护措施及相关建议，同时还要通过设计为之后的检测工作、维护工作等创造必要的条件，以保证各项工作都能顺利开展。

2.5施工组织设计工作加强

施工人员在制定施工方案的时候之所以要对施工需求和施工环境等方面进行考虑，主要是因为这样可以对因为施工设计的因素对建筑物的耐久性产生不利影响的情况进行避免，在具体进行的时候可以分成三个步骤。首先设计人员要对那些不利于建筑物耐久性的影响最大程度去降低，使用涂膜方式来抵抗外界的侵蚀。其次在对钢筋混凝土结构的稳定性进行提升的时候，可以使用增加钢筋结构密度这样的方法来进行，另外钢筋结构的保护层也要根据建筑所处的实际环境来建设，只有这样才能更好的保护建筑不被侵蚀。最后就是关于沉降缝隙和施工缝隙等方面的问题，施工人员需要提前就规划设计好，尽可能的避免以后不会出现由于尺寸过大而产生沉降不均匀等方面的问题。

2.6对混凝土的强度给予保证

在水电站工程进行实际施工过程中，混凝土的自身强度与耐久度之间具有严密的联系，且水灰比的比例同样重要。若混凝土自身发生逐渐降低孔隙率的现象，将会使得混凝土的自身强度逐步提升；若混凝土自身发生逐渐强化密度的现象，将会减小水灰比的比例；若混凝土自身发生逐渐提升抗渗率的现象，将会使得混凝土的自身耐久性逐步提升。

结语

综上所述，水电站建筑物的耐久性与其具体的利用价值发挥有着非常明显的关系，而影响耐久性的因素又比较的多样，所以准确的分析影响因素并基于影响因素做控制策略的探讨，这对实践有重要的指导意义。文章从设计、材料和施工三个角度进行具体的分析并研究了控制措施，目的就是要为现阶段水电站混凝土建筑的质量化构建提供帮助。

参考文献

[1]张风强．影响水工建筑物耐久性的主要因素及预防对策［J］．城市建设理论研究(电子版)，2018(25):159．

[2]于振兴，王礼信.影响水工建筑物耐久性的主要因素及预防对策[J].价值工程，2017，36（19）：191-192.

[3]朱宝.水电站混凝土建筑物耐久性分析[J].速读旬刊,2017(3).

论文作者:苏磊

论文发表刊物:《建筑实践》2019年第38卷17期

论文发表时间:2019/12/4

本文来源: https://www.lw33.cn/article/a939115bc664a68738522363.html