# 城市高层建筑防火监督检查要点分析论文_赵俊杰

莆田市消防救援支队 351100

摘要：近年来城市发展进程加快，高层建筑火灾发生十分频繁，对人们的生命财产安全造成严重的威胁，高层建筑在消防安全方面的问题也越发凸显出来，这在一定程度上增加了高层建筑消防监督检查工作的难度。在城市高层建筑防火检查工作开展过程中，需要制定严格的监督检查机制，做好火灾事故防控工作，一旦发现不安全因素，需要及时将其扼杀在苗头阶段。同时还要定期举行防火学习，全面提高人们的火灾安全防范意识，以此来保证城市高层建筑的消防安全。

关键词：高层建筑；防火；监督；检查

1 城市高层建筑火灾特征表现

1.1 火势呈现快速蔓延的趋势

高层建筑高度不断增加，功能更具多样性，在建设过程中通常会设置较多的管道和通道，一旦发生火灾，这些管道和通道必然成为火势快速蔓延的推动者。特别是目前人们比较重视装修，一般装修材料都具有较强的易燃性，火灾发生时这些装修材料也会成为火势快速蔓延的重要因素。

1.2 高层建筑内部人员逃生比较难

高层建筑火灾发生后，由于高层建筑高度较大，人们在逃生过程中较为拥挤，而且在烟囱效应下高层建筑火灾蔓延十分迅猛，不仅内部人员逃生难度较大，而且救助时也会存在诸多的限制。因此高层建筑发生火灾时，极易造成人身伤亡和财产损失。

1.3 城市高层建筑火灾扑救难度大

在高层建筑建设过程中，步梯间和电梯井作为较为重要的组成内容，而且这种建筑呈现出垂直朝向的形态，火灾发生时，电梯下降与空气上升会导致大量烟雾积累，无法及时排出，大量烟雾弥漫在室内，给被困人员还是救援人员都会带来较大的危害。而且在主层建筑火灾发生时，消防人员和逃生人员会形成人流对冲，容易发生一定的危害。另外，高层建筑火灾发生后，通常都是采用自救系统来进行救援，这种自救系统具有较强的智能性和先进性特点，任何一个环节出现问题都会给整体系统的运行带来较大的影响，一旦系统无法正常运行，必然会导致火灾救援难度增加。

2 当前城市高层建筑防火监督检查存在的相关问题

2.1 防火监督检查意识淡薄

在当前高层建筑的使用过程中，大部分对于防火监督检查工作的重要性缺乏足够的认知，特别是物业管理单位，防火监督检查意识淡薄，由于高层建筑内部的消防装备不及时更新，维护不到位，这就导致大部分高层建筑自动灭火系统长期处于不工作的状态，一旦发生火情，无法及时利用建筑自有的防火系统进行控制，延误了灭火的最佳时间，从而给人们的生命财产带来较大的威胁。

2.2 高层建筑防火监督检查制度不够健全

近年来，高层建筑高度不断增加，这也对防火监督检查工作提出了更高的要求。但从实际情况来看，大部分地区都没有完善的防火监督检查规章制度，部分制定的规章制度也没有参考高层建筑的实际情况，制度可操作性较差。多数情况下都执行国家针对高层建筑的防火监督检查规定，这些规定在实际执行过程中存在较大的弹性空间。还在部分地区仍旧沿用传统的防火监督检查制度，与当前高层建筑防火监督检查的实际需求不符。

3 提升城市高层建筑防火监督检查效果的要点分析

3.1 完善高层建筑防火监督检查制度

基于目前大部分高层建筑消防安全工作中防火监督检查制度不完善的问题，宜积极采取有效的措施加以完善，具体要基于高层建筑自身的实际情况来制定防火监督检查制度，并进一步对制度进行细化，确保与该地区高层建筑防火监督检查需求相符。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在具体防火监督检查制度的实施过程中，要求安监部门和消防部门等要通力配合，积极对现行制度进行完善。而且在制定初步制定后，还要邀请具体的专家和学者来对制度进行审定，并提出具有针对性的建议，以此来完善防火监督检查工作，确保防火监督检查规章制度的可操作性，确保其与防火监督检查工作的需求相符。

3.2 全面提升高层建筑防火监督检查人员的综合素质

高层建筑防火监督检查工作的质量与人员的整体素质息息相关。通过制定完善的高层建筑防火监督检查制度，同时还要配备高素质的专业人员来做好制度的执行工作。因此在防火监督检查工作开展过程中，需要重视对防火监督检查人员的培训，努力提高防火监督检查人员的整体素质和专业技能，使其在实际工作中能够及时地对消防设备进行维护和更新。在具体培训过程中，还需要加入实践内容，通过现场演示等方式来使防火监督检查人员掌握工作的要点。另外，为了能够进一步提高培训的成效，还需要针对培训内容开展具体的考核，并将具体的考核结果与工作人员的薪酬待遇挂钩，积极促进防火监督检查人员参与培训的积极性，确保高层建筑防火监督检查人员培训的实效性。

3.3 重点检查高层建筑内部的消防设施

当高层建筑发生火情后，其内部消防设施对于降低火情带来的灾害发挥着极为重要的作用，可以有效地提高消防的效果。因此在实际工作中，需要加大对高层建筑消防水系统和自动报警系统的检查力度，保证排烟系统运行良好，这样可以在一定程度上降低高层建筑火灾所带来的危害。针对一项具体的统计数字表明，高层建筑火灾发生后，人员伤亡多源于有毒的烟雾，因此消防建筑内部消防设施也是高层建筑防火监督检查工作的重点所在。特别是对于电源而言，其能够充分发挥高层建筑防火灭火功能，同时也是防火监督检查工作的关键部件。因此在实际工作中，需要定期对建筑内部的防火电源电压进行维护和更新，确保其各项参数与标准要求相符。另外，在高层建筑消防监督检查工作中，还需要检查各个高层建筑楼之间的消防间距，检查避雷设施是否完备，并严格检查消防车道的畅通情况，确保能够与消防工作要求相符，有效地减少火灾隐患的发生。

3.4 科学设置消防电梯与避难处

消防电梯的设置有利于发生火灾时，消防人员第一时间到达火灾发生地，并及时的开展救援，将伤员尽快的送到医院，减少火灾带来的人身伤害，提高消防救援的效率。避难所避难层是高层居民建筑中遇到火灾时的消防避难楼层，建筑工程设计时要结合楼层的实际情况，设置的供人们疏散避难的楼层。避难层的防烟楼梯在避难层分隔、同层错位或上下层断开，火灾出现时，居民经过避难层在楼层中上下，有利于安全逃生。目前建筑的避难层主要包括敞开式避难层、半敞开式避难层、封闭式避难层。能够帮助建筑中的居民在火灾发生时有相对安全的空间，减轻消防救援工作的工作量，有效发挥救援效果。

4 结语

随着当前社会经济快速发展，城市日渐繁荣，高层建筑的不断兴起也增加了火灾隐患，严重威胁着人们的生命财产安全，同时高层建筑消防安全问题也不断凸显出来，这也使高层建筑消防监督检查成为一项较为重要的课题。在当前的城市高层建筑消防监督检查工作中，需要建立健全消防监督检查制度，及时发现不安全因素，并加以处理，将安全隐患扼杀在萌芽状态，同时还要不断提高人们消防监督检查意识。进一步提高消防监督检查人员的防火知识和专业技能，其认识到防火监督检查工作的重要性，并在日常工作中加大对消防安全知识的宣传，全面加强人们的防火意识，做好火灾防范工作，有效地避免高层建筑火灾事故的发生，确保城市高层建筑的消防安全。

参考文献

[1]李晓峰，师前进.多栋超高层建筑消防给水系统设计探讨[J].中国给水排水，2015（6）：39-41.

[2]张麓，况凯骞，管佳林.超高层商业建筑消防安全多因素综合评估[J].消防科学与技术，2015（7）：957-960.

[3]高山，张莉莉，范元甫，等.超高层建筑施工消防安全研究与应用[J].建筑技术，2015（4）：369-372.

论文作者:赵俊杰

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2019年21期

论文发表时间:2020/2/28

本文来源: https://www.lw33.cn/article/aaf7fea61358c37e084173dd.html