# 电力电子技术在智能电网中的应用论文_邱鹏

(中科博宏（北京）科技有限公司 广东广州 510000)

摘要：智能电网的建设与发展离不开先进技术的有效应用，而电力电子技术应用在智能电网的建设与发展中更是占据着重要的地位。从效果上来看，智能电网技术中先进电力电子技术的应用不但将工人从繁重的劳动中解放了出来，更是有效提升了生产的规范化与制度化，提升了处理的便捷性。本文也分别从清洁能源、发电、用电以及配电等多个领域进行了分析，以期能够促进先进电力电子技术在智能电网中的有效应用，为行业的全面快速发展创设条件。

关键词：电力电子技术；智能电网应用

1导言

先进电力电子技术是现代化技术的集合体，其中包含了大量的现代化技术，能够满足电力交换等方面的电力管理要求，具有深远影响。因此在当前工作中，相关人员必须要进一步了解先进电力电子技术的实施步骤，并根据智能电网的技术特征进行改进，让先进电力电子技术能够与智能电网的发展要求相匹配，最终为推动我国电力体系发展奠定基础。

2电力电子技术的作用

2.1促进电网的稳定性

我国的电网技术已经进入了全面发展的阶段，但是仅仅处于发展的开始阶段，其中存在着大量的问题，我国的经济正在处于大力的发展阶段，我国社会的电力需求是巨大的，现行的电网还不能够很好的满足社会的发展，因此，应用电力电子技术可以帮助我国的电网加强智能化，电网的发展在电力电子技术的支持之下也可以满足安全的要求，电网的基本运行状态可以得到很好的维护，智能电网一定能够得到更大范围的优化。由于大量的技术人员的加入，我国的电力技术已经取得了很大的发展，电力技术的应用实际上很广泛，但是，在电网中的应用仍旧有许多不足的地方，现今的大多数的电力企业并没有完全的应用电力电子技术，因此电网的稳定性还不足。在电网的设计当中，最主要的就是安全，电网的作用性很大，但是一旦发生问题造成的危害也是巨大的，因此，电网的稳定性是发展中的核心问题。不同的电网系统之间存在着不同的问题，应用电力电子技术可以很好的解决电力运行稳定性的问题，电网的智能化程度也就会越来越高，由于电网的结构复杂程度高，随着人类活动对自然的破坏，自然灾害的频发对电网结构造成的损害也是巨大的，结合电力电子技术可以优化电网的结构，还能够促进电网的稳定性。

2.2提高电能的质量

我国曾经在2008年应用直流关键技术，这一工程的容量为20MVA,电压的等级为正负30KV,其中工程的容量为100MW，直流电压为正负100KV。电能的质量如果过低就会造成不良的影响，社会的发展就会受到影响，应用电力电子技术可以提高电能的质量，在电网进行电能的输出时，其电力电子技术就会对电能的输出进行重新科学的配置，电网中的电能输出就能够获得稳定，输出的效率也能够获得相应的提高，相应的经济效益也会增大。

2.3帮助资源配置

我国的能源消耗是巨大的，相关的能源问题早已被列入我国重点解决的问题之一，我国的电能缺失的程度还没有很大，但是这一问题不得不重视起来，能源的消耗会破坏环境，也会引发社会能源供需不足的现象，而电能是一种可清洁的再生能源，这是比较有利的条件，我国应该在保护环境的基础上加大力度应用电力电子技术，这样可以建设先进的电网，还能够优化我国的资源，对于可再生能源的保护有一定的作用，应用电力电子技术可以有效的帮助我国的能源实现优化配置。

3先进电力电子技术对智能电网的重要影响

智能电网是未来我国电力行业发展的主要方向，与传统电网相比，智能电网具有更强的数据处理能力，能够满足多种条件下的电力传输要求，具有深远影响。将先进电力电子技术应用到智能电网中，能够进一步优化智能电网的发展环境，最终提高了智能电网运行质量。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆总体而言，先进电力电子技术对智能电网的影响主要集中在以下几方面：

3.1有助于保证电网设备的平稳运行

安全用电是智能电网建设的主要目标，现阶段我国的智能电网建设正处于起步阶段，其中存在大量的不完善之处，通过先进电力电子技术，能够进一步优化智能电网的设备运行环境，例如通过电力电子技术来强化电子装置对电力系统的调控等，这些对于智能电网的高质量运行具有重要意义。

3.2保证了电能质量

智能电网实现了电力传输的革新，让大量的现代化电能手段可以被应用到电能传输中。在这种大背景下，相关人员在智能电网构建中推广了先进电力电子技术，能够优化智能电网的技术格局，让智能电网有更多种的技术支持，包括电力调控技术、电力运输技术等，这些技术的应用强化了电能传输质量，满足社会的基本需求。

4先进电力电子技术在智能电网中的应用

4.1多种清洁能源混合使用

随着我国对于能源结构的调整以及实现环境友好型社会的基本要求，所以当前多种清洁能源混合使用在智能电网的建设与发展中也就成为了必然的趋势。在众多清洁能源中，光电以及风能被称之为取之不尽用之不竭的再生资源，其在未来的资源发展趋势中也占据着主导的地位。但是在实际应用过程中我们发现由于其不稳定的因素较多，所以经常会出现电力与负载之间不匹配的情况，影响正常使用。在应用先进电力电子技术的基础上，由于原有的大功率变换器变成了新兴的电力系统变换器，从而实现了电力的存储与释放的智能化处理，进而体现了多种清洁能源的价值与存在意义，同时也保持了较为稳定的供电环境，为持续稳定的供应电能创设了条件。

4.2在发电环节中的应用

先进电力电子技术在发电环节中的应用主要是体现在缓解能源压力以及环境保护的方面。首先我们知道在最初使用新型环保能源时最大的问题就是其不稳定性与我们常规用电需求稳定性之间的矛盾关系，由于这样的矛盾关系会直接导致生产生活无法顺利开展，所以一度被放弃。但是随着智能电网中电力电子技术的有效应用，其可以通过风能、水能以及光电的直接储存来实现电网的铺设，不但实现了变速操作，并可以直接智能化控制电池的充放电环节，进而实现了有效的供电平稳性。

4.3在用电环节中的应用

电力系统的竞争是不可避免的，而其主要的形成过程与竞争方式就是用户的互动环节，而这也正是先进电力电子技术实现供电方与用电方信息需求的特征，所以要想更好的保证用户对于电能的实际需求，就必须重视智能设备、智能保护装置以及智能标记和数据处理设备等方面的工作，以此来提升其实现数据的供电方与用户的运转效率，实现用电环节中的充分运用。

4.4在配电环节中的应用

与用电环节的应用类似，电力系统中的配电环节主要针对的是用户对于电能的用电质量需求以及稳定性需求。除了常规的配电控制系统建设之外，还需要使用电力电子技术对配电的过程环节进行优化，通过传感测量技术以及网络融合技术进行不断的修改与创新，最终实现配电环节中电能质量稳步提升的目标。

5结语

先进电力电子技术在智能电网建设中具有广阔的应用前景，该技术的出现能够进一步扩大智能电网的技术基础，让更多的现代化电力电子技术可以被应用在实践中，不仅优化了相关技术的实施方向，也能为智能电网提供保障。因此对相关人员而言，必须要进一步了解先进电力电子技术的技术特征，并以智能电网的技术需求为基础，优化先进电力电子技术实施路径，最终推动智能电网发展。

参考文献:

[1]刘旭东.电力电子技术在电力系统中的应用[J].电子技术与软件工程,2017(03):239.

[2]艾凇玮.电力电子技术在智能电网中的应用分析[J].民营科技,2017(01):1.

[3]朱富强.电子技术在智能电网中的应用[J].数字技术与应用,2017(01):107+109.

[4]徐天宇.先进电力电子技术在智能电网中的应用[J].电子技术与软件工程,2017(01):242.

论文作者:邱鹏

论文发表刊物:《电力设备》2018年第16期

论文发表时间:2018/10/1

本文来源: https://www.lw33.cn/article/aaff36c9fc7edf022a10e652.html