# 地表水水质自动监测系统应用中存在的问题及对策论文_陈梅

安徽省界首市环境保护检测站 安徽界首 236500

摘要：地表水水质自动监测随时能发现别人所观察不到的问题，能及时做到更新，将自动监测系统做到更完美，它的能力远远大于我们所能想到的问题，在问题事态上的发展能造福很多人，在对地表水水质自动监测研究和管理方面更加体现出问题的发展性。我国加大了对地表水自动监测的重视和建设。但和其他工程相比，由于地表水自动监测干扰因素比较多，施工周期也比较长，使管理难度增加。

关键词：地表水；水质自动监测；系统应用；问题；对策

1地表水水质自动检测系统简介

1.1采样单元

采集具有代表性的水样就是采样单元的主要任务。明确单元中的具体要求并以此为根据，通过控制单元进行控制，实现被测水样检测的连续性和稳定性，在一些特殊情况下，也可以将水样通过预处理单元再向分析单元进行传输。采样泵、采样管以及初滤器等是采样单元的主要构成部分，与此同时，还应该将流量计、压力传感器、旁通阀等安装到样品的流路中，从而为流路水流量的调节工作提供便利。

1.2预处理单元

自动监测地表水水质的工作中，最为常见的系统运行问题就是管路或者分析仪器中滋生大量的微生物，从而造成管路内水流不通畅，使系统运行受到阻碍并且运行数据出现异常，致使难以有效地捕捉水质的各项数据。针对水样水质监测工作的这一问题，就需要加强对水样的过滤处理，通常的情况下，我们会安装一种原理和结构较为简单的自动清洗系统，并且在清洗的过程中也可以顺便对测量池、管道、抽样池等设备进行清洗。

1.3分析单元

分析单元是水质监测系统实现自动化的关键所在，也是系统中最为核心的组成部分，对其他各个单元的运行起着领导作用，因此，在建设水质自动监测系统的过程中，需要认真考虑自动监测仪器分析方法以及性能表现等问题。

1.4数据采集及传输单元

该单元主要负责采集和传输数据，就是转化系统中分析仪器所发出的讯号，并输送到内置贮存器或现场控机中，严格按照设计中的要求处理采集到的数据，将处理的结果制作成报表传输给远程管理中心，从而便于对数据进行远程的管理，同时传输数据的内容需要将系统的各种状态参数以及报警记录的数据也包括在内，从而将水质自动监测系统的整体工作状态详细传输给数据管理中心。

2地表水水质监测的意义

在人类生活中，水是人类不可缺少的一种物质资源，优质的水质资源能够保障正常的生理生化效应，如果水资源发生一些问题，对人类的身体健康就会造成直接的影响。由于我国的水资源的分布不均匀，非常容易出现一些水资源问题，比如干旱或者水质恶化问题，其中水质恶化是非常严重的一个问题。

随着我国经济的不断发展，工业化水平也在不断进行提升，从而造成了每年的工业废水也在逐渐的增加，从而使得污水处理厂在污水处理方面的负荷增加，这样一来就给地表水体自净带来了很多的问题。在目前阶段我国的地表水水资源检测还存在很多问题，这就需要相关人员进行及时完善。水质检测是对水环境中污染因数进行监测，从而为防止地表水污染提供相关的支持，只有通过对于地表水体进行合理的监测，才能够在最大程度上为防治水资源污染提供有效的支持，因此，对地表水质进行有效的监测具有重大的意义，必须加强相关监测。

3当前地表水水质自动监测系统存在的问题

对于繁杂的地表水水质自动监测建设来说，若想保障施工现场管理的有条不紊，就需要建立全面的规章制度来引导。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆然而很多地表水水质自动监测的施工现场管理制度非常的不健全，他们往往为了追求利益和缩短工期，轻视了对现场材料的使用、人才的分配、培训、安全问题等制度的建立，对于一些紧急事故也采取临时处理的方法，在这样不健全的管理制度下致使施工现场非常的混乱，很多工作都没有依据，使地表水水质自动监测的质量受到严重的影响。每个项目的建设都存在一定的问题，需要做好管理和监测。技术管理有待加强，就目前来看，技术管理是地表水水质自动监测现场管理中出现问题比较多的环节。主要表现有：（1）缺乏专业的技术管理人才；（2）地表水水质自动监测一般在偏僻的地方，环境比较差，而正是因为环境问题，使很多技术在管理过程受到限制，给监测管理的安全和质量等带来很大的隐患；（3）监测管理对技术管理的重视度不够。很多单位为了节省成本，会减少对一些技术人员的培训，以及先进设备的引进等，从而造成地表水水质自动监测不过关的问题，不利于技术管理工作的开展。

4提高地表水水质自动监测的研究对策

4.1点位的选择

在选择国家级网点的过程中，主要是站在宏观的角度对国家的实际情况进行分析，明确网点设立位置的水质能否宏观代表全国范围内地表水的水质，同时明确网点水质对水污染情况的控制，所在省份的水质情况也要考虑在内，比如我国淮河水质自动监测系统的建设，水质监测的网点设置在了豫皖交界处的界首七渡口，其充分考虑了对入境水质情况的监测，是非常明智的做法。

4.2监测项目的选择

选择和确定水质自动监测系统监测项目，需要在监测系统建设完成后进行，在开始前首先要进行系统的试运行，并详细掌握国家给出的标准方法，采用正确的方法和标准对水质进行评价，以满足国家标准为目标。值得注意的是，在发现国家标准存在问题时应及时的提出质疑，从而提升标准的规范性，同时，在建立和开展测流项目的过程中应充分的考虑环境管理和总量控制的具体需求。

4.3加强专业型技术人才的培养

就我国目前水质自动监测系统的现状来看，装备情况尚不完善，且设备所需技术水平较高，因此，在监测站所需的设备方面，为了满足水质监测对设备性能的需求，仅仅依靠供应商提供的技术支持和售后是不够的，还应注重对自身技术力量的提升，加强对专业技术人才的培养，尤其要对相关仪器仪表、电化学及计算机技能等方面的人才进行培训和学习，还应注重对其进行工作责任心的培养，增强其工作责任感。

4.4结合实际情况，制定出切实可行的系统建设方案

在建设地表水水质自动监测系统的过程中，需要结合地表水水质监测方面的实际情况，从建设成本、基础设施设置、人员数量配置等方面入手，制定切实可行的地表水水质自动监测系统建设方案，为相关的建设工作顺利开展提供有效指导。实践中通过对这些措施的科学使用，可达到提升地表水水质自动监测系统建设水平的目的。

结语

地表水水质自动监测是环境监测中的一个至关重要的环节，随着工业发展，地表水的污染程度也越来越严重。地表水的污染一方面会影响空气环境，另一方面会影响土壤环境，因此做好地表水水质的实时监测具有实际必要性。传统的手动检测方式已经不能满足地表水监测时效性的需求，需要我们加强地表水水质自动监测系统的建设。目前，我国已经初步建立了覆盖各大水系的相互联动的地表水水质自动监测网络体系，但是还面临着监测点位建设及运营能力不足，监测项目设置不全面，监测数据系统化应用、平台化建设不成熟等问题。针对此种情况，环境保护部门应该加大资金投入，改善点位选择，合理选择监测项目，提高监测数据利用率，提升水质预警机制能力，推进我国水环境不断改善优化。

参考文献

[1]刘宇同.一种基于人工神经网络的地表水质预测方法[D].黑龙江：哈尔滨工程大学，2017.

[2]吴德操.面向地表水环境的分布式紫外-可见光谱水质在线检测监测系统关键技术研究[D].重庆：重庆大学，2016.

[3]刘娟.基于无线传感网络的分布式紫外-可见光谱水质COD监测系统设计与实现[D].重庆：重庆大学，2016.

论文作者:陈梅

论文发表刊物:《基层建设》2019年第30期

论文发表时间:2020/3/12

本文来源: https://www.lw33.cn/article/ab4278b3c07771765e5f1c36.html