# 建筑电气工程施工管理及其质量控制措施探讨论文_李建欣

浙江永通科技发展有限公司 浙江省杭州市 323000

摘要：随着经济的发展，人们对生活质量的要求越来越高，这也直接刺激着建筑业的发展。建筑业作为我国现有企业的巨头，作为组成建筑工程的重要部分的电气工程，电气工程对整个建筑工程发展贡献的力量也不容小觑。电气工程施工项目越来越受人们重视，我们也要重视电气工程的发展，本文将就建筑电气工程施工管理及其质量控制措施进行探讨。

关键词：建筑电气工程；施工管理；质量控制

科技的进步促进了电气工程的发展，电气工程也促进了建筑业的蓬勃发展。近年来，随着电气工程在建筑工程中的崛起，电气工程的作业难度也越来越高，要求也越来越多。但是人们对电气工程的质量的追求却从未降低。因此，要提高电气工程的质量要求，加强施工管理，为建筑业增添色彩。

1建筑电气工程施工管理及其质量控制

1.1建筑电气工程的概述

之所以要实施电气工程管理，是为了让建筑工程的整体功能满足客户的需求，在设施、结构和功能方面都能让客户群体满意。在建筑电气工程施工管理及其质量控制的过程中，电气工程的安全性能尤为重要，安全是建筑工程的基本保障；其次是可靠性，电气工程的可靠性直接决定了工程企业的在外界的受认可程度；电气工程的适应性也是很重要的，电气工程对现代社会的要求要有一定的适应能力。要时刻注意着电气工程的质量，要时时刻刻把工程质量放在第一位。

1.2建筑电气工程的近况

时代在变化，科技在进步，建筑电气工程也渗透到了现代工业的角角落落，建筑电气工程已经随处可见。实施建筑电气工程施工管理及其质量控，不仅能够保证施工人员以及居住人员的人身安全，而且能够保证项目尽可能的高效、安全的进行。在21世纪，各行各业都存在着较为激烈的竞争，建筑电气工程也不例外。在不讨论盈利多少的前提下，质量已经越来越受人们重视，企业工程的质量越高，就会越受业主们的欢迎。较为完备电气工程的管理和质量控制是项目质量的保证，哪个企业若能全局全面的控制质量，就会令公司的电气工程施工项目朝向好的方向发展。

2建筑电气工程施工管理及其质量控制措施

2.1建筑电气工程的前期施工准备

2.1.1施工前做好充分的准备

伟大的毛主席曾言不打无准备之仗。做好充分的准备有利于增添我们的底气，鼓舞施工人员的士气。施工前要做好充分的准备，这是很有必要的，不然等到麻烦出现时，再去应付，可能就已经来不及了。对于建筑电气工程来说，事先应该查看相关的法律法规，以避免后期的工作过程中触犯法律法规。相关的工程人员也应该提前设计好图纸并且获得业主的认可，从而科学地安排后期的工作有条不紊的执行。

2.1.2拥有健全的施工管理及其质量控制体系

任何一个项目的完美执行，都离不开其背后体系的支撑。在工程设立之前，首先要完备施工管理及其质量控制体系。要多方面全方位的思考，包括工期施工准备和验收等等，结合多方面找到一个完美的方案。这样在后期的执行中也可以避免手忙脚乱，一切只需按照原本计划的体系执行。同时对于质量控制要有严格的规定，在后期的施工过程中一定要严格遵守质量把控。

2.1.3引进专业技术人员

众所周知，建筑电气施工工程的技术性很强。然而不少企业为了节约资金投入，在一项工程中，专业技术人员并不多。其实建筑电气工程作业量大，操作复杂。需要很多的技术人员。而且电气系统也通常会设置在墙壁内部，隐蔽性比较强，施工中对管道，线路等的操控也要尤为注意。配电、供暖、排水等工作施工时也需要专业性极强的人员来完成，因此引进专业性人才是极为重要的。企业为了避免技术人员的能力出现参差不齐的现象，也应该组织相应的课堂及会议，让技术人员互相讨论互相学习。

2.1.4避免不必要因素造成的影响

在施工过程中，也难免会受不可控因素的干扰。因此，也要事先考虑好不可控因素，选择有利的施工条件。在施工过程中，要注意施工器械的安全保管，要注意机器是否正常运行，避免因为天气条件而对机器造成影响，从而影响工程的工期与质量，尤其是要注意大风与雷电天气。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆另外在机械使用方面也要注意，要注意工作时机械的交叉使用，避免因为机械不够用而带来的困扰。同时也要注意保障施工人员的人身安全，可以增设保安等值班检查。

2.2建筑电气工程施工的关键

2.2.1合理运用机器设备

随着科技的进步，机器已经在生活中逐步取代了人们的不少工作。相比较人力而言，机器确实够准确快速的完成工作，但是我们也不能忽视对机器的管理，电气工程的顺利执行离不开一台台机器设备的正常运行。施工前要检查施工器械是否齐全，是否有备用器械。施工过程中应该注重施工器械的保养，不要为了追求时间而使机器设备负重工作，这样结果反而会适得其反。

2.2.2统筹规划，处理矛盾

建筑电气工程不是一个独立的工程，它包含着许多琐碎的小工程。但是这些小工程也不是相对独立的，他们既相互配合又相互牵制，这又给施工增添了不少的难度。在施工的过程中要统筹规划，统筹管理。结合工程的自身环境条件，能够做出合理的规划，从而能够更好地服务于整个建筑电气工程系统。因为建筑电气工程本身工作量大，建筑电气工程一般占用时间比较长，施工时也要管理好时间的分配。

2.2.3工作人员要团结协作

电气工程还包括通暖、安装电器等等。它是一项涵盖面比较广的工作，因此工作人员也会比较多，因此工作人员的配合度就显得格外重要。各个施工人员在保证做好本身的工作之外，也要本着为他人着想的原则，不为他其他工程的实施添麻烦。需要交接时，及时对接工作。当完成自己的工作时，也要及时清理自己的工作场地。不同的工作人员最好有不同的工作服，避免不必要的麻烦。而一些需要跨专业完成的工作，要组建相应的小组，对工作内容进行协调沟通。每位工作人员也都应该了解施工的方案、方法和内容。

2.3施工管理与质量控制措施

2.3.1基础施工方面

电气工程技术施工时，技术人员要和土建技术人员进行交接，做好施工前的每项准备，从而能够提高基础施工的质量。电气施工者也要积极配合土建部的施工，准备好吊卡、铁线和螺栓等预埋件和土建技术施工人员进行交接，以防止出现遗漏预埋件的现象。另外，为了防止在电气施工当中破坏防水层，二者要事先做好止水挡板与电缆穿墙管的预埋处理。

2.3.2主体施工质量

在施工之前一定要保证各部门的协调性以及主次关系，要保证各项施工操作都满足相应的法律法规，符合施工规范。也要保障电力线缆与配电装置等设备完好交接。另外，为了预防质量意外的出现，可以提前对设备实时监控，要保证各部门都能有序的进行施工。电气工程部门要开展管线敷设工作，当中要结合土建工程人员的意见。如果发生分歧，应该及时进行反馈沟通，进而解决问题不影响整体的施工工作的质量。在电气工程施工时，一定要设立监管部门及时监控各个部门的施工情况，统筹管理建筑电气施工系统。

2.3.3预防隐蔽质量隐患的出现

建筑电气工程施工中的工作具有隐蔽性。而且地线、电缆、电缆保护管等一些都是在墙壁内部中操作，工作难度大、不容易观察和掌控。而且一旦出现质量问题，返工很难。因此，为了从根本上避免事故的出现，在施工前期就要重视施工过程中的技术材料流程。施工前要事先检查电缆的型号、规格和质量等是否符合施工要求，重视电缆屏蔽措施的实施。施工时，对电缆的弯曲程度也要降到最小，要尽可能减少电缆弯曲。如果需进行弯曲操作，一定要保证歪曲程度在电缆可接受范围内。

3结束语

总而言之，电气施工是一项复杂的工作，它不仅具备一定的安全隐患，而且如果质量出现问题，返工也比较困难。所以对每个施工环节都要严格把控，这样才能更加有利于电气工程的管理和质量。电气工程的技术人员和公人员也要具备责任感，提升自身的素质与水平。以保证建筑电气工程项目平稳又安全的进行。

参考文献

[1]吕亚军.浅谈建筑电气安装工程施工质量问题与控制措施[J].科技信息，2012(17):341.

[2]张文斌.浅谈当前建筑电气工程质量控制的问题及其对策[J].四川水泥，2016(9):343.

[3]崔永刚.浅谈建筑电气工程施工中的管理与质量控制措施[J].民营科技，2014(9):137.

论文作者:李建欣

论文发表刊物:《基层建设》2020年第2期

论文发表时间:2020/4/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/ab63671d7899626a875d58ae.html