# 电力营销计量改造中的重点与难点分析论文_王加利

（身份证：51322319760217XXXX）

摘要：当前形势下，电力营销的重要内容是电力计量改造。面对现阶段存在的诸多问题，电力企业应当积极寻求现代化优化措施，有效杜绝窃电漏电行为，加强信息化建设，提升计量工作质量，协调供需平衡关系，使电力企业在激烈的竞争形式中获得更大的发展空间。

关键词：电力营销；计量改造；存在问题；优化路径

引言

在电力营销计量改造过程中，由于计量表精准度有待提高的情况，导致出现偷漏电行为猖獗、计量装置自动化程度低等一系列问题。通过对这些问题进行分析，电力企业在建立健全电力计量系统信息化管理机制的基础上，应对计量装置进行进一步改造，加强互动智能费控、杠上计量、计量屏柜等装置的应用，促使电力计量系统能够更加安全、稳定、精确。

1电力营销的基本概念

电力营销工作的开展主要以客户的实际需求为中心，使得企业面对激烈的市场竞争，也能够安全、可靠的使用电子产品，与此同时，也能够享受电力企业带来的优质的服务。如今，随着我国电力体制的不断深化改革，电力网络技术也逐渐向着精细化以及技术化的方向发展，在此过程中，电力营销工作也存在一定的困难，在一些条件比较好的地方，电力的使用无法满足用户的实际需求，但是对于一些不够发达的地区而言，由于资金的投入力度不够，因此使得各项技术的使用不够成熟。

2电力营销工程计量改造中的问题分析

2.1电能计量表选用中存在的问题分析

在电力计量中其计量表的选用直接决定了在实际中对用户用电情况的计量质量及效率，因此如何选择合适的电能表也是电力营销工程计量改造中所需重点注意的内容之一。而目前在电力营销工程计量改造中其对电能计量表的选用存有分析不到位的情况，而这也使得一些计量表在应用中存有较大的测量误差情况，同时在计量改造中若未按照相关的规定标准来进行电能计量表的选用则会导致计量改造工程留有隐患问题，而这也容易出现二次改造的情况。例如，在电力营销工程计量改造中工作人员若未根据电力系统电压的实际情况来进行判断可能导致电力计量表在实际中出现精准度、安全度无法达到规定要求的情况，并且在现今电力营销计量表改造中未按规定的要求条件来进行安装的情况极为常见，而这也影响了电力计量改造的开展情况，使得电能计量存有较大的误差。

2.2电能计量表自动化中存在的问题分析

目前在电力行业及现代科技的推动下智能电表的应用已经得到了良好的推广，其在实际中可以良好的对用户用电情况进行计量，并且在智能电表的应用中其整体的自动化水平较高，具备了较为完善的计量预警等功能。但是在实际中许多用户仍然采取传统的计量装置来进行电量测量，因此在实际中需要通过人工操作的方式来进行保护及模式的切换，其在实际中的整体自动化水平较差，对人工操作的依赖依赖性较强，并且老式自动化计量表在应用中会受工作人员工作方式的转变等因素的影响而出现传输错误的问题，例如，在计量中丢失电压或者是电能量遭到损失等等。

3电力营销计量改造的优化路径

3.1改造计量的装置与提高营销的管理水平

通过对计量器内部构造进行分析，从而对加量装置当中的三原件进行有效的改进，将计量装置当中的接地设置进行强化，促使整个计量系统的稳定性得到有效提高。在对三原件计量装置进行接地的时候，要注意到接地的导体以及接地装置之间的电路信息，根据不同的地极选择导线与总接地端进行连接，使得计量装置能够与地面进行连接。还要将计量装置当中的电力接口与总接地端进行连接，通过这样的改变，不仅能够极大地提升计量装置的安全性，还能够对用户的用电过程进行有效的管理。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.2使用计量屏柜，改变计量原理

计量屏柜是全封闭的，只有供电局当中职位高的工作人员才能够运用钥匙将其打开，然后进行计量工作，其他非专业人员不能够将其打开，因此就极大地保护了计量工作的准确性。计量屏柜的运行原理与变压器的工作原理是相同的，都是对电脑当中的二次信号进行处理，通过回路引进的方式来完成计量表的记录工作。这种设置可以有效地避免电力工作人员在进行人工切换计量器的时候所造成的电力损失，同时还能够将计量箱当中的电磁密码进行改进优化，从而使得互感器当中的二次接线口能够正常的运行，并且对整个装置的运行安全进行有效的保护。从而使得脉冲信号能够进行单项传输，在基础面板的操作当中，其主要分为4个步骤分别为：位置、速度、方向与开关，这样的设置可以极大地提高工作人员在进行计量操作中的安全性。同时也能够防止用户利用自己的技术以及方式进行偷电作业，装置当中的盖子与接线盒是密封的，也防止因为不正确的使用而造成的破坏。

3.3通过改造计量定点位置来加强用电管理

在对大量的用电用户开展计量工作的时候，可以采用或者引进新型的专线以及装柜。这样就使得用户不能够对计量点进行私自的改造，避免出现偷电行为，同时还能够对计量器的精确度以及有效度进行提高。通过运用这种精确度比较高的装置设置，能够对客户的具体用电情况进行精确的测量，从而确保计量工作的有效改造。例如：在用电企业当中普遍运用的是0.25%的高精度计量设备，这样就使得计量器在计量工作的时候，能够将因为电流互感器产生的影响有效地降低，从而使得计量误差能够极大地减少。在有些企业当中还引入的是S型精度的计量器，这种计量器能够将计量的误差控制在所允许的范围当中，从而促使计量的精确以及有效度得到提升。

3.4对计量方式进行改造

计量方式的改造就是指运用先进的计量手段对传统的计量手段进行改变，将计量装置由传统的安装在室内改变为安装到室外，从而使得电能的损耗能够有效地降低。还将传统的接线方式从计量表前接线改造成计量表后面接线的方式，这样就能够将线路比较混乱的地方进行梳理，同时还要做好低压混乱现象的标识，对出问题的部分进行及时的清理，严禁私自乱拉乱接的现象发生，定期对计量器进行检修，以防出现跑电的现象，还要对计量装置的准确度进行检测，确保计量装置能够有效地开展计量工作。

3.5创新计量通信技术

创新计量通信技术能够为信息化数据传输提供保障，目前科学技术的高度发展应用，计量通信技术的使用方式也变得多元化。现阶段，电力企业可以采用无线扩频、复合通讯等技术形式对计量通信技术进行优化。无线扩频是通过信息化手段对数字进行转变，以信号传播的方式进行交流，这种方式所受影响因素较少，在一些偏远地区使用能够取得良好的效果。复合通讯技术具有较强的灵活性，在实际计量改造过程中容易出现多种复杂情况，影响信息传递，复合通讯技术具有较强的适应性和稳定性，不会受到其他信号的干扰，有效的提升计量工作效率。

结束语

作为电力运行中的重要组成部分，电力营销工作的开展能够有效的保障电能数据的真实性，以此来有效提升电力企业的整体服务质量。对于电力计量装置而言，需要根据用户的实际需求，对其进行相应的改造，通过引入计量屏柜、改造计量装置以及改造计量点等，能够很好的确保电力计量装置运行的可靠性以及安全性，同时还能够有效制止窃电行为，确保整个电力系统的安全运行。

参考文献：

[1]陶征宇，曾艳.智能化电力营销计量系统改造中的问题及解决措施[J].科学与信息化，2017（15）

[2]马原原，朱明成.浅析电力营销计量改造中问题及解决措施[J].工业，2016（29）：00211-00211

[3]王芳，姜淑珍，李青，等.电力营销计量改造中的问题及解决方法[J].工程技术：文摘版，2017（1）：00058-00058.

[4]江浩.电力营销业务应用系统的电能计量管理[J].企业技术开发，2014，33（36）：57-58.

[5]王光耀.电力计量误差产生的原因及改进对策[J].电子世界，2017（18）：196.

论文作者:王加利

论文发表刊物:《电力设备》2018年第24期

论文发表时间:2019/1/8

本文来源: https://www.lw33.cn/article/abb6e87d8e2986dfb559b25f.html