# 加强电厂电气设备的安全运行管理与养护论文_陈星,何嘉聪

国家电投江西电力有限公司新昌发电分公司 江西省南昌市 330800

摘要：随着社会经济的发展，我国对电能的需求不断增加，电气设备的应用越来越广泛。文章主要根据电厂电气设备管理体制的现状进行探讨了电厂电气设备管理与维护的必要性，以及加强电厂电气设备的安全运营与维护的措施，对于电气设备操作者，管理者的要求。

关键词：电气设备;安全运行管理;养护

引言

现如今，电力已经成为人们日常生活中所不可或缺的重要能源，其为我国的经济发展做出了重要的贡献。但在如今火电厂运行过程中，其电气设备还存在着诸多问题，这些问题的存在严重影响了火电厂发电的持续稳定性，给电厂造成了极大的损失。因此，不管是为了能够让人们享受到持续稳点的电力供应，还是为了降低火电厂的经济损失，火电厂都应加强电气设备的故障处理。

1电厂电气设备安全管理的必要性分析

电气设备作为电厂生产的基础保障，其能否正常运转不仅与电厂所能取得的经济与社会效益有关，更会直接影响到电厂工作人员的生命安全，在市场竞争激烈的背景下，就更要求相关工作者做好电气设备管理工作，避免问题的产生、提高工作的效率，为电厂长远发展奠定必要基础。在管理过程中由于电厂电气设备的复杂性与多样性，就需要相关人员采用更具针对性的方法开展安全管理工作，从设备购买、使用与维修的三个方面入手，切实提高设备管理水平，为电厂节约设备维护成本与实现高效生产提供助力。

2电厂电气设备安全运行管理工作中所存在的问题

2.1人员综合素质不足

近年来，随着电厂电气设备规模的不断更新与换代，供电系统的运行环境愈发复杂。在这种环境下，既会因为管控力度和责任明确意识的不足，而造成电气设备安全运行管理工作的逐渐落后，也会因为相关人员专业技术水平和安全管理意识的愈发薄弱，而造成相关信息数据反馈的不及时和不准确。在此情况下，相关人员便无法对电气设备的运行状态进行时时掌握，也无法及时的在设备检修和排查工作中发现相关电气设备的安全隐患，从而造成了抢修时间的不断延长。

2.2目前电厂对电气设备管理方面存在的问题

随着科学技术水平的提高，生产现代化的逐步实现，很多先进的设备投入到电厂中，电厂在设备的选购上有一定的压力。如果电厂在选购设备时出现失误，那么就会造成电气设备的管理出现漏洞，导致电厂无法正常运行。目前我国很多电厂在管理制度上存在着缺陷和弊端，例如管理制度不科学，信息管理不全面，数据采集有问题，这些问题都会导致数据的分析不合理，信息的储存不符合实际等。

2.3电气设备安全运行管理制度不完善

在实际工作过程中我们不难发现制度管理的优势所在，是现代化电厂形成与发展的重要保障措施，但是在现阶段的电厂设备安全管理中却缺乏相应的制度把控，制度不健全、制度执行力差等问题始终困扰着相关工作者，企业应根据时代的发展需要与设备的特殊性要求去不断完善设备保障制度，这样才能确保各电气设备的正常运转，并且由于电气设备管理的复杂性，就算设备相对完善但在实施的过程中还会遇到这样或那样的问题。因此相关工作者应在实际工作中不断探索，思考制度与实践之间的关系，在现有安全管理制度基础上不断完善，为各项管理工作的开展提供制度引导。

3电厂电气设备安全的管理和维护操作方法

3.1强化人员的工作体系和综合素质

首先，相关部门应结合生产班组分配理念利用班组管理制度对部门内部的工作人员进行合理分配，并将其分为不同的班组开展相关工作。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆期间，每个班组应保证自身所负责的管理区域仅为此模式当中的某一个环节，并对班组内每一个人的管理职责进行明确，这样，在发生故障问题时，就可以及时的找到负责该管理模块的主要负责人，从而提高此项工作的管理效率。其次，电厂应加大对档案数据管理工作的重视力度、优化力度和改革力度，并为其配备能够熟练操作和运行计算机管理系统的专业人员，以确保能够在收集可靠数据的同时形成动态式的档案管理模式，从而实现对当前电气设备运行状况的有效评估。最后，电厂相关部门应加大对相关人员的培训力度，帮助管理人员和维修人员更新专业知识和强化专业能力，从而促进故障解决效率的有效提升。

3.2对于高压电气设备安全的操作管理与规定

在压电气设备的操作中，需要至少两人以上才能够作业，禁止单独作业，否则遇到危险事故难以应对。有些特殊性的工作需要在作业前复核国家标准，出具相关部门的审批证明，检验合格之前才能够继续操作。在操作过程中要设置安全警示标牌或者是安全围栏，仔细的检查电气设备名称，分析电气线路，一些准备就绪之后再进行工作。

3.3不断完善管理制度

管理质量的提升离不开良好管理制度的引导作用，因此相关工作者应着手对现有设备安全管理问题进行分析，在此基础上讨论对管理制度进行讨论研究，改变人本管理的主要地位，认清电气设备管理的严谨性与必要性，以制度化管理为主体，人本化管理为辅助，更有针对性的开展管理工作，在实践过程中及时发现管理制度中的不足之处，并提出相应的改革措施，在将其带回到实践之中去验证制度是否可行，管理效果是否能在现有基础上达到最佳。安全运行管理制度应责任到人，改变权责不明、互相踢皮球的现状，要对各个部门的职责分工进行明确规定，对个人更要严格约，结合国家规范要求与实际情去科学制定生产步骤，在出现问题后要快速反应，采取有效措施解决安全问题，当然在日常工作过程中还应对设备进行定期的维护与保养，通过制度让相关人员意识到日常养护与维修的重要性所在，为各项生产工作的正常开展提供制度与人员保障。

3.4运用有效手段来规范电气操作

在实际生产过程中，一些电气设备出现问题是人为因素影响的，并且人为操作失误常常会对现场操作人员造成较大伤害，因此应极力避免此类问题的发生。首先电厂除了加大培训力度之外，还应组织相应的实战训练，扎实理论基础的同时，有效提高其实践操作能力与应变能力；其次要在有制度保障的前提下，让员工深入了解制度内容，比如在电气设备正常运转过程中，没有上级领导的批准操作人员不能随便关闭防误闭锁装置，若有员工违反了此条规定应严肃处理；电气工作人员应严格按相应的规范与步骤从进行操作，不能凭借主观经验随意改变操作步骤或操作内容，如果在实际操作过程中疑似出现问题，则要立刻停止操作，针对该问题进行研究。

3.5定期检修维护，及时保养，出现故障彻底维修

电厂应当对购进的设备进行编号并做好记录，对其工作情况和出现过的故障、维修人员处理方式等都做好详细的记录，并定期对设备进行维护，经常进行润滑和清理，防止有些废弃物卡在电气设备当中造成不便。维修时一定要做到根除问题，不可采取应付敷衍的态度。

结语

综上所述，电厂电气设备运行的有效管理，在电厂运营和人们日常生活中起到了不可替代的作用。所以，为了促进电气领域的可持续发展，我们要在以后的实际工作中加大对此项工作的重视力度，从而促进电气企业经济效益的有效提升。

参考文献

[1]章健.电厂设备安全运行管理优化途径探讨[J].价值工程，2019，38（24）：35-36.

[2]闫国成.如何加强电厂电气设备的安全运行管理[J].科技风，2019（25）：186.

[3]罗毅.探究电厂电气设备安全运行管理和养护[J].科技与企业，2013（19）：96.

[4]智登红.关于电厂电气设备的安全运行管理措施分析[J].山东工业技术，2018（6）：173.

[5]赵正虎，贾文飞，澈力格尔.发电厂电气设备安全运行的管理和维护[J].科技创新与应用，2016（7）：182.

论文作者:陈星,何嘉聪

论文发表刊物:《基层建设》2020年第2期

论文发表时间:2020/4/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/abb993107e1076206fbc9942.html