# 浅谈建筑机电工程安装施工论文_梁桂珠

身份证号码：44068119841120XXXX

摘要：建筑质量的好坏会受到建筑机电工程安装的效果的影响，因此建筑机电工程安装施工的施工质量非常重要。在整个建筑项目中，机电工程占据着非常重要的地位。在整栋建筑的各个部分都要应用到建筑机电工程，建筑机电工程安装施工的合理性会直接影响整个建筑项目。本文对机电工程的特点进行了简要的分析，并对当前建筑机电工程安装中存在的不足，进行了简要的分析，在此基础上提出了提高建筑机电工程安装施工效果的相关对策，希望能够提高我国建筑机电工程安装的施工水平。

关键词：建筑施工；机电工程；安装

引言：

近年来，随着我国经济的不断发展以及城市化水平的不断提高，人们的生活水平也得到了一定的完善和提高，因此人们对于建筑质量也有了更新更高的要求。施工企业想要在建筑行业占据优势的竞争地位，就必须不断提高建筑质量，只有这样才能稳居优势，才能得到长久的发展。而建筑质量在很大程度上与建筑机电工程的质量是息息相关的，也就是说建筑机电工程施工质量是决定建筑质量的关键所在。建筑机电工程是整个建筑中比较复杂的部分，它融入到了整个建筑的各个方面，所以加强建筑机电工程的安装与施工阶段的管理显得极为重要，这样可以很好的提高工程的质量，降低工程成本，从而能够实现施工企业经济效益的最大化。

一、机电设备安装工程的特点

随着城市建设的快速发展和人们生活水平的提高以及建筑行业的不断发展，人们不仅重视建筑物本身的质量和使用功能，也开始重视建筑物相应的一些机电设备等附属物的质量和使用功能。尤其是一些高档建筑物，对装修及机电设备安装的要求也愈来愈高，必须有一个健全完善的质量管理体系，从工程实体形成阶段、施工层次和影响的施工流程、施工工艺、施工方法、人员素质、机具设备、施工环境、材料进场和使用等方面，对质量控制进行全面策划和控制。机电安装施工过程中，涉及施工过程中采用新技术、新工艺、新材料、新设备等新兴技术。大型工程对吊装、装配、检测技术的要求越来越高，由于建筑机电的施工安装技术工种、材料的多样性和工艺的复杂性，在实际施工过程中要投入大量的人力、物力，需要各施工单位及相关工程单位有丰富的施工经历和经验。机电安装工程贯穿在整个工程施工过程中，主要部分在结构工程结束后开始施工，并在装饰工程开始前基本结束，所以对整个工期有重要影响；机电安装工程的质量对工程竣工后的使用功能有着关键作用，要求施工单位在施工过程中严格把关。

二、建筑机电工程安装中存在的不足

尽管我国的建筑企业都提高了对建筑机电工程安装的重视，然而我国的建筑机电工程安装施工仍然存在一些问题，严重影响了建筑机电工程的安装质量，主要体现在以下几个方面。

1.缺乏科学的管理

而且我国的整体建筑机电工程建筑水平与先进国家相比仍然存在很大的差距，对机电工程的发展造成一定的遏制，无法满足现代化建筑的施工需求，总体表现为缺乏科学完善的机电工程施工系统。

首先，由于缺乏科学的施工管理，在施工的过程中往往有一些施工人员不严格按照设计图纸进行施工，造成施工的偏差，影响了施工的质量。还有一些建筑机电工程的安装人员根本不具备机电施工上岗证，具有较差的施工水平，不能严格按照国家相关要求来进行施工。在施工的过程中的暗线接线洞的布置具有随意性，给后续的电气线路施工和维修造成了极大的不便。其次，我国为了顺应建筑行业的发展，满足建筑多样化的需求，在电气安装的规范标准方面进行了不断的更新，然而很多施工人员却难以跟上电气安装规范和标准的更新步伐，施工技术比较落后，特别是在配电系统保护接地方式的选择方面存在着混乱的情况，这会直接造成建筑室内电气缺少接地保护线和电位联结，造成严重的用电安全隐患。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.审查不严格

机电工程的实施管理当中，审查工程是一个重要的环节，机电工程在每一段工程完工的时候，就会进行审查，审查的好处是可以及时的发现漏洞，并且及时的改正，但是往往的情况是在审查当中，丝毫没有严格的表现。在一些小的问题面前，审查人员几乎是视而不见，他们认为，小问题对于整个工程来说，构不成太大的问题，殊不知，很多的工程都是由于小事不细心，才出现大问题的。在大的问题面前，因为牵扯的因素较多，影响的范围较广，所以审查的时候往往都是“瞒天过海”，并不上报，任由事态严重的发展，因为当发现严重问题时，很多人都不想因此担责任，所以才用种种方法不上报真实的情况，这是管理者的一大疏忽，也是审查的一大漏洞。

三、改善建筑机电工程安装施工质量的有效措施

1.加强建筑机电工程安装施工管理

现代化、信息化是一个必然的趋势，因此建筑机电工程施工也要结合现代高新技术，实现施工阶段管理智能化，节省成本，增大企业收益。具体做法就是：实际安装时，要依据建筑物的具体需求选择相应的智能化系统。对于供配电设备来讲，智能建筑的供配电系统要设计一个直接向客户提供覆盖整个能源转换链的全套系统。在不断追求产品的性能设计上，保证环保型低能耗、低噪声、无漏油、无漏水、无电磁干扰、无繁杂的轨道线路油渍污染的机电设备。在机电安装上使用无限网络技术会使机电安装控制系统大量使用最新、最快的微机，从而会进一步提高整体机电运作的可靠性、稳定性且智能化加强。

2.施工质量管理方面措施

施工质量管理是贯穿整个施工过程的，它是整个工程安装的关键。要做到施工质量的有效管理要做从以下几个方面入手：要建立科学完善的质量管理体系，做到在从施工开始到工程的基本完工等各个层次、各个环节都要做到质量的全程控制；要严格控制施工用材料、设备的质量，做好相关检验的记录；施工者必须严格按照图纸进行施工；做好质量的监督检查，建立质量检查小组，并出具对于质量问题奖惩办法；健全各种施工操作的标准体系，重点对过程中容易出现问题的工序和环节进行监控，并做好相应的问题解决；要做好各类重大质量问题的应急预案，尽量避免质量问题将质量损失降到最小。

3.严格审查施工材料合同，保障施工材料的质量

建设单位和施工单位之间要订立施工合同，施工合同已能够对建设单位和施工单位双方的权利和义务关系进行明确。必须对施工材料合同进行严格的审查，做好相应的合同管理。在施工合同中要保障客户的需求能够得到满足，施工合同的科学合理。并在建筑机电工程安装施工的过程中进行严格的合同管理，保障合同的预期目标能够达成。与此同时还要对施工材料的质量进行保障，以工程的实物量为依据，严格的核实建筑机电工程安装设备的数量、选型和参数。

四、结束语

总之，建筑工程安装施工过程中，建筑机电工程安装施工是关乎整个建筑质量的关键所在，我们必须加强建筑机电工程安装施工质量管理，要加大建筑工程中对机电安装施工技术的管理力度，同时还要对在职的相关人员进行专业和技术的培训，让他们能够、深入的了解自己的职责，不断地提高技术水平，才能促进建筑行业的不断发展。

参考文献：

[1]彭康杰，建筑机电工程中的安装施工管理措施探讨，现代物业（上旬刊），2015年07月5日；

[2]陈穗丰.对机电工程施工安全技术探讨 [J].中国新技术新产品，2012（04）；

[3]王剑，王玉忠.刍议建筑工程机电安装施工技术与管理策略[J].科技风，2012（06）；

[4]杨云. 建筑机电工程中的安装施工管理措施探讨[J]. 中国新技术新产品，2012，20。

论文作者:梁桂珠

论文发表刊物:《基层建设》2019年第4期

论文发表时间:2019/4/11

本文来源: https://www.lw33.cn/article/abc7d74ced8a24cfd7627b80.html