# 带电检测技术在变电运维中的运用姚俊毓论文_姚俊毓

摘要：随着人们生活水平的不断提升，人们对电能的需求不断增高。为了确保人们的用电安全，要保证电力运行的安全性和稳定性。因此，要依据电力行业的实际发展情况，不断引进新技术，及时发现系统在运行过程中出现的问题，并采取相应的措施解决问题，以确保系统运行的稳定性。带电检测可以在不停电的情况下完成对线路故障的检测，因此合理应用该项技术，对于提高供电系统的稳定运行具有重要意义。

关键词：电力设备；变电运维；应用

引言

随着我国社会经济的快速发展，人们的生活水平不断提高，因此对于电力系统提出了更高的要求，在保证供电量的同时也需保证供电质量。为此我国加大了电力系统建设力度，在扩大建设规模的同时也积极引进新型检测技术对系统运行状态进行实时观测。

一、带电检测技术在变电运维中的重要性分析

1.1变电运维的重要性

电力系统包含发电、输电、变电众多环节，首先从发电厂发出，然后经过大面积的输电线路传输到变电站，最终由变电站传输到每一户居民和工业用户中。变电运维对电力系统的运行质量有着十分重要的影响，所以需要对变电设备进行定期检测以确保电力供应的正常进行。换句话说变电运维是变电设备的运行维护，其通常是变电运维操作站和变电运维队两个部分组成。变电运维操作站的任务是

电站的电力运行管理工作，在值班人数相对较少的情况下对电站的电力运行进行深入的管理工作。变电运维队则是基站的巡逻和检修队伍，分为两个队伍：一个是操作队，另一个是巡检队。变电运维是以电网公司的大检修工作为基础，在关注到变电日常运行的基础上加强变电检修工作，进而预防变电设备的运行问题，确保其供电质量。

1.2带电检测技术的相关要求。变电设备中的任意一个环节出现问题就会使得整个变电系统不能正常运行，所以需要定期对变电设备进行带电检测，特别是变压器一些重要元件。对此可以根据实际情况进行周期性的全方位带电检测，这其中主要包括相应的红外测温系统和频谱检测电器的放电检测等，利用多种带电检测技术进行检测工作。对于已经放置人工智能系统的变电站，还需要在智能机器人进行巡检工作之后，由专业的运维人员进行复检。根据相应的检测数据判断出变电设备的隐患问题和缺陷漏洞，然后及时安排相应的工作人员进行特定的带电检测工作，在发现某一部分出现问题或者隐患时，为了保障变电设备的合理运行，需要采取停电处理解决的方式。

二、带电检测技术在变电运维中的应用

2.1红外测温技术

2.1.1检测原理

红外测温原理如图1所示。设备在具体运行过程中势必会产生一定的热量，而在该过程中，通过对红外测温装置进行应用，可以实现对温度与分布规律的合理测试。通过该方式，可以确定设备的具体运行情况，判断其是否出现了异常现象，然后依据判断结果，完成预见性的检测与维护。

图1 红外测温原理

在具体应用过程中，该技术不会受电磁场的干扰与影响，且最终的检测结果准确性高。目前，该项技术是一项常用的检测方法。

2.1.2检测适用范围

红外测温技术通常有一般检测和精确检测两种不同方式。一般检测是对设备进行大面积常规检扫，同时完成相应的检测工作，对检测装置和环境没有特殊要求。精确检测对于装置和环境有着较严格要求，必须在排除风速、辐射等因素影响的状况下完成相应检测，主要用于对设备内部用电制热造成的缺陷完成相应的检测。

实际检测中，可以依据实际情况将两种方法合理结合。具体地，通过一般检测方法详细检查存在故障的设备，找到可疑点，确定最终范围，然后通过精确检测确定故障的严重性、类型、处理方式等内容。综合检测方法一方面可以有效缩短检测周期，另一方面能够快速发现故障，有利于采用合理的方式处理故障。

2.2超声波检测技术

2.2.1检测原理

超声波信号检测系统在设备出现异常后，信号传播以波的形式传到设备表面，然后利用设备表面的传感器对传播的信号进行接收、检测，最终依据接收到信号的频率和大小做出相应处理，并且及时消除故障。

2.2.2检测适用范围

在具体应用过程中，超声波检测技术不会受到电磁场的干扰和影响。同时，该方法可以被应用于气体绝缘开关、大电容器设备的带电检测中，主要包括配变、断路器、开关柜等，且可以用于直观难以发现的故障类型，如SF6气体泄漏等故障类型。需要特别注意，应用该方法的过程中，配电设备的终端会因为发电原因而出现一定程度的振幅，但该振幅的幅度相对较小，且在具体检测过程中可能会因为该原因的影响而出现偏差，从而导致其准确性受到不同程度的影响。

2.3高频局部放电检测

2.3.1检测原理

高频局部放电检测技术可以快速完成对3～30MHz频率信号的检测工作。设备运行过程中如果出现放电现象，将会形成脉冲电流，之后将会出现电磁场。此时，对高频检测装置进行应用，可以筹集脉冲波，再将收集到的脉冲波输入相应的检测装置。此时，检测装置能够自动处理收集到的信号，分离干扰信号和放电信号，消除噪音等各项因素造成的干扰，最终给出相应的判断结果。相关实验结果表明，应用该项技术，获取的检测结果具有较高的可靠性。

2.3.2适用范围

高频局部放电检测经常在复杂的环境下应用。具体工作中，检测工作的重点集中在电缆接头设备和电缆终端设备。要将该项内容作为核心，确保检测工作顺利进行，以及最终的检测结果能够达到人们的要求。

四、结语

变电设备的可靠性和安全性对于整个电力系统来说至关重要，同时也对居民生活有直接的影响。而带电检测技术的使用能够及时发现变电设备存在的一系列问题，给日常生活生产提供高质量的电能。在这种背景下，作为一名电力从业人员，更应该积极了解各类带电检测技术，并主动学习和掌握那些新型技术。在实际工作中，我们也应该根据具体情况灵活使用检测技术，并结合各个设备的监测历史数据对设备的可靠性进行评价，保证电力系统的稳定运转。

参考文献：

[1]顾崇伟,魏震,辛伟峰.带电检测技术在变电运维中的应用[J].通讯世界,2017,17:91-92.

[2]王安山,王磊,尹国慧,桑建.带电检测技术在变电运维中的应用[J].科技展望,2016,08:121.

[3]孙艳飞.带电检测技术在变电运维中的应用[J].中国高新技术企业,2017,11:96-97.

作者介绍：

姚俊毓(1994.02.21），性别：男；籍贯：福建晋江；民族：汉；学历：本科、学士；职称：助理工程师；职务：变电运维工；研究方向：变电。

论文作者:姚俊毓

论文发表刊物:《科学与技术》2019年20期

论文发表时间:2020/4/29

本文来源: https://www.lw33.cn/article/abd172aa90845e93298c0639.html