# 铁路接触网第三辅助式无交分线岔布置技术论文_胡志华

（中铁电气化局集团公司 北京 100036）

摘要：文章结合哈大高铁施工现场实践，探讨了高速铁路42号第三辅助式无交分线岔布置方案，分析了接触网线岔设计、安装、施工技术。此种无交分线岔布置特点为在道岔岔心附近，无论是正线或者侧线高速通过机车受电弓始终与辅助锚段相互作用，极大地减少了对正线接触网的冲击性，速度适应性好，弓网性能更佳，尤其是对侧向通行要求更高的高速道岔被大量应用。

关键词：第三辅助；接触网线岔；辅助锚段

1前言

随着我国电气化铁路的快速发展，动车组的运行速度不断提高，对接触网的性能提出了更高的要求。线岔作为高速电气化铁路接触网的薄弱环节，线索空间几何参数关系和受流质量的好坏直接影响着动车组安全、平稳通过正线和侧线的进出，对高速铁路的安全、高速、稳定运行起着举足轻重的作用。

2无交分线岔结构形式及工作原理

2.1两种无交分线岔的区别

“两支悬挂”无交分线岔布置时，在道岔区域侧线相应的抬升 20mm，使得当正线高速通过时，机车受电弓不与侧线发生空间关系；由正线进入侧线时，受电弓平滑自然地过渡到侧线接触悬挂中，由侧线进入正线时，受电弓通过“挤压”方式逐渐过渡到正线接触悬挂中。侧向允许通过最大速度85km/h。“三支悬挂”无交分线岔布置时，在正线和侧线之间增加一个第三辅助锚段，形成关节式过渡。基于关节式过渡的原理，当电力机车从正线高速通过时，侧线位于受电弓动态包络线之外，受电弓由正线过渡到辅助锚段接触悬挂，通过道岔后将再次过渡到正线接触悬挂。从侧线通过原理类似于正线通过原理。侧线允许通过最大速度 160km/h。“三支悬挂”第三辅助式无交分线岔很好的弥补了“两支悬挂”无交分线岔的不足之处，利用第三辅助锚段形成关节式过渡，极大的提高了侧向通行速度，满足安全运营的要求。

2.2第三辅助式无交分线岔过渡原理分析

通过平面图及通过状态进行第三辅助式无交分线岔过渡原理的分析，第三辅助式无交分线岔平面布置示意图如图 1 所示。电力机车由正线高速依次经过 1 至 5 状态：在电力机车从 1 至 2 过程中，正线接触线逐渐被抬高，辅助悬挂的接触线逐渐降低，实现由正线接触悬挂到辅助接触悬挂之间的过渡。在电力机车由 2 至 3 过程工作支为辅助接触悬挂，在电力机车由 3 至 4 过程辅助悬挂逐渐升高，正线接触悬挂逐渐降低，受电弓从辅助悬挂逐步过渡到正线接触悬挂。

在电力机车由侧线高速通过时，在电力机车由 1 至 3 状态过程同上正线高速通过过程一致，此时侧线接触悬挂位于受电弓动态包络线之外。在电力机车由 6 至 7 过程中，侧线接触悬挂逐渐降低，受电弓在滑离辅助悬挂的同时靠近侧线接触悬挂，当滑至 7 过程时辅助悬挂将逐步抬高下锚，受电弓只与侧线发生空间关系，实现平稳过渡。

2.3第三辅助式无交分线岔布置原则

需要合理的设置过渡区的拉出值和导高，并分析通过道岔理论中心后等高点位置的弓网安全关系，保证受电弓正线高速通过时不与侧线接触悬挂发生接触；受电弓侧线高速通过时不与正线接触悬挂发生接触。

根据高速电气化铁路设计规范：“受电弓的最大摆动量为 250mm，最大抬升量150mm”。在图 1 中，D 柱与 E 柱之间即过渡转换区可得到以下结论：

（1）当正线和辅助悬挂等高点与侧线和辅助悬挂等高点不在同一里程位置时，需满足正线与侧线在不等高区段其垂直投影距离相邻线路中心距离大于 L。

（2）当正线和辅助悬挂等高点与侧线和辅助悬挂等高点位于同一里程位置时，则在此等高点位置时不得形成始触区，即正线与侧线垂直投影距离相邻线路中心距离大于L1max。

（3）除道岔后过渡区外的其他接触网平、立面布置遵循锚段关节式过渡原理，起着安全平稳过渡到第三辅助锚段的作用。

3受电弓过渡状态及特点

第三辅助式无交分线岔设置的关键技术包括平面布置、立面布置、拉出值以及抬升量的确定等内容。第三辅助式无交分线岔每项技术指标的实现都依赖于线索空间几何关系以及受电弓高速通过时弓网关系来确定。

3.1过渡状态分析

如图 2 所示，任何情况下工作支导线不得超出图 2 中“区 1”范围外工作。任何方向通行情况下，正线接触悬挂与侧线接触悬挂不得形成始触区。当相邻支导线接触线低于受电弓工作平面时，则该支导线垂直投影距离相邻线路中心距离须大于 1225mm。此时，在岔心附近的跨距中，正线与辅助悬挂等高点同侧线与辅助悬挂等高点不在同一里程位置。

在上述情况下，需要 D 支柱向道岔开口方向移动，且在距离岔心距离大于 15m 的范围之外安可调整实现。调整过程中将辅助悬挂作为共用工作支，其他两支遵循一般锚段关节调整方式即可实现。但面对图 1 所示通用定位方式，要求三支接触悬挂在过渡转换点三支等高点位于同一里程位置，才能够调整满足要求。

3.2第三辅助式无交分线岔特点

（1）引入第三辅助锚段形成关节式过渡，改善了受流质量以及侧向通行能力。但同时面临着结构复杂，调整不易等挑战；

（2）从辅助锚段过渡到正线和从辅助锚段过渡到侧线时是关键要素，要求在保证任何情况下接触线不得滑离受电弓中心 400mm 的前提下三支等高点位于同一里程位置，并且在正线和侧线不会形成始触区。

（3）通过调整 D 支柱与 E 支柱处三支腕臂的对应的抬升量来促成等高点的纵向移动，调整三支对应的拉出值来满足于线索空间几何关系的要求。

4 施工及调整操作要点

接触网道岔施工区域环境复杂多变，在施工之前应对全部的原始基础数据进行精确测量，并利用专业软件进行精准计算。

鉴于 42 号第三辅助式无交分线岔“狭长”且至少存在三处三支腕臂悬挂的特点，每处三腕臂抬高值应设置为阶梯状，即限界参数越小者其对应的抬升量越高，最大程度上减少线索之间的相互穿插。在采用T 型定位器后确保坡度，防止由于上拔力的作用导致线索扭面。

第三辅助式无交分线岔的核心点在于通过道岔后由辅助悬挂过渡到正线和侧线过程中等高点位置的确定以及在该跨距中三支线索的空间几何关系。为了满足于运营要求，此等高点位置垂直投影必须位于线间距小于 800mm 的范围之内，并且正线与侧线不得形成始触区。

5 结束语

综上所述，第三辅助无交分线岔布置方式是充分运用辅助锚段形成过渡，实现机车从正线高速通过以及进出侧线等各种工作情况下的弓网受力良好，可以满足侧向通过要求更高的道岔区域。整个过程中正线过渡与进出侧线方式都与相邻接触悬挂不发生作用，因此在过渡过程中不存在对邻近接触悬挂的冲击，这样既能保障安全性又能显著提高侧向通过速度。与此同时，此种方式至少需要三支转换支柱进行过渡，则此种线岔布置方式至少需要 150m ～ 200m 的空间位置，且每根转换支柱均需三支腕臂，而三支腕臂的安装及调整工作量大大的增加。另外，随着技术的不断成熟，此种布置方式也可以分相关节投入运营，减少分相关节设置数量，不仅可以节约成本，还能提高运营效率。

参考文献：

[1]于万聚 . 高速电气化铁路接触网 [M]. 成都：西南交通大学出版社，2003.

[2]吴德昌，周鑫，李红梅 . 客运专线道岔接触网布置关键技术研究[J]. 电气化铁道，2 万公里论文集，2005.

[3]钱立新 . 世界高速铁路技术 [M]. 北京：中国铁道出版社，2003.

[4]韩兰贵 . 客运专线 42# 道岔接触网无交叉布置方式研究 [J]. 电气化铁道，2010.

作者简介：胡志华.中铁电气化局集团公司，高级工程师，北京 100036

论文作者:胡志华

论文发表刊物:《电力设备》2018年第30期

论文发表时间:2019/3/26

本文来源: https://www.lw33.cn/article/abf71ac8f260d67eb97ecf22.html