# 浅析关于火力发电厂常见热控保护技术杭卫华论文_杭卫华

摘要：火力发电厂的发展过程中，相关的技术设备也向着智能化的方向发展，火力发电厂系统的安全可靠性能也有着进一步的提升，自动化技术水平在不断提升。热控保护技术作为火力发电厂系统当中的关键技术，对保障机组以及发电设备的安全有着积极作用，做好该项技术的优化应用工作也显得格外紧迫。鉴于此，文章结合笔者多年工作经验，对关于火力发电厂常见热控保护技术提出了一些建议，仅供参考。

关键词：火力发电厂；安全隐患； 热控保护技术

引言

在火力发电厂生产中，最为关键的设备之一就是热控保护系统，其作用就是控制与保护电力机组。想要全面保障火电厂内部热控系统运行的安全性和可靠性，并非一朝一夕，毕竟该类工作涉及到热控检测、信号采集、设备监控、逻辑设计等复杂的技术内容，且任何工序流程都有待加强。基于此，作为火电厂工作人员须积极提升和改造自我，深入性研究怎样才可以更好地优化热控系统结构和保护技术。相信集合了专职人员的智慧和力量，并且长期坚持下去，势必能够为我国火电厂长期安全性、经济性、高效率运营等，提供保障。热控保护技术是保证火电厂运行稳定性的一项关键技术。通过对先进的热控保护技术的应用，可以提高热控保护系统的安全性。

1、热控保护技术火力发电厂的特点

1.1可靠性

随着火电厂规模的不断扩大，火电厂中设备运行将会变得更加复杂。这就会使安装、调试及维护等各项工作的开展变得更加繁琐，在发电过程中可能会出现各种问题。因此，要适当扩大管理范围。火力发电厂的工艺十分复杂，在一些薄弱环节处势必会出现疏漏情况，会出现热控保护不到位的情况。随着人们用电量的增多，电力生产压力进一步加大，使得火力发电厂运行的安全性变得更加重要。热控保护是火力发电厂运行过程中的一项重要环节，对于确保电力生产工作的顺利进行意义重大。为提高热控保护可靠性，应适当深入到火力发电厂安全管理作业中的每个环节，排除安全隐患。热控保护的核心目的就是降低火电厂运行过程中风险发生率。因此，必须保证热控系统在具体运行期间的安全性。火电厂常见问题有机组跳闸、瞬间误发信号及开关接触不良等，所以要对这些问题进行适当改进，并要做好相应的完善工作，使热控保护系统的性能得到进一步提升，提高机组安全稳定运行的可靠性。

1.2经济性

火力发电厂运行的一项重要目的就是获取经济效益，因此在进行热控保护时，要注重经济性。电力企业在实际运行期间，应当在确保电力生产质量及效率的基础上，尽量降低成本投入。对于火力发电厂机组热控保护方面，要对实际投入进行控制，不得盲目增加成本投入，导致资源浪费情况的发生。同时，要对工作人员数量进行控制，降低人工成本，提高各项设备在运行过程中的效率，从而使火力发电厂生产的整体经济效益得到进一步提高。

2、热控保护技术在火力发电厂中的应用

在社会生产和居民生活用电需求的进一步提升中，这使得电力的供应也随之变得更加的繁忙，而且对电力生产工作也提出了较高的要求。在当前的火力发电厂运作当中，必须要确保用电需求的情况下，也要保障电力生产中的安全性。因此在实际工作当中应明确火力发电厂的实际发电机组运行的各项情况，从而结合其中存在的一些问题，制定更为完善的解决对策。而且在热控保护工作中，属于发电机组安全管理的关键环节，其能够杜绝因电力生产中的热量而破坏发电机组的设备。更要注重的就是增强的是对发电机组薄弱环节进行热控保护工作，对其进行全面有效的监控的同时，也要运用合理的检修以及维护策略对其进行管理，运用常见的热控保护技术，对火力发电厂的设备安全进行维护，由此能够为电力系统提供良好的服务。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3、火力发电厂常见热控保护技术和技术的优化应用

3.1逻辑优化

火力发电厂常见热控保护技术中，热控逻辑优化是比较重要的，热控设备对火电厂开展连锁保护工作，会发生现测量信号不稳定表现，对电磁场当中单点式测量信号，容易受到多方面因素的影响和干扰，这就会容易造成瞬间误发信号问题发生，造成热控保护误动以及拒动问题主要是因为温度和振动测量的时候热控保护误动和拒动发生。变送器和接触不良问题也是造成误动以及拒动问题的重要原因，在受到外部因素影响下，瞬间信号就会出现误发的问题，这是和热控保护系统控制逻辑有很大的关系。为保障热控保护技术的科学化运用，这就需要通过逻辑改善的方式，通过容错式逻辑形式积极优化，保障故障高发设备有效控制，设计有针对性热控控制逻辑，这样就能有效减少误动体积和拒动问题发生。

3.2注重相关保护设施科学使用

提升热控保护技术的应用质量水平，这就需要对技术系统相关设施使用加强质量和安全的控制。大部分火力发电厂DCS技术还不是很成熟，所以为保障热电厂系统运行安全，这就需要增设保护技术和解除控制按钮相应装置。单纯采取DCS技术无法解决热控保护故障，这就要注重运用投入以及接触按钮，安装保护投入以及保护接触按钮前，要做好测试工作以及逻辑分析工作，在有准确分析结果后把两种装置进行串联到这一热电厂目标回路当中去。

3.3进一步增加保护投入以及保护解除控制的按钮

要想更好的对DCS热控系统功能进行优化，完善和拓展应用的逻辑，那么就应增加相应的保护投入以及保护解除控制的按钮，以此来满足对于逻辑安全的解除，防止在工作中出现错误以及异常问题。对于热控保护的装置中，应安装设置保护投入以及保护解除按钮，结合热控保护的系统开展相应工作。更要结合逻辑判断，把保护投入和保护解除进行串联，放到保护回路中，并在各种投入状态中，其逻辑应执行各项动作。也就是开展正常的保护作用以及闭锁保护的动作。而保护投入以及保护解除控制的按钮进一步增多，可以防止在操作中出现失误而带来安全故障，确保整体工作都能顺利开展。

3.4互联闭锁

热控保护技术的实际运用中，互联闭锁是比较重要的，这是保障热控系统安全稳定运行的技术，汽轮机热控保护的时候，其应用能保障逻辑准确运行。通常为避免逻辑混乱状况出现，这就需要犹如逻辑和解列逻辑处理，将高加已投入走解列程序，避免犹如逻辑和解列逻辑跌加问题出现。电力系统的运用当中，结合热控保护要求，发生故障信号的时候，闭锁高加出水电动门“关”的指令发出，能避免对设备造成不利的影响。在对开关控制回路完善方面，通过直观接入到故障继电器中，发生热控故障，通过故障继电器动作诱发故障信号，这就能有助于保障系统的安全运行。

结束语

总而言之，火力发电厂的热控保护技术的应用过程中，要充分注重从多角度进行考虑和优化，从整体上提升热控保护技术的科学化应用水平，为火力发电厂的整个系统良好运行积极保障，从而才能提升系统的良好运行质量。希望上文中就热控保护技术的相关探究，能从理论层面加深认识。

参考文献

[1]齐新波.探究火力发电厂常见热控保护技术[J].化工管理,2018(35):213-214.

[2]盛海波.试析火力发电厂热控保护技术[J].科学家,2017,5(16):178+213.

[3]申新锐.火力发电厂热控仪表取样管路布置优化[J].中小企业管理与科技(中旬刊),2017(07):169-170.

[4]庄义飞.火力发电厂热控电源系统故障分析与治理措施[J].浙江电力,2017,36(02):65-68.

[5]张稀森,张虎.关于火力发电厂常见热控保护技术的几点思考[J].科技经济导刊,2017(04):65.

论文作者:杭卫华

论文发表刊物:《中国电业》2020年1期

论文发表时间:2020/4/23

本文来源: https://www.lw33.cn/article/ac4910ff4cb0cf78413cacc3.html