# 现代分析仪器在药品检测中的应用观察论文_谭承学

广西利华检测评价有限公司，广西玉林市 537000

【摘要】伴随着社会经济的不断的发展，科技技术的不断发展，现代化的科学分析仪器也在快速的进步，而这一技术在医药领域的实际应用中得到了快速的发展和应用，并且在医药领域中占据重要的地位。在进行新药研发的过程中，对相关的药物进行质量的监测；新药上市后的监测和评价；揭穿假药的面具，警示人们，并且在人们用药安全的管理上起着重要的作用。因此，人们越来越关注这一技术，从而建设更好的医药领域。

关键词：分析仪器；药品检测；应用

伴随着我国医药领域的不断发展，医药的安全问题成为人们最为关注的焦点。由此可见，依据现代化的科技技术对医药的质量进行监测工作，以此提升医药市场的整体质量，并且在应用的实际过程中逐渐成为医药市场有序发展不可分割的一部分，并且在确保医药质量的同时，也促进了医药市场的发展和扩展。对于这些复杂多样的医药品种，需要利用各式各样的仪器对药品进行质量和安全的分析。

一、光谱分析仪器

光谱分析仪，从根本意义上来讲，是一种用于测量发光体的辐射光谱，即发光体本身的指标参数的仪器。目前，光谱分析仪主要应用在药物研究和检测工作上，并且是主要的工具，其中分为以下几种：第一，UV-VIS分光光度计，也就是紫外线可见分光光度计。分子的紫外可见吸收光谱是由于分子中的某些基团吸收了紫外可见辐射光后，发生了电子能级跃迁而产生的吸收光谱。由于各种物质具有各自不同的分子、原子和不同的分子空间结构，其吸收光能量的情况也就不会相同，因此，每种物质就有其特有的、固定的吸收光谱曲线，可根据吸收光谱上的某些特征波长处的吸光度的高低判别或测定该物质的含量，这就是分光光度定性和定量分析的基础。在医药研究上应用分为以下三点：物质的机构的分析，也就是检测物质的光谱特征，从而确定某种化合物；物质的对比，主要是依据光谱图对二者进行对比；物质定量的分析，物质在所拥有的吸收性和浓度各不相同。第二，IR光谱仪，也就是红外光谱仪。傅立叶变换红外光谱仪被称为第三代红外光谱仪，利用麦克尔逊干涉仪将两束光程差按一定速度变化的复色红外光相互干涉，形成干涉光，再与样品作用。探测器将得到的干涉信号送入到计算机进行傅立叶变化的数学处理，把干涉图还原成光谱图。在实际应用具有两大方面的分析，一方面，是对定性的分析，主要是用于研究物质的分子结构，以此进行物质结构的不同分析。另一方面，是对定量的分析，能够非常迅速的进行物质扫描，具有非常高的效率，经常地与色谱仪连用。第三，AA分光光度仪，也就是原子吸收分光光度计。是获取测定微量或痕量元素最有效的方法。第四，荧光分光光度计，就是进行各类荧光粉检测的仪器。第五，NMR仪，也就是核磁共振仪器，对于医药监测工作来说具有非常大的作用，但是引用的价格非常的贵，在实际应用中并没有达到一定的范围【1】。

二、色谱分析仪器

色谱分析法，是化学发展史上的一大创举。光谱分析法主要是对物质的分子进行分析，而色谱法主要是对物质进行分离，它具有的优点主要是不但可以将混合物进行分离，还可以分别进行检测工作。将光谱法和色谱法有效的结合到一起，是当前医药监测工作发展的主要方向，其中主要分为以下几点：第一，CS仪，也就是薄层色谱仪。薄层色谱法，是将适宜的固定相涂布于玻璃板、塑料或铝基片上，成一均匀薄层。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆待点样、展开后，与适宜的对照物按同法所得的色谱图作对比，用以进行药品的鉴别、杂质检查或含量测定的方法。在我国二十一世纪初期，采取鉴定的样式已经达到了总药品的百分之六十二。相对于传统的检测方式，这种方法的应用无异是一种新的开始，是现阶段鉴别医药最有效、最方便的方法。第二，GC仪，也就是气象色谱仪。气相色谱仪是指将分析样品在进样口中气化后，由载气带入色谱柱，通过对欲检测混合物中组分有不同保留性能的色谱柱，使各组分分离，依次导入检测器，以得到各组分的检测信号的仪器。具有高效率、高决策、高灵便性，可以有效的达到医药检测的要求，提升医药检测获取的结果，并且与MS质谱仪的共同使用，打开了医药检测工作的又一个方向。第三，HPLC仪，也就是高效液相色谱仪。高效液相色谱仪的系统由储液器、泵、进样器、色谱柱、检测器、记录仪等几部分组成。储液器中的流动相被高压泵打入系统，样品溶液经进样器进入流动相，被流动相载入色谱柱内，由于样品溶液中的各组分在两相中具有不同的分配系数，在两相中作相对运动时，经过反复多次的吸附、解吸的分配过程，各组分在移动速度上产生较大的差别，被分离成单个组分依次从柱内流出，通过检测器时，样品浓度被转换成电信号传送到记录仪，数据以图谱形式打印出来。具有高效的速度和转换度，并且在实际应用的过程中，逐渐成为现代技术中最具有活力和关注的技术之一。HPLC仪在实际应用的过程中主要是检测医药中相应物质的含量和成分。在我国二十一世纪初期，就有相关的医药书籍记载应用HPLC仪检测的物质就达到近五百种【2】。

三、其他仪器

除了上述的三种器材，还有其他的技术分析仪器，并且在进行药品检测的过程中具有相同的目标。其中就要质谱分析仪，它能够对医药进行有效地监测，并且可以与别的测量仪器一起进行使用，从而开拓新的医药市场。同时，质谱分析仪器，可以对医药的化学产品进行快速的分析，一般情况下都与其他的仪器一起使用，为医药的检查工作开展了新得局面。同时，质谱分析仪器的结构非常繁琐，价格不便宜，只有少数的区域可以使用。当然，除去质谱分析仪，还包括以下几种仪器：第一，称量仪器。这种仪器操作简单，获取的信息也比较真实；第二，索取的仪器，用于医药的检查，速度快，获取的效益高；第三，虚假药物在人体运行的仪器，采取计算机技术进行控制，以此对医药的数据进行分析。第四，生物测量仪器，通过电脑控制，获取精准的数据。第五，特定的医药定性分析仪器，如显微镜、试管、量杯、酒精灯等。

结束语

总而言之，进行医药检测的仪器，在现阶段的市场上主要是应用于监测分析药品的质量问题。特别是要的质量不合格，可以制定药物检测快车，里面设定相应的检验设施，同时，还可以在地震时期、预防灾情的方面进行应用，并且在一些边远的山区，占据一定的重要性。还有，在药物检测快车上配置的仪器要依据车的空间和行动特点，其中最主要的工作就是在收集到药品以后，进行简单的测试，最主要的分析要留到实验室再去分析。除此之外，依据相应的调查数据分析，假药的存在量占药品市场的百分之六，最容易出现假药的就是激素类、抗敏类等。这样就说明，对药物进行检测，不仅可以打击假药的出现，还可以更好的应用到药物发展中去，促进药物的发展。

参考文献

[1]柳忠义,苏宏瑞. 现代分析仪器在药品检测中的应用[J]. 中国药业,2006,21.

[2]王秦龙,苟琼心. 现代分析仪器在药品检测中的应用研究[J]. 科技风,2014,01.

谭承学(1982一)，男，广西壮族自治区玉林市人，民族：汉 ， 职称 无，学历 大专，研究方向 药品检测，

论文作者:谭承学

论文发表刊物:《健康前沿》2016年2月

论文发表时间:2016/6/12

本文来源: https://www.lw33.cn/article/ac91098de176e0154f2860b8.html