# 高层建筑电气主要设备选型及设计要点分析朱利刚论文_朱利刚

摘要：随着社会经济和科学技术日益发展，国内的住房需求正在逐渐的扩大，与此同时城市化进程日益加快，在城市当中，人地矛盾相对较为严峻，城市的高层建筑数量正在逐渐的增加，高层建筑设计的过程当中，要求高度的关注电气设计相关问题，这直接影响到建筑工程项目整体质量，同时关乎到工程项目安全性，对于目前高层建筑电气设计问题需要采取合理科学的措施，制定有效的方案，只有这样才能够符合高层建筑的实际需求，本文主要是关于高层建筑电气设备选型以及设计要点的研究，以供相关专业人士进行参考和借鉴。

关键词：高层建筑电气；主要设备；选型；设计要点

在当前，城市化进程日益加快，高层建筑数量正在与日俱增，高层建筑当中，首要的一大问题是电器设计问题，针对高层建筑进行分析，其本身就具有独特性，通过高层建筑不仅仅可以促使城市整体景观得到美化，而且还可以充分的表现城市的发展和繁荣程度。高层建筑电气设计的过程当中，要求从实际出发对于电气设计问题进行全方位认真分析，还需要对于高层建筑电气设计要点进行深入的掌握，只有这样才能够提高电气设计安全性，切实保障电气设计方案可以符合人们的现实需求。

一、高层建筑电气设计主要设备选型

（一）高压开关柜

在当前的高层建筑电气设计的过程当中，要求高度的重视高压开关柜的重要作用，一般而言高层建筑配电室往往都是安排在主楼地下室内，根据相关规定，不适合采取使用油开关，目前的真空断路器在实际使用的过程当中能够发挥重要的作用，要求结合地下室有关标准，选择具备良好功能的真空开关断路器[1]。

（二）应急备用发电机组

对于应急备用发电机来讲，要切实的保障期能够实现快速的自启动，根据相关规定的要求，要求保障备用发电机组能够在15秒之内实现供电的恢复，要从可靠性出发，选择两台备用发电机组。备用发电机组选择的过程当中，通常都是选择使用柴油发电机组，柴油发电机组来当做备用电源，最近几年高层建筑已经充分的使用了燃气轮发电机组，燃气轮发电机组，本身具有反应速度快、重量轻、体积小以及故障率较低等诸多的优势。

（三）低压配电屏

针对于目前的高层建筑低压配电屏而言，其结构通常都是采用抽屉式。但是大容量低压配电屏做成手车式，针对于国内的厂家来讲在对于低压配电屏进行制作的过程当中，也通常会使用现代化先进技术将大型手车低压配电屏转变成为抽屉式结构低压配电屏[3]。

（四）电缆及母线槽

针对于母线槽以及电缆来讲，其本身具有结构紧凑，容量大、可靠性高以及维护相对较为便捷等诸多优势，在当前的现代高层建筑当中，通过利用绝缘母线槽可以取代电缆竖井，具有良好的应用效果。

二、高层建筑电气设计的要点

（一）负荷计算

在当前针对于高层建筑开展电气设计工作的过程当中，要求相关工作人员能够充分的考虑电力负荷情况，要加强负荷计算工作，在负荷计算的过程当中，要切实的保障准确无误，只有这样才能够提高电力设计工作合理性有效性，促使建筑物电力运行的稳定性和安全性得到全面的提升。要求对于电力负荷数值进行准确的计算，促使电力负荷最大功效得到充分的发挥，针对于电力负荷进行计算，是切实的保障电机设计符合要求关键性因素，所以，在相关人士针对于电气设计过程当中，要切实的保障准确计算，只有这样才能够提高电力设计工作质量和工作水平。

（二）选择供电电源和电压

在目前高层建筑实际供电的过程当中，要进一步保证供电的可靠性及稳定性，所以，这就需要相关的设计人员设置单独备用电源，即便其中的一个出现的问题，另外一个可以作为备用的电源发挥作用，这样就可以始终的保障建筑工程项目可以实现正常稳定的供电。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆对于电源数量进行确定的过程当中，要求工作人员能够充分了解实际电网负荷和电网条件，只有这样才能够对于供电电源数量进行明确，其中，两大单独电源往往都是可以实现相互备用的，在实际运行的过程当中，要求切实保障同时实现供电，同时为了有效的应对突发性的状况，还需要相关的人士可以准备好柴油发电机，这样即使在实际供电过程当中产生了相关的问题，也可以促使建筑物供电短时期得到的恢复，实现建筑内部供电的稳定性和可靠性[5]。

（三）完善消防系统

针对于目前高层建筑来讲，其中的消防设备及消防系统都是不能够忽视的重点，对于高层建筑而言，在火灾的情况之下电梯通常都无法进行使用，高层建筑的消防系统缺乏可靠性和完善性，存在着较大的安全隐患，这样势必会威胁到建筑内部人们的生命和财产安全，所以，针对于建筑消防系统进行设计的过程当中，要求切实的保障科学性及合理性，不仅仅需要保障消防系统设计能够具备火灾消除功能，而且还应当保障消防系统具备防火能力，要求保障消防系统具备灵活性和简洁性，这样才能够促使消防系统可以有效应对各种类型火灾环境，对于消防设备和系统要进一步的加以完善，这样才能够提高建筑的稳定性以及安全性。

（四）接地与防雷

高层建筑项目实际实施的过程当中，通常都会选择采用钢筋混凝土的材料，在高层建筑设计的过程当中，要切实的保障金属管线的良好性，在实际施工的过程当中，要促使防雷接地以及电气设备保护接地相互的融合在一起，实现混合接地系统的完善，切实的保障建筑物的安全性和可靠性。

（五）工作照明系统

对于高层建筑来讲，其本身面积较大，同时内部相对较为复杂，电力设施也相对比较多，在高层建筑当中为了切实的保障其中的照明系统实现正常稳定的工作，需要相关的人士在进行电力设计的过程当中，要求能够将照明用电和动力用电实现相互的分离，这样就可以产生两套照明系统，其中的一套照明系统可以在正常状况下进行使用，另一套照明系统可以在应急的状况下进行照明。进行设计的过程当中要充分的考虑实际需求，不仅仅需要对于照明问题进行全方位的分析，而且还应当将建筑整体风格和灯具相互的融合在一起，保障建筑物实现良好照明同时也可以保障其美观性。

（六）节电节能设计

当前，社会环境问题日益严峻，同时资源日益短缺，在建筑行业发展过程当中更为推崇绿色建筑，这也是当前建筑行业的一大发展趋势，在高层建筑开展电气设计工作的过程之中，要高度重视节能设计工作，在节能设计的过程中要充分考虑经济、合理、安全适用，要加强现代化先进技术的运用，通过有效配电方式缩减能源消耗，要求结合建筑的实际情况，对于不同的设备要区分对待，不能够过度的追求现代技术的运用而忽略了设备本身的特征。实际设计方案的过程当中要保障方案具有可行性，保障设计的节能性和经济性[6]。

结语：

综上所述，在目前针对高层建筑开展电气设计的过程当中，要求相关人士针对于电气设计中的问题进行深入的研究，同时要明确设计要点，只有这样才能够提高建筑电气设计水平和设计质量，切实的保障设计的有效性和科学性，从而提高高层建筑项目舒适性和安全性。

参考文献：

[1]李峰.民用高层建筑电气自动化技术设计要点解析[J].工程建设与设计,2018(14):78-79.

[2]季向红.关于高层建筑电气设计中低压配电系统的安全性分析[J].中国战略新兴产业,2018(08):194.

[3]邱慧萍.高层建筑电气设计中低压供配电系统安全性分析探讨[J].中国战略新兴产业,2017(48):176.

[4]陈美健.高层建筑火灾自动报警消防系统设计要点[J].宁波化工,2017(04):25-26.

[5]陈海生.高层建筑机电设备消防电气设计和施工要点[J].山西建筑,2017,43(23):124-126.

[6]戚辅彪,徐磊.高层建筑机电设备消防电气设计和施工要点探讨[J].消防界(电子版),2016(10):66.

论文作者:朱利刚

论文发表刊物:《建筑实践》2019年第23期

论文发表时间:2020/4/13

本文来源: https://www.lw33.cn/article/acad2f18638f2935c8c7b6ac.html