# 水利工程中如何规范化管理泵站的安全运行论文_敦建顺

河北供水有限责任公司 河北石家庄 05000

摘要：在水利工程项目建设过程当中，泵站的日常运行和管理工作是十分关键的一项工作，通过合理的手段进行泵站的日常管理，可以排除水利工程建设过程当中的各种安全隐患，同时也能够有效地提高水利泵站的实际运行水平，本篇文章就探讨了水利工程泵站安全运行的有关研究，希望可以进一步的促进我国水利泵站的有效发展。

关键词：水利工程；泵站；规范管理；安全运行

当前许多水利工程项目建设的泵站，不仅仅要承担着区域防洪的职能，同时也肩负着区域灌溉和排涝等多项水利治理的工作，尤其是对于一些中小型的泵站来说，不仅仅要解决该地的缺水问题，同时还需要兼顾项目建设，当地的农业生产和经济发展水平，所以说水利工程泵站工程的发展对于整个水利工程建设行业有着十分重要的意义。

一、水工程当中泵站存在的问题

1.设计不够合理

由于我国水利泵站的建设时期较早，在建设过程当中，由于会受到该时期的社会经济和相关技术条件的影响，造成泵站建造和装配上存在很多不合理的现象，并且早些年代建设水平相对落后，国家的各项体制和标准不够健全，在介绍的过程当中，会放低整个工程的要求，并且是离工程的泵站，在长期的运行过程当中，本身质量就不达标的设备出现了老化的现象，再加上结构设计不合理，工艺十分落后，导致水力泵站本身就存在很多不合理的地方，这些问题的存在，导致我国水利系统不能够安全有效的运行。

2.管理不够健全

目前我国水利工程建设当中存在的普遍的问题就是水利工程建设各项工作的管理制度和管理方式不够完善，尤其是属于泵站的日常管理工作和社会条件紧密相连，泵站建设时期，经济十分落后，生产水平也将为低下大量水利工程建设的任务又极其繁重，所有的资金只是应用在了水利工程的建筑投资方面，许多人员都不够重视，对于泵站的日常管理，资金的严重匮乏，也导致水利泵站在管理当中存在很大的弊端，各种优秀的人才，不愿意从事泵站的管理工作。

3.现场施工组织较为混乱

目前我国部分水利泵站在实施的过程当中，组织十分混乱，导致现场的施工和安全管理脱离实际泵站的日常管理工作过分的流于表面。比如说在电气设备当中过程当中，管理人员没有及时的结合现场的安装环境，以及泵站的技术指标进行设备的安装，设备的选择等各项工作内容的全面监督，造成电气设备选型方面十分不符合实际的操作和安装要求，如果将这样的设备安装到了水利工程泵站当中，那么将会为泵这样的后续运行埋下巨大的安全隐患。

4.操作技术较为落后

由于我国水利泵站的操作系统缺乏现代化系统的改造，在很多地方还存在着不合理的现象，比如说电气设备老化十分严重，电气设备缺乏自动化的工作，设备的智能化水平也远远不达标。这些问题的存在，导致整个系统运转起来十分缓慢，不仅仅是信息处理的速度极其缓慢，同时在信息传递和信息收集等方面都存在一定的延迟。由此可以看出，目前我国水利泵站操作系统的水平和现代化的标准还存在着很大的差距，没有办法满足我国现代的水利泵站安全平稳运行的有关要求。

5.缺乏科学的管理和考核

现如今在我国泵站管理部门进行工作的工作人员，在日常的管理工作当中，严重缺乏主观能动性和工作的积极性，尤其是在考核指标的设定过程当中，只是按照工作的要求和工作内容进行最低标准的体系建设，大多数管理人员建设管理考核制度，只是为了应付上级下达的各种任务，导致各项管理工作肖毅十分低下，很大程度上限制了我国本站管理工作的不断发展。

二、水利泵站的规范管理措施

1.创新管理理念

在当前的水利泵站，日常管理工作当中，管理人员一定要加强对于管理工作的日常研究，不断的吸取国外先进的泵站管理理念和管理措施，形成正确的管理意识和思想，同时也应该将自己所学习到的管理理论和管理实际进行有机的结合，在规范管理需求的基础之上，进一步的形成系统的理论。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.建立健全泵在运行的管理机制

要想完善各个地区目前的泵站运行管理机制，就应该结合我国泵站安全的有关规定，全面的分析和掌握泵站的工程开展状况，针对泵站工程开展当中的各项问题，进行详细的分析，并制定出合理的故障处理办法，同时各个泵站的管理人员也应该通过竞争上岗的手段保障管理人员自身综合素质，在工作当中也应该强化权力，责任，利益等内容，将不同的管理责任分配到每一个管理人员身上，确保一旦问题发生，可以及时的进行追查。最后为了强化广大管理人员的自身责任感，也应该通过奖惩机制的办法来强化工作人员的工作意识，有效发挥出管理单位的职能。

3.规范制度体系，明确各项内容

在这项工作当中，工作人员一定要从泵站的日常工作需求和管理维护的各种内容出发，制定出久违全方位的规范体系，其中包括紧急事故的预警办法，日常管理制度和风险控制制度等等，一定要从日常维护，设备管理和风险控制等角度出发，确保问题考虑的全面性，进一步保证泵站能够安全有效的运行。

4.科学的进行规划和设计

针对于我国目前的水利泵站来说，需要做好设备选型和施工设计工作，从建设源头确保泵站规划的合理性和有效性。尤其是在设备选型工作当中，一定要对设备的参数和技术参数等内容进行严格的把关，避免出现负荷不均等现象，进一步确保设备的品质。同时也应该确保泵站管理工作当中各项架构的完善，按照有关的规定做好部门之间的相互配合，最大消除隐蔽环节，给工程带来的一系列的影响，确保管理部门的各项工作都能够渗透到泵站运行的所有环节当中。

5.深化管理内容，强化培训

泵站的运行管理效率将会直接影响到地区的经济发展和地区的基础用水效率，所以说有关部门一定要加强对于泵站的日常运行和管理工作，首先来讲，应该秉持着随时维护的原则，对泵站各个环节进行检查和清理，确保泵站的清洁和机房的证件。要转变传统设备长期无人管理的现象，派遣专门的人士对泵站设备进行定期的检查和清理，确保设备是处于正常运行的状态，保障机组是完好运行的状态。定期对泵站当中的各项组件进行加油，进一步确保制动装置的合理运行。除此之外，在泵站排涝运行的阶段，应该定期的对各项设备进行清理和保养，同时也应该注意沿线建筑物的变化，即使发现泵站建筑出现问题的各项因素，从源头排除各项安全隐患，最后要构建实时的监控系统，对设备的实际运行状况和运行参数进行有效的检测，防止重大事故的发生。

第二，要做好工作人员的日常培训工作。比如说可以形成较为专业的培训小组，对各个部门的管理人员进行重点培训，按照培训的内容，对工作人员进行定期的考核，确保所有的管理人员都能够掌握较为先进的管理理念和管理办法，满足泵站日常管理的工作需求。

6.提高泵站运行管理的信息化

不敢信息化管理，主要指的是利用信息技术对整个泵站的运行进行动态的监测，同时，利用自动化技术，进一步提高泵站日常管理工作的有效性，从而提高管理水平，为今后的发展奠定良好的基础。

自动化管理在泵站管理当中，属于一种技术系统，可以及时地记录和改善泵站的各种运行状态，减少并缓解传统人工管理过程当中存在的各种失误的现象，自动化管理，除了要求要有较强的技术引导以外，还需要管理人员具有专门的计算机专业素质，以确保自动化和信息化二者的衔接质量。

总结

综上所述在新时期的发展背景之下，我国水利工程泵站的管理工作也应该有一定的创新，在日常的安全管理当中，也应该强调从制度，人员，技术，维护等多方面的设计和管理工作，不断的落实和推进泵站管理各项规章制度，促进我国水力工程泵站管理的进一步发展。

参考文献：

[1]王义美. 水利工程中如何规范化管理泵站的安全运行[J]. 建筑工程技术与设计,2016,(33):1254.doi:10.3969/j.issn.2095-6630.2016.33.211.

[2]吴峰1. 如何规范化管理水利工程中泵站的安全运行研究[J]. 名城绘,2018,000(001):P.204-204.

论文作者:敦建顺

论文发表刊物:《基层建设》2019年第32期

论文发表时间:2020/4/2

本文来源: https://www.lw33.cn/article/acae74413e8b7899f052c7ac.html