# 浅析城市供水自动化管理现状及存在问题论文_张国永

广州杰赛科技股份有限公司 52000

摘要：城市供水自动化管理对于现代化城市规划建设有着十分重要的意义，城市供水不仅满足城市居民的生活用水与生产用水的根本需要，同时还与水资源的控制和保护有着密切的联系。

关键词：城市供水；供水自动化；管理现状；存在问题

引言

随着经济的快速发展，城市供水建设的硬件设施也不断得到完善，管理水平逐步提升。然而由于工业的进一步发展，城市附近的部分水库受到污水处理厂和矿厂的有害废水排放而受到严重污染，部分水库的污水治理很难达到正常用水水质的要求，使得部分水体已无法正常使用。随着城市化进程的加快，城市人口的迅速增长以及经济结构的转型和调整，城市居民的生活和生产用水日益增多，人们的健康意识和环境保护意识的提升，导致用水供不应求的问题和人们对水质的标准要求提高的出现。为更完善城市供水体系的建设和运行，缓解供需矛盾，需加强对城市供水的自动化管理研究，提高城市供水效率，控制和保护城市周边水资源，实行城市供水的可持续发展道路。

1.城市供水管理现状

社会的进步使得人们用水需求不断提高，对水质的要求标准也进一步提升。水是各行各业发展的基础，在人们生产和生活中占有举足轻重的地位。完善城市供水管理是目前现代化建设的必然要求。如何提高城市供水的效率是目前人们关注的重要问题，提高城市供水管理的效率可更合理地利用我们宝贵的水资源，使城市供水与城市建设更

为协调。随着城市人口的增多，而我们的水资源总量没有发生变化，人均用水量将会相对减少，客观上迫使供水系统规模扩建，以提高供水总量来满足人们的用水需要。可见传统的供水模式和供水系统不能满足和服务于现代城市发展的需求，效率低下的供水系统与技术手段无法控制城市整体的用水限度，需要运用先进的控制原理和控制技术

对整个城市供水系统进行监控和预测，并结合各地的气候条件预测城市的用水量度，精确用水分配管理，安全可靠地配送到每家每户，满足人们对水量、水质和水压的基本要求。

2.分析城市供水管理存在的主要问题

2.1对自动化的认识和投入不足，导致自动化在县级供水公司普及率偏低

首先，我国城市化建设起步晚，部分落后地区的城市基础设施相对匮乏。由于小城市经济建设资金有限，吸引外资能力弱，在供水设备等硬件设施方面投入不足，科研成果的运用率偏低，导致供水自动化在中小城市的运用率低下，十分不利于城市建设的长远发展。其次，由于多数小城市人口接受高等教育的数量相对较少，外来高素质管理人才相对匮乏，使得多数中小城市对自动化供水管理的认识程度偏低，尤其是在县级供水公司，管理人员文化水平相对偏低，管理理念相对落后，不能及时吸收具有时效性的先进管理理念；同时由于资金的匮乏，不能更好地引用高科技设备，在很大程度上制约城市供水管理自动化目标的实现。再其次，传统的供水管理一般将工矿企业和居民生活用水统一管理、统一供给，但由于目前工矿业发展速度迅速，工矿企业需水量与需水程度与居民用水存在较大区别，把工矿企业用水与居民用水归为统一管理，将会存在工艺复杂、处理成本高和智能程度低等问题。而自动化供水管理首先具有适应性强、智能化高、经济效益佳的优点，在推动中小城市供水建设方面具有很大的推动作用。其次，我国中西部地区地形崎岖，取水方式选择、净水基本流程工艺难度大，使用智能自动化供水管理系统可加强对水流量、水压等的控制，自动实行实时取水和分质净水。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2不能够正确认识自动化管理系统的优势，造成自动化管理系统得不到普及

虽然我国近些年城市发展速度正在不断地增快，然而因为城市化建设起步相对较晚，一些城市尤其是小城镇本身的基础设施较为匮乏，再加上经济建设资金的紧张，造成不能够在供水方法投入更多的资金费用，同时也不能充分的利用科研成果，从而造成供水自动化管理程序在我国部分城市的运用率低下，造成城市的正常发展受阻；其次虽然自动化的供水控制管理系统可以带来很大的效益，同时可以对多方面进行管理，但是由于自动化供水控制管理系统应用需要投入大量的资金，以及管理理念的限制，造成自动化的供水控制管理系统在短时间内得不到广泛的普及，同时供水企业在自动化供水控制管理系统采购方面的资金投入也会不足，导致高科技设备不能够普遍应用在供水企业，这也是自动化供水控制管理系统得不到广泛应用的一大诱因；另外因为传统的供水管理方式可以统一的管理控制和供给居民生活用水以及工矿企业生产用水，然而因为现阶段工矿企业需水量以及需水程度远超过居民用水，所以若是仍需要利用自动化供水控制管理系统来统一管理工矿企业用水以及居民用水，极易引发智能程度低、技术复杂以及处理成本高等情况。

3.城市供水管理效率提高的有效方案

根据目前城市供水管理现状存在的自动化管理设备与理念不足的问题，以及自动化设备操作与维修技术不熟练的问题，分析城市供水管理问题存在的根源，探讨解决方案。

3.1加强城市供水管理自动化系统的升级和运用

目前随着经济的发展，城市水质与水量远远达不到人们日益增长的物质文化的需求，根据国家相应的水源管理与水源污染治理法律法规，合理规划城市水资源的控制与分配。运用现代化科技含量高的供水管理硬件系统，并完善人员管理工作职责分配，细化管理项目，保证城市水资源管理水质、水量和水压安全问题的前提下，不断优化供水管理效率，减轻城市供水与城市经济发展不协调的负担。同时因地制宜地运用自动化供水管理系统预测城市供水的潜力，适当开发城市地下水资源，采用先进的高新工艺技术设计地表水与地下水联合开发系统，加强科学管理，避免水源污染和水质型缺水现象的发生。并利用自动化供水管理检测系统，控制污水散播，加快供水工程中的水泵应用变频调速技术的完善设计，节约供水系统的运行耗能。

3.2普及城市供水自动化设备的使用

城市供水面积广、数量多、距离远和分散性强，传统方式的供水管理方式无法满足大面积的高效供水管理工作基本需要。自动化设备运用管网参数和高科技遥控技术，可远距离检测各输水管道的水量，遥测各输水管道的输水量变化和输水速度的变化。对整个供水系统远程监控和高效通信网络的组建能保证供水安全，并稳定城市水压。然而由于各个地区经济发展水平与侧重点不相统一，部分城市资金有限，没有条件武装供水自动化系统，使得城市供水不稳定，进而加剧城市经济发展的压力和负担。普及城市供水自动化设备的使用需要有效政策带动和刺激，吸引社会各大企业进行投资建设，同时政策可适当地扶持城市供水管理行业，培训相关技术人才，进一步推广供水自动化系统的运用。

结束语：综上所述，通过自动化管理手段来对城市供水系统进行控制管理，仍旧具有很多的问题，像是资金不到位、不注重自动化管理设备的维护工作等等，不利于城市规划建设的发展前进，同时还会造成人们的生产以及生活受到一定的不良影响，所以一定要科学的处理各个问题，同时需要科学运用城市自动化供水控制管理系统，并注重其升级换代，在水厂以及供水管网监测方面合理运用自动化管理设施等，使得来自动化管理工作的优势得以充分体现，从而使得城市供水系统得以顺利运行。

参考文献

[1]吴丽峰，顾振华，冯波.供水管网调度自动化的创新与应用[J].城镇供水，2014（6）：53-57.

[2]徐治中.供水设备电气自动化控制技术研究[J].企业技术开发：中旬刊，2014，33（11）：24-25.

论文作者:张国永

论文发表刊物:《基层建设》2017年第8期

论文发表时间:2017/7/10

本文来源: https://www.lw33.cn/article/acc39ece50b695539adc9f34.html